ОтчётНОСТЬ 
об осуществлении переданных полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

I. Сведения об организации по проведению государственной экспертизы

Полное наименование юридического лица: автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»

Местонахождение юридического лица: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-а

Почтовый адрес: 355002, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-а

Количество единиц штатного расписания/количество работников, включая работающих по совместительству: 78/68.

Количество государственных экспертов, прошедших в установленном порядке аттестацию/переаттестацию: 20 чел.

II. Сведения о проведении государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

| № п/п | Наименование показателей | Проектная документация | Результаты инженерных изысканий | Проектная документация и результаты инженерных изысканий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество представленных заявлений о проведении государственной экспертизы (всего/повторно) | 53/10 | 187/7 | 189/1 |
| 2 | Количество случаев возврата документов, представленных для проведения государственной экспертизы, без рассмотрения | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Количество случаев отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Количество открытых дел государственной экспертизы | 56 | 186 | 184 |
| 5 | Количество случаев направления заявителю уведомлений о выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий недостатков, которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, результатам инженерных изысканий и (или) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество случаев расторжения договора о проведении государственной экспертизы в случае выявления в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий недостатков, которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и (или) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество положительных заключений государственной экспертизы | 53 | 161 | 166 |
| 8 | Количество отрицательных заключений государственной экспертизы | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Количество случаев оспаривания в судебном порядке отрицательного заключения государственной экспертизы (приложить решения суда) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество случаев превышения сроков, установленных для проведения государственной экспертизы, с указанием фактической продолжительности проведения государственной экспертизы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество случаев привлечения субъекта Российской Федерации в соответствии со статьёй 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации к субсидиарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации | 0 | 0 | 0 |

III. Сведения о сметной стоимости объектов капитального строительства

|  | Наименование показателей | Базисный уровень цен (млн. руб.) | Текущий уровень цен (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, |  |  |
|  | всего | 3486,52 | 17949,69 |
|  | строительство | 2381,18 | 11159,31 |
|  | реконструкция | 1105,34 | 6790,38 |
|  | капитальный ремонт | - | - |
| 13 | Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства после проведения проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |
|  | всего | 2702,67 | 16647,83 |
|  | строительство | 1577,80 | 9351,98 |
|  | реконструкция | 1124,87 | 7295,85 |
|  | капитальный ремонт | - | - |

IV. Сведения об объектах капитального строительства

| I. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к хутору Веселый от автомобильной дороги Новопавловск-Курская Кировский район, подъезд к х.Веселый |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-08-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Автомобильные дороги |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Севкавгеопроектстрой" ИНН/КПП 2632096607/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, экологическим, гидрологическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр МК-14-АД. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений СГАУ. Корректировка проекта. Блок А, Б, В. Увеличение актового зала до 800 мест г.Ставрополь, ул.Ленина, 310 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ) ИНН/КПП 2634003069/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Задание на корректировку проектной документации, утвержденное заказчиком 08.10.2012, согласованное генпроектировщиком в 2012 году 4. Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на объекте: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений СГАУ (корректировка)» (ООО «Инженерные геотехнологии», государственный контракт № 09/025/11, г. Ставрополь, 2011 год) 5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений ФГОУ ВПО СГАУ. Блок А», выполнен ООО «Инвестизыскание» г. Ставрополь в 2005 году (заказ № 10-02-2005) 6. Расчет пожарного риска с разработкой противопожарных мероприятий для корректировки проекта «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений СГАУ. Корректировка проекта. Блок "А", "Б", "В"», разработанный ООО «КИПОВЕЦ» в 2011 году, почтовый адрес - 355000, г. Ставрополь, пр. 45 Параллель, 22, корп. 7. 7. Расчет пожарного риска по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений СГАУ. Корректировка проекта. Блок «А», «Б», «В», разработан ИП В.Б. Костроминовым в 2012 году (шифр № 12/2012-СТУ). 8. Техническое заключение по результатам обследования конструкций нулевого цикла строящегося здания Ставропольского ГАУ, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 310. Выполнено ООО «Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля «Конструкторское бюро Ивлева», г. Ставрополь в 2006 году (заказ № 143п/06). 9. Положительное заключение АУ СУ «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 22.12.2011 № 26-1-4-0410-11 по проекту и результатам инженерных изысканий «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений СГАУ. Корректировка проекта. Блок "А", "Б", "В"». Шифр № 101-04.01: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, выполнены генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство канализационного коллектора к детскому саду №18 в с.Красногвардейском с.Красногвардейское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное бюджетное учреждение архитектуры и градостроительства Ставропольского края ИНН/КПП 2634051506/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Реконструкция детского сада №22 в с.Красногвардейском по ул.Лиманной, 15 с.Красногвардейское, ул.Лиманная, 15 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Институт архитектуры и градостроительства Ставропольского края" ИНН/КПП 2634088418/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Ставропольский региональный спортивный центр легкой атлетики г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 18 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект" ИНН/КПП 2600000045/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 19.09.2012 №2291/01-17 о передаче полномочий ОАО проектный институт «Ставрополькоммунпроект» на проведение государственной экспертизы проектной документации) 5. Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Ставропольский региональный спортивный центр легкой атлетики» (ОАО проектный институт «Ставрополькоммунпро-ект», заказ №180-11, 2011 год); 6. Задание на проектирование (копия) 7.Шифр 180-11 Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование; системы связи; пожарная сигнализация; технологические решения; тепловые сети); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступности инвалидов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; выполнены ОАО проектный институт «Ставрополькоммунпроект» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 820 921 970,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 3 283 687,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 66 804,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 180-11. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. Локальная смета №01-01. Разбивка осей зданий. Локальная смета №01-02. Разбивка осей наружных сетей. Локальная смета №01-03. Демонтажные работы. Объектная смета №02-01. Легкоатлетический манеж. Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-01-02. Водопровод. Локальная смета №02-01-03. Горячее водоснабжение Локальная смета №02-01-04. Канализация. Локальная смета №02-01-05. Отопление. Локальная смета №02-01-06. Узлы управления. Локальная смета №02-01-07. Вентиляция. Локальная смета №02-01-08. Кондиционирование. Локальная смета №02-01-09. Дымоудаление. Локальная смета №02-01-10. Технологическое оборудование. Локальная смета №02-01-11. Спортивное оборудование. Локальная смета №02-01-12. Электроосвещение. Локальная смета №02-01-13. Силовое оборудование. Локальная смета №02-01-14. Компьютерные сети. Локальная смета №02-01-15. Пожарная сигнализация. Локальная смета №02-01-16. Слаботочные устройства. Объектная смета №02-02. Универсальный спортзал с бассейном. Локальная смета №02-02-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-02-02. Водопровод. Локальная смета №02-02-03. Горячее водоснабжение Локальная смета №02-02-04. Канализация. Локальная смета №02-02-05. Отопление. Локальная смета №02-02-06. Узел управления. Локальная смета №02-02-07. Вентиляция. Локальная смета №02-02-08. Кондиционирование. Локальная смета №02-02-09. Дымоудаление. Локальная смета №02-02-10. Технологическое оборудование. Локальная смета №02-02-11. Силовое оборудование. Электроосвещение. Локальная смета №02-02-12. Пожарная сигнализация. Локальная смета №02-02-13. Слаботочные устройства. Объектная смета №02-03. Корпус повышенной комфортности. Локальная смета №02-03-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-03-02. Водопровод. Локальная смета №02-03-03. Горячее водоснабжение Локальная смета №02-03-04. Канализация. Локальная смета №02-03-05. Отопление. Локальная смета №02-03-06. Установка теплообменников. Локальная смета №02-03-07. Узел управления. Локальная смета №02-03-08. Вентиляция. Локальная смета №02-03-09. Кондиционирование. Локальная смета №02-03-10. Дымоудаление. Локальная смета №02-03-11. Технологическое оборудование. Локальная смета №02-03-12. Электроосвещение. Локальная смета №02-03-13. Силовое оборудование. Локальная смета №02-03-14. Компьютерные сети. Локальная смета №02-03-15. Пожарная сигнализация. Локальная смета №02-03-16. Слаботочные устройства. Объектная смета №02-04. Легкоатлетическое ядро с футбольным полем. Локальная смета №02-04-01. Подготовительные работы. Локальная смета №02-04-02. Вертикальная планировка (легкоатлетическое ядро). Локальная смета №02-04-03. Вертикальная планировка (поле метаний). Локальная смета №02-04-04. Вертикальная планировка (футбольное поле). Локальная смета №02-04-05. Устройство спортивных секторов (ядро). Локальная смета №02-04-06. Устройство спортивных секторов (поле метаний). Локальная смета №02-04-07. Устройство оснований (поле для метаний). Локальная смета №02-04-08. Устройство покрытий (поле для метаний). Локальная смета №02-04-09. Асфальтобетонное основание (ядро). Локальная смета №02-04-10. Устройство покрытий (легкоатлетическое ядро). Локальная смета №02-04-11. Яма для стипль-чеза. Локальная смета №02-04-12. Дренаж и ливневая канализация (футбольное поле). Локальная смета №02-04-13. Система полива (футбольное поле). Локальная смета №02-04-14. Водостоки. Локальная смета №02-04-15. Электронное измерительное оборудование. Локальная смета №02-04-16. Электронное табло. Локальная смета №02-04-17. Спортивное оборудование (легкоатлетическое ядро). Локальная смета №02-04-18. Спортивное оборудование (поле метаний). Локальная смета №04-01. Внеплощадочное и внутриплощадочное электроснабжение. Локальная смета №04-02. Наружное освещение. Локальная смета №04-03. Осветительная мачта. Локальная смета №05-01. Наружные сети связи. Локальная смета №05-02. Телевизионная система наблюдения. Локальная смета №05-03. Проезды. Локальная смета №06-01. Тепловые сети. Локальная смета №06-02. Водопровод. Локальная смета №06-03. Канализация. Локальная смета №06-04. Дождевая канализация. Локальная смета №06-05. Дождевая канализация, внеплощадочные сети. Локальная смета №07-01. Пешеходные покрытия. Локальная смета №07-02. Озеленение. Локальная смета №07-03. Малые архитектурные формы. Локальная смета №07-04. Вертикальная планировка. Прайс-листы и коммерческие предложения. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Следственный изолятор УФСИН России по Ставропольскому краю, г.Буденновск Ставропольского края г.Буденновск, по смежеству с микрорайоном "Северный" |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление №23 Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУП СУ-23 ФСИН России) ИНН/КПП 2312039448/231201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 16.01.2013 №26/ТО/20-512 на Федеральное государственное унитарное предприятие СУ-23 Федеральной службы исполнения наказаний России (ФГУП СУ-23 ФСИН России) от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю на право заключения, изменения, исполнения, расторжения договора о проведении экспертизы. Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт дорог по ул.Новая пос.Пятигорский, Предгорного района, Ставропольского края Предгорный район, пос.Пятигорский, ул.Новая, Комсомольская, Первомайская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Пятигорского сельсовета ИНН/КПП 2618011217/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации. Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 156/12. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; организация дорожного движения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Прасковея, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Прасковея |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 27-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Прасковея, куст №2, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Прасковея |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Задание на проектирование Заказ 28-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Покойное, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Покойное |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Задание на проектирование (копия) Заказ 19-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Новая Жизнь, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Новая Жизнь |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Задание на проектирование (копия) Шифр 24-13.00. Пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурно-строительные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Толстово-Васюковское, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Толстово-Васюковское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Задание на проектирование (копия) Шифр 25-13.00. Пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурно-строительные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-жание технологических решений; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения пос.Плаксейка, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Плаксейка |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Задание на проектирование (копия) Заказ 21-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения пос.Катасон, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Катасон |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 18-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения пос.Полыновский, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Полыновский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 22-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения пос.Левобережный, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Левобережный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 26-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения пос.Виноградный, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Виноградный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 23-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция очистных сооружений канализации региона КМВ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут до 250 тыс.м3/сут." I я очередь. Цех механического обезвоживания г.Пятигорск, 2-й км Георгиевского шоссе |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" ИНН/КПП 2635040105/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет технического обследования (при необходимости) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ 23/04-13. Пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения с.Прасковея, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Прасковея |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 00,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения с.Прасковея, куст №2, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Прасковея |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические заключения по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения с.Покойное, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений" и "Реконструкция систем водоснабжения с.Покойное, куст №2, Буденновский район, на основе типовых решений" Буденовский район, с.Покойное |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Доверенность от 07.05.2013 г. №136-ю от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения с.Новая Жизнь, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Новая Жизнь |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения с.Толстово-Васюковское, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Толстово-Васюковское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 00,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения пос.Плаксейка, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Плаксейка |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения пос.Катасон, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Катасон |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения пос.Полыновский, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Полыновский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения пос.Левобережный, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Левобережный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Подтверждение полномочий от застройщика 4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях 5.Задание на проведение инженерных изысканий |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое заключение по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция систем водоснабжения пос.Виноградный, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, пос.Виноградный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Доверенность от 07.05.2013 г. №136-ю от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Техническое заключение по инженерным изысканиям на объекте: «Реконструкция систем водоснабжения пос. Виноградный, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений» (ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект», г. Ставрополь, заказ №27(ч) -13, 2013г.). |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция здания МБОУДОД г.-к. Кисловодска "Детская музыкальная школа им.С.В.Рахманинова г.Кисловодск, пр.Победы, 37 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ОАО "Институт Гражданпроект" ИНН/КПП 2628031195/262801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных) Подтверждение полномочий от застройщика Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Пояснительная записка Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Проект организации строительства Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ставропольского края (I-IV этап). Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ставропольского края (III этап) Ставропольский край |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ОАО "Донпроектэлектро" ИНН/КПП 6150010680/615001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Комплект №727: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (система электроснабжения; отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Тепловые сети; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Комплект №РТРС-АР/12 «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» выполнен ГУП «Наследие» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ставропольского края (I-IV этап). Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ставропольского края (IV этап) Ставропольский край |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ОАО "Донпроектэлектро" ИНН/КПП 6150010680/615001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 727. Пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнено ОАО «Донпроектэлектро» в 2011 году. Выполнено ООО «АэроСпецПроект» в 2013 году: Шифр У20-09-2011/2. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Шведино, Петровского района. Шифр У20-09-2011/5. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Чернолесское, Новоселицкого района. Шифр У20-09-2011/6. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в пос.Щелкан, Новоселицкого района. Шифр У20-09-2011/9. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с. Алексеевское, Благодарненского района. Шифр У20-09-2011/12. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Серафимовское, Арзгирского района. Шифр У20-09-2011/15. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в пос.Урожайный, Предгорного района. Шифр У20-09-2011/27. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Благодатное, Петровского района. Шифр У20-09-2011/30. Проектная документация усиления грунтов основания объектов ра-диотелевизионной передающей станции в с.Соломенское, Степновского района. Шифр У20-09-2011/31. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в пос. Ставропольский, Благодарненского района. Шифр У20-09-2011/32. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Каменная Балка, Благодарненского района. Шифр У20-09-2011/34. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в пос. Анджиевский, Минераловодского района. Шифр У20-09-2011/35. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Николина Балка, Петровского района. Шифр У20-09-2011/36. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Шангала, Петровского района. Шифр У20-09-2011/37. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Калиновское, Александровского района. Шифр У20-09-2011/40. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Северное, Александровского района. Шифр У20-09-2011/42. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Падинское, Новоселицкого района. Шифр У20-09-2011/45. Проектная документация усиления грунтов основания объектов радиотелевизионной передающей станции в с.Нагутское, Минераловодского района. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край Александровский, Петровский и Туркменский районы |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю" (ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз") ИНН/КПП 2634038505/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4.Акт гидротехнического обследования комплекса сооружений IV очереди Большого Ставропольского канала от 23.09.2009, выполненный с участием генпроектировщика, утвержденный ФГУ «Ставропольмелиоводхоз» 25.09.2009; 5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (II–ой этап), Ставропольский край», инженерно-геологические и гидрологические условия по трассе БСК-4 ПК440-573, сбросному тракту в б. Камбулат (ООО «ИИСИ «Геоизыскания», г. Кисловодск, 2009г.); 6.Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство 4-й очереди БСК (2 этап), Ставропольский край» инженерно-геологические и гидрологические условия по плотине Грушевского водохранилища (ООО «ИИСИ «Геоизыскания», г. Кисловодск, 2009 год); 7. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Книга 1 «Инженерно-геологические условия, 2013 г.» на объекте «Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край» (корректировка) (ООО «Севкавгидропроект», шифр 2632078277-260056-00.00-ИГ.1, 2013 год); 8.Задание на проектирование (копия) 9.Задание на проведение инженерных изысканий 10.Шифр 2632078277-250056-00.00. Пояснительная записка. ПОС. ООС. Чертежи марок ГР, ВЭ, АС, ПБ. Выполнен в 2009 году. Шифр 2632078277-250056-00.00: Разделы: пояснительная записка, проект полосы отвода, технологические и конструктивные решения линейного объекта, здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта: архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, отопление), перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации строительства, проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, выполнены в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция систем водоснабжения с.Покойное, куст №1, Буденновский район, на основе типовых решений Буденновский район, с.Покойное |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Электромеханический завод" ИНН/КПП 2629009308/262901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Доверенность от 07.05.2013 №136-ю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на ООО «Электромеханический завод» на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы. Заказ 20-13.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурно-строительные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения)», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерным изысканиям для строительства "Реконструкция МОУ СОШ №4 с пристройкой помещений столовой на 100 посадочных мест" Александровский район, с.Северное, ул.Школьная, 1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" ИНН/КПП 2601004814/260101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст.Зольской, Зона отдыха, Кировского района" и технический отчет по инженерным изысканиям "Земельный участок под строительство детского сада на 280 мест в ст. Зольская Ставропольского края площадью 5,2 га и трасс прохождения подводящих сетей газоснабжения (протяженностью 0,25 км), водоснабжения (протяженностью 0,36 км), электроснабжения (протяженностью 0,23 км)" Кировский район, ст.Зольская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ №1-2013-ПЗ.3, г. Пятигорск, 2013 год). Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Земельный участок под строительство детского сада на 280 мест в ст. Зольская Ставропольского края площадью 5,2 га и трасс прохождения подводящих сетей газоснабжения (протяженностью 0,25 км), водоснабжения (протяженностью 0,36 км, электроснабжения (протяженностью 0,23 км)» (Кировский филиал ГБУ архитектуры и градостроительства СК, заказ №004-2013, г. Новопавловск, 2013 год). Шифр 1-2013-0 Разделы: конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. Доверенность от 10.06.2013 Муниципального казенного учреждения «Центр организационно-методического обеспечения Кировского муниципального района Ставропольского края», выданная ЗАО «Кавказкурортпроект», на право заключения, изменения, исполнения и распоряжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения экспертного заключения (письмо от 14.06.2013 №774). Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 23.04.2013; программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте, утвержденная ЗАО «Кавказкурортпроект» (б/д); техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 02.04.2013; программа инженерно-геодезических изысканий на объекте, утвержденная Кировским филиалом ГБУ архитектуры и градостроительства СК (б/д); положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 29.04.2008 № 26-1-5-0139-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест»; заверение ЗАО «Кавказкурортпроект» (приложения №№3, 4 к заявлению о проведении государственной экспертизы от 17.06.2013 №781) в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» является модификацией типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест»; соглашение о безвозмездном использовании проектной документации результатов инженерных изысканий «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» от 26.02.2013 между Отделом капитального строительства администрации города Георгиевска и Муниципальное казенное учреждение «Центр организационно-методического обеспечения Кировского муниципального района Ставропольского края». 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4. Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) 5. Отчет об инженерно-геологических изысканиях 6. Отчет по иным изысканиям (геодезическим, экологическим, гидрологическим и др.) (при необходимости) 7. Отчет технического обследования (при необходимости) 8. Задание на проектирование (копия) 9. Задание на проведение инженерных изысканий (копия)/ Свидетельство о регистрации инженерных изысканий Пояснительная записка Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе: Наружные сети Система электроснабжения Система водоснабжения Система водоотведения Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Сети связи: - внутренняя связь - радиофикация - часофикация, телевидение, видеонаблюдение - телефонизация Система газоснабжения Технологические решения Проект организации строительства (при необходимости) Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (в случае сноса или демонтажа) Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | г.Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест. Корректировка Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1, 348 квартал |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность от 11.06.2013 № 1 на ЗАО «Кавказкурортпроект» от отдела капитального строительства администрации города Георгиевска Ставропольского края на право заключения, изменения, расторжения договора и представления проектной документации на экспертизу). 4.Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное заказчиком 07.05.2013, согласованное Государственным бюджетным учреждением архитектуры и градостроительства Ставропольского края (Георгиевский филиал) 07.05.2013. 5. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 14.05.2013. 6. Программа на производство инженерных изысканий, утвержденная ЗАО «Кавказкурортпроект». задание на корректировку проектной документации, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект», согласованное заказчиком. 7. Техничекий отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для объекта: «Земельный участок для проектирования газопровода среднего давления от проектируемой котельной «объекта: г. Георгиевск, 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест», расположенного по адресу: г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1» (Государственное бюджетное учреждение архитектуры и градостроительства Ставропольского края (Георгиевский филиал), г. Георгиевск, 2013 год). 8. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест. Корректировка. Котельная» (ЗАО «Кавказкурортпроект», шифр № 07-2663/480К-ПЗ.З, 2013 год). 9. положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 29.04.2008 № 26-1-5-0139-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест». 10. Шифр № 07-2663/488К: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; ИТМ ГО ЧС, выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с.Арзгир Старопольский край, Арзгирский район, с.Арзгир |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью "КРОСНА" ИНН/КПП 7716651912/771601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ООО «КРОСНА» 25.04.2013, согласованное ООО «ГРУНТ»; программа на производство инженерных изысканий, утвержденная ООО «ГРУНТ» 08.05.2013. Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Доверенность от 25.06.2013 № 1 на ООО «КРОСНА» от администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора на поведение на государственной экспертизы проектной документации. 4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Арзгир» (ООО «ГРУНТ», договор № 08/1-02-2013, г. Ставрополь, 2013 год). 5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства объекта: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Арзгир» (ООО «ГРУНТ», договор № 08/1-05-2013, г. Ставрополь, 2013 год). 6. Задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к контракту от 20.04.2013 № 0121300017213000002), утвержденное заказчиком, согласованное ООО «КРОСНА». 7. Задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ООО «КРОСНА» 25.04.2013, согласованное ООО «ГРУНТ». 8. Программа на производство инженерных изысканий, утвержденная ООО «ГРУНТ» 08.05.2013. 9. Заказ № 01211300017213000002-13: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; ИТМ ГОЧС, выполнен ООО «КРОСНА» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Инженерно-геологические изыскания "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Новопавловске, ул.Владимирская б/н, Кировского района" и технический отчет по инженерным изысканиям "Земельный участок под строительство детского сада на 160 мест в г.Новопавловск Ставропольского края площадью 2,0 га и трасс прохождения подводящих сетей газоснабжения (протяженностью 0,2 км), водоснабжения (протяженностью 0,1 км)" Кировский район, г.Новопавловск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия)/ Лицензия проектной организации (проектных организаций) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4. Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) 5.Технические отчеты по инженерным изысканиям: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новопавловске, ул. Владимирская б/н, Кировского района» (ОАО «КавТИСИЗпроект», шифр 5352/5622, 2013 г.); «Земельный участок под строительство детского сада на 160 мест в г. Новопавловск Ставропольского края площадью 2,0 га и трасс прохождения подводящих сетей газоснабжения (протяженностью 0,2 км), водоснабжения (протяженностью 0,1 км)» (Кировский филиал ГБУ архитектуры и градостроительства СК, заказ 005-2013, 2013 г.). 8. Задание на проектирование (копия) 9. Задание на проведение инженерных изысканий (копия)/ Свидетельство о регистрации инженерных изысканий Пояснительная записка шифр №2/2013 Разделы: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи; система газоснабжения), выполнены ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр.Опытник в г.Ессентуки г.Ессентуки, мкр.Опытник |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4.Доверенность №2373 от 01.07.2013 администрации города Ессентуки Ставропольского края, выданная ЗАО «Кавказкурортпроект», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения. 5.Технические отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник в г. Ессентуки» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ №01-К/13, 2013 год). 6.Задание на проектирование (копия) 7.Задание на проведение инженерных изысканий (копия) 8.Шифр №01-К/13. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи, система газоснабжения), выполнены ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Новоалександровске Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул.Л.Толстого |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО ПСК "Энтар" ИНН/КПП 2635100499/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность №1 от 01.07.2013 администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, выданная ООО ПСК «Энтар», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения). 4. Технические отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске» (ООО ПП «Грунт», заказ №07/2-05-2013, 2013 год). 5. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное ООО ПСК «Энтар» 13.05.2013. 6. Программа производства инженерно-строительных изысканий на объекте «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске», утвержденная ООО ПСК «Энтар» 08.09.2013. 7. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение №1 к муниципальному контракту №1/13-ОК от 13.05.2013), подписанное главой администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края и ООО ПСК «Энтар». 8. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 №26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 9. Заверение ООО ПСК «Энтар» (приложения №058/3 от 01.07.2013 и №058/4 от 01.07.2013 к заявлению о проведении государственной экспертизы) в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Новоалександровске» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 10. Шифр №1/13-ОК-2013: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда на р.Ягурка в с.Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края Туркменский район, с.Малые Ягуры |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Севкавгидропроект" ИНН/КПП 2632078277/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим и др.) Отчет технического обследования (при необходимости) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 2632078277-260184-00.00. Разделы «Пояснительная записка»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст.Суворовской, ул.Шоссейная, Предгорный район" и технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовская, ул. Шоссейная 54/1" Предгорный район, ст.Суворовская, ул.Шоссейная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность от 10.07.2013 № 02-04/466 от отдела образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края на ЗАО «Кавказкурортпроект» на представление проектной документации на государственную экспертизу). 4. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 10.06.2013. 5. Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ЗАО «Кавказкурортпроект». 6. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. 7. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная ООО ГП «Севкавгеопроект». 8. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к контракту от 04.06.2013 № 7), подписанное заказчиком 04.06.2013, согласованное ЗАО «Кавказкурортпроект» 04.06.2013. 9. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 29.04.2008 № 26-1-5-0139-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест». 10. Заверения ЗАО «Кавказкурортпроект» (приложения № 3 и № 4 к заявлению о проведении экспертизы от 30.07.2013 № 938) в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовской, ул. Шоссейная, Предгорный район» является модификацией типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест». 11. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовской, ул. Шоссейная, Предгорный район» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ № -ПЗ.3, г. Пятигорск, 2013 год). 12. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовская, ул. Шоссейная 54/1» (ООО ГП «Севкавгеопроект», заказ № 0903.13-1-ТО, г. Ессентуки, 2013 год). 13. заказ № 7. Разделы: конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения; сети связи), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда в селе Елизаветинское Благодарненского района Ставропольского края Благодарненский район, с.Елизаветинское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Инженерно-кадастровый центр" ИНН/КПП 2626033422/262601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) |  |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в х.Андреевском Советского района Ставропольского края Советский район, х.Андреевский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "ТаСС" ИНН/КПП 2625029550/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Доверенность от 23.11.2012 на ООО «ТаСС» от Администрации муниципального образования Солдато-Александровского сельсовета Советского района Ставропольского края на право представления проектной документации на государственную экспертизу. 4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в х.Андреевском Советского района Ставропольского края» (ОАО ЛПИ «Оргстройпроект», г. Лермонтов, заказ №160-12-6451, арх. №3997-и, 2012 г.). 5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Хутор Андреевский Советского района Ставропольского края» (ООО «Промышленное и гражданское строительство», заказ №020-145, арх. №114, 2012 год). 6. Акт технического обследования состояния объектов водоснабжения х. Андреевского, утвержденный МУП «Солдато-Александровское хозяйство» 31.10.2011 г.; 7. Задание на проектирование 8. Задание на проведение инженерных изысканий 9.Заказ 1-2012-0. Разделы: «Пояснительная записка», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнен генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 12 556 820,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 3 297 484,00 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 143 726,00 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №2-1. Водопровод по ул. Ленина до Красноармейской, Молодежной, ВК1-ВК-10, ВК10-ВК18, ВК19-ВК22. Локальный сметный расчет №2-2. Водопровод по ул. Красноармейская, ул. Школьная, ВК24-ВК-31, ВК9, ВК53-ВК-56. Локальный сметный расчет №2-3. Водопровод по ул. Гагарина, Интернациональной, Виноградной, Школьной, ВК31-ВК52. Локальный сметный расчет №2-4. Водопровод по ул. Советская до ул. Мира, ВК56-ВК72. Локальный сметный расчет №2-5. Подводящая магистраль от водонапорной башни, ВК72-ВК-75. Локальный сметный расчет №2-6. Монтаж пожарной емкости 2х55м3. Представлено дополнительно: Письмо администрации муниципального образования Солдато-Александровского сельсовета от 09.01.2013 №4 о согласовании перечня и размера затрат, включаемых в ССР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады. Разводящие сети газоснабжения низкого давления жилого массива "Зеленый Предгорный район, село Винсады |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муратова Анна Александровна ИНН/КПП 261805902617 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 758. «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия ИТМ ГОЧС». Выполнен генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 3 779 800,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 395 310,00 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 126 742,00 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 758-СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Часть 1. Сводный сметный расчет. Том 7. Часть 2. Локальный сметный расчет. Том 8. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01 и1 на восстановление и закрепление трассы газопровода. Локальная смета №02-01-01 и1 на разводящие сети газоснабжения. Смета №1 на изыскательские работы. Смета №2 на выполнение проектно-сметной документации. Письмо заказчика от 18.12.2012 о включении в ССР средств на покрытие затрат по добро-вольному страхованию и о расстоянии перевозки грунта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо заказчика от 18.02.2013 о включении в ССР затрат на осуществление строительного контроля и дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция здания МКДОУ "Детский сад №4" пос. Новокумский Левокумского муниципального района Ставропольского края 357690, Ставропольский край, Левокумский район, пос.Новокумский, ул.Школьная, 24 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4" Левокумского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2613007619/261301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту № 26 от 05.10.2012), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком. 4.Техническое заключение по результатам осмотра несущих конструкций блока № 3 и перехода № 2 здания МКДОУ «Детский сад № 4», расположенного по адресу: Ставропольский край, Левокумский район, п. Новокумский, ул. Школьная, 24, выполненное ООО «Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля «Конструкторское бюро Ивлева» в 2012 году (заказ № 630 П/11). Почтовый адрес – 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44/2, офис 3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 08.07.2010 № 01-П № 3.1 (протокол № ДСО-С-НП-ПСК-08072010), выдано СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», г. Ставрополь. 5. Шифр № Пр. 26-05.10.12: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, выполнены генпроектировщиком в 2012 году; 6. Шифр № Пр. 26-05.10.12-ООС: перечень мероприятий по охране окружающей среды, выполнен ООО «ЭкоПроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 27 376 930,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | На проверку достоверности определения сметной стоимости представлена откорректированная в 2013 году по предварительным замечаниям сметная документация в следующем составе: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №1 на противоаварийные работы. Локальная смета №2 на ремонтные работы. Локальная смета №3 на кровлю. Локальная смета №4 на В1 и Т3. Локальная смета №5 на электроосвещение. Локальная смета №6 на монтаж охранно-пожарной сигнализации. Локальная смета №7 на отопление. Локальная смета №9 на вентиляцию. Локальная смета №10 на видеонаблюдение. Локальная смета №12 на наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №14 на сеть радио и телевещания. Локальная смета №8 на благоустройство. Локальная смета №11 на малые архитектурные формы. Локальная смета №13 на пусконаладочные работы охранно-пожарной системы сигнализации. Ведомости объемов работ. Прайс-листы. Письмо-согласие заказчика о текущем ценовом периоде и индексах пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен. Письмо заказчика о включении в ССР лимитированных затрат. Письмо заказчика о разделении сметной стоимости на 3 этапа. Муниципальный контракт от 05.10.2012 №26 между МКДОУ «Детский сад №4» и ОАО СМПМК «Левокумская» о выполнении проектно-сметной документации. Протокол согласования договорной цены от 05.10.2012 (приложение 3 к Муниципальному контракту от 05.10.2012 №26). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция участка автомобильной дороги Светлоград-Благодарный-Буденновск, км 94+400-км 99+600 Благодарненский район, а/д Светлоград-Благодарный-Буденновск, км 94+400-км 99+600 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГУП СК "Дирекция строящихся автомобильных дорог" ИНН/КПП 2636045145/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Тех. Арх. МДХ/12/пр-48/2001. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 274 545 420,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1 на подготовительные работы. Локальная смета №1-2 на возмещение потерь сельскохозяйственного производства. Локальная смета №1-3 на демонтажные работы. Локальная смета №1-4 на корчевку деревьев. Локальная смета №2-1 на земляное полотно. Локальная смета №2-2 на укрепительные работы. Локальная смета №2-3 на рекультивацию (технический этап). Локальная смета №2-4 на биологическую рекультивацию под пашню. Локальная смета №3 на дорожную одежду. Локальная смета №4 на искусственные сооружения. Локальная смета №5 на примыкания и пересечения. Локальная смета №6-1 на дорожные знаки. Локальная смета №6-2 на ограждения. Локальная смета №6-3 на разметку проезжей части. Локальная смета №6-4 на устройство присыпных берм для знаков. Локальная смета №9 на временные здания и сооружения. Ведомости потребных ресурсов к локальным сметам №1-№9. Расчет №1 дополнительных затрат, связанных с производством СМР в зимнее время. Расчет №2 стоимости перевозки рабочих. Расчет №3 стоимости проведения экспертизы проектной документации. Сводная смета на ПИР. Смета №1 на топографо-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Смета №3 на проектные работы. Смета №4 на экспертизу проектной документации. Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки дорожно-строительных материалов. Калькуляция стоимости материалов. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 23.10.2012 №01-13/3749 о пересчете ССР в текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 2012 года с применением единого инфляционного индекса на СМР, о включении в ССР лимитированных затрат на временные здания и сооружения, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на перевозку рабочих, затрат на содержание службы заказчика-застройщика, средств на покрытие затрат по добровольному страхованию, затрат на авторский надзор, резерва средств на непредвиденные работы и о дальности транспортировки демонтируемых конструкций. Письмо ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» от 12.11.2007 №05/224 об учете в ССР норматива отчислений, связанных с компенсацией затрат на выполнение функций заказчика-застройщика в размере 2,8 % (без НДС). Письмо Министерства труда и социальной защиты населения СК от 18.04.2006 №2378 о применении коэффициентов к заработной плате работников предприятий и организаций Минавтодора РСФСР за работу в пустынной и безводной местности. Письмо ФАС и ЖКХ от 03.05.2006 №02-616 о порядке применения коэффициентов при составлении сметной документации. Сводная ведомость объемов работ. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 21.12.2012 №01-13/4722 об использовании отпускной цены, учтенной в сборниках ТССЦ-2001 для расчета стоимости материалов с учетом дальности возки этих материалов согласно ведомости источников получения, расстояний и способов транспортировки. Расчетно-технологическая карта №1 на биологическую рекультивацию под пашню. Справки СПК колхоз «Гигант» от 26.12.2012 №284, СПКК «Русичи» от 24.12.2012 №60 и ИП А.И.Белоколоцкого о затратах, связанных с упущенной выгодой. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция орошаемого участка на площади 1012га в ООО "Моя мечта" п.Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края Новоселицкий район, п.Щелкан |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Моя мечта" ИНН/КПП 2616006525/261601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемой организации (копия) Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Пояснительная записка проект полосы отвода технологические и конструктивные решения линейного объекта Система электроснабжения Проект организации строительства Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 107 227 000,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ №12-06 Том 6. Сметы на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01. Подготовительные работы. Смета. Вынос в натуру осей сооружения. Объектная смета б/н. Реконструкция орошаемого участка. Локальная смета №02-01-01. Демонтажные работы. Локальная смета №02-01-03. Приобретение дождевальных машин. Локальная смета №.02-01-04. Строительство оросительной системы. Локальная смета №02-01-05. Электроснабжение насосных станций. Локальная смета №02-01-06. Колодцы сбросные. Локальная смета №02-01-07. Насосная станция. Локальная смета №02-01-08. Площадки и ограждения дождевальных машин и насосных. Локальная смета №09-01. Утилизация строительного мусора. Прайс-листы на материалы. Постановление региональной тарифной комиссии от 24.11.2011 №69/4 «Об установлении МГУП ЖКХ Александровского района тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2012год. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство спортивного комплекса в г.Буденновске 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект по смежеству с территорией парка имени 200-летия города Буденновска. |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2624028360/262401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства объекта «Строительство спортивного комплекса в г. Буденновске» (шифр № 28-12-СД.Г, 2012 год). 4. Задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ЗАО «ПРОЕКТ-БИС» 18.06.2012. 5. Задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 25.06.2012 № 28-12), утвержденное заказчиком, согласованное ЗАО «ПРОЕКТ-БИС». 6. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 03.12.2008 № 26-1-5-0425-08 по утверждаемой части рабочего проекта и результатам инженерных изысканий «Строительство спортивного комплекса в МОУ СОШ № 1 г. Буденновск». 7. Заключение ЗАО «ПРОЕКТ-БИС» от 04.10.2012 № 79 о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства таким же условиям, принятым в рабочем проекте «Строительство спортивного комплекса в МОУ СОШ № 1 г. Буденновск» и о возможности ее использования повторно применительно к рассматриваемой площадке строительства. 8. Заключение ЗАО «ПРОЕКТ-БИС» от 04.10.2012 № 80 (генпроектировщик - ЗАО «ПРОЕКТ-БИС») о том, что проектная документация на строительство «Строительство спортивного комплекса в г. Буденновске» является модификацией проектной документации на строительство «Строительство спортивного комплекса в МОУ СОШ № 1 г. Буденновск», не затрагивающей конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства. 9. шифр № 28-12: пояснительная записка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (наружные сети теплоснабжения); сети связи), выполнен ЗАО «ПРОЕКТ-БИС» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 116 978 400,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Книга 1. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Книга 2. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Книга 3. Локальная смета №1-1.Отвод земельного участка. Локальная смета №1-2. Срезка растительного грунта. Смета на вынос проекта в натуру. Объектная смета №2-1и. Здание спортивного комплекса. Локальная смета №2-1и-1. Общестроительные работы. Локальная смета №2-1-2. Отопление. Локальная смета №2-1-3. Узел теплового ввода. Локальная смета №2-1и-4. Вентиляция. Локальная смета №2-1-5. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), горячее водоснабже-ние (Т3, Т4). Локальная смета №2-1-6. Хозяйственно-бытовая канализация (К1). Локальная смета №2-1и-7. Технологическое оборудование. Локальная смета №2-1-8. Электроосвещение. Локальная смета №2-1-9. Электросиловое оборудование. Локальная смета №2-1-10. Пожарная сигнализация. Локальная смета №2-1-11. Слаботочные системы. Локальная смета №2-1-12. Видеонаблюдение. Локальная смета №2-1доп-12. Видеонаблюдение. Локальная смета №2-1и-13. Шпунтовая стенка. Объектная смета №3-1и. Здание контроля доступа. Локальная смета №3-1и-1. Общестроительные работы. Локальная смета №3-1доп.-2. Отопление. Локальная смета №3-1-3. Узел теплового ввода. Локальная смета №3-1-4. Вентиляция. Локальная смета №3-1-5. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), горячее водоснабжение (Т3, Т4). Локальная смета №3-1-6. Хозяйственно-бытовая канализация (К1). Локальная смета №3-1-7. Технологическое оборудование. Локальная смета №3-1-8. Электроосвещение. Локальная смета №3-1-9. Пожарная сигнализация Локальная смета №3-1и-10. Слаботочные системы Локальная смета №4-1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, наружное освещение. Локальная смета №4-1 доп. Сети электроснабжения 0,4 кВ, наружное освещение. Объектная смета №4-2. Дизельная электростанция. Локальная смета №4-2-1. Общестроительные работы. Локальная смета №4-2-2. Монтаж ДЭУ. Локальная смета №4-2-3. Локальная смета №5-1. Проезды и площадки. Локальная смета №5-2. Внутриплощадочные слаботочные сети. Локальная смета №5-3. Сети видеонаблюдения. Локальная смета №5-3доп. Сети видеонаблюдения. Локальная смета №6-1. Сети водоснабжения. Локальная смета №6-2. Сети водоотведения. Локальная смета №6-3. Водонепроницаемый выгреб емкостью 5 м3. Локальная смета №6-4. Сети теплоснабжения. Локальная смета №6-4доп. Сети теплоснабжения. Локальная смета №7-1. Вертикальная планировка. Локальная смета №7-2. Озеленение. Локальная смета №7-3. Благоустройство. Локальная смета №7-4. Малые архитектурные формы. Локальная смета №7-5. Ограждение. Локальная смета №7-6. Комбинированная площадка (волейбольная и баскетбольная). Локальная смета №7-7. Теннисный корт. Локальная смета №9-1. Пусконаладочные работы (подъемная платформа). Объекты-аналоги (пересчет в редакции 2010 г.). Письмо заказчика № 4335 от 24.09.2012г. по дальности вывоза мусора и грунта. Сводная смета на проектно-изыскательские работы. Смета №1 на инженерно-геологические работы. Смета №2 на проектные работы. Письмо заказчика №4899 от 30.10.2012, определяющее перечень и величину лимитированных затрат, включаемых в ССР по объекту «Строительство спортивного комплекса в г. Бу-денновске». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети водоснабжения в ст.Георгиевской Георгиевского района (1 этап строительства) Георгиевский район, ст.Георгиевская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования станицы Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края ИНН/КПП 2625023502/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Отчет об инженерно-геологических изысканиях 4. Отчет по иным изысканиям (геодезическим, экологическим, гидрологическим и др.) (при необходимости) 5.Задание на проектирование 6. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) 7. Заказ 755. Разделы: «Пояснительная записка», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 20 352 190,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 638 002,59 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 128 321,45 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №01-01-01. Восстановление и закрепление трассы водопровода. Локальная смета №02-01-01. Разводящие сети водоснабжения. Смета №1 на разработку проектно-сметной документации. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Муниципальный контракт между Администрацией МО станицы Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края и ОАО «Оргстройпроект» от 28.06.2012 №1 на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации. Письмо заказчика от 04.10.2012 №923 дальности доставки недостающего грунта, дальности вывоза грунта и строительного мусора и о включении в сводный сметный расчет затрат на добровольное страхование строительных рисков. Письмо заказчика от 19.12.2012 №1183 о включении в сводный сметный расчет премии за ввод объекта в эксплуатацию. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство средней школы в пос.Санамер Предгорного района Ставропольского края Предгорный район, пос.Санамер, ул.Тельмана, 60 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" Предгорного муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2618012740/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по топографо-геодезическим изысканиям Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 01030641-МК№3-09. Разделы: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, система электроснабжения, сети связи, система газоснабжения), перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, проект организации строительства, мероприятия «ИТМ ГОЧС», проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 187 899 020,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 683 269,16 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 9 090,91 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года с учетом НДС. Объектный сметный расчет №01-01и на подготовительные работы. Локальный сметный расчет №01-01-01и на снос существующих строений. Локальный сметный расчет №01-01-02и на вырубку деревьев. Локальный сметный расчет №01-01-03 на вынос ВЛ 10 кв. Локальный сметный расчет №01-01-04 на снос блочной котельной, теплотрассы. Локальный сметный расчет №01-01 на затраты по пробивке осей здания, перенос их в натуру. Объектный сметный расчет №02-01и на строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся. Блок №1. Локальный сметный расчет №02-01-01и на общестроительные работы. Блок 1. Локальный сметный расчет №02-01-02и на внутренний водопровод. Локальный сметный расчет №02-01-03и на горячее водоснабжение. Локальный сметный расчет №02-01-04и на внутреннюю канализацию К1. Локальный сметный расчет №02-01-05и на вентиляцию. Локальный сметный расчет №02-01-06и на технологическое оборудование. Блок 1. Локальный сметный расчет №02-01-07и на отопление. Локальный сметный расчет №02-01-08и на оповещение и видеонаблюдение. Локальный сметный расчет №02-01-09и на пожарную сигнализацию. Локальный сметный расчет №02-01-10и на электроосвещение. Локальный сметный расчет №02-01-11и на электрооборудование. Локальный сметный расчет №02-01-12и на телефонизацию и радиофикацию. Локальный сметный расчет №02-01-13и на телевидение. Локальный сметный расчет №02-01-14 на электрочасофикацию. Локальный сметный расчет №02-01-15и на земляные работы. Объектный сметный расчет №02-02и на строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся. Блок №2. Локальный сметный расчет №02-02-01и на общестроительные работы. Локальный сметный расчет №02-02-02и на внутренний водопровод. Локальный сметный расчет №02-02-03и на горячее водоснабжение Т3, Т4. Локальный сметный расчет №02-02-04и на внутреннюю канализацию К1,К3. Локальный сметный расчет №02-02-05и на вентиляцию. Локальный сметный расчет №02-02-06и на технологическое оборудование. Локальный сметный расчет №02-02-07и на отопление. Локальный сметный расчет №02-02-08и на оповещение и видеонаблюдение. Локальный сметный расчет №02-02-09и на пожарную сигнализацию. Локальный сметный расчет №02-02-10и на электроосвещение. Локальный сметный расчет №02-02-11и на электрооборудование. Локальный сметный расчет №02-02-12и на телефонизацию и радиофикацию. Локальный сметный расчет №02-02-13и на телевидение. Локальный сметный расчет №02-01-14 на электрочасофикацию; Локальный сметный расчет №02-01-15 на лифты. Объектный сметный расчет №02-03и на строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся. Блок №3. Локальный сметный расчет №02-03-01и на общестроительные работы. Блок 3. Локальный сметный расчет №02-03-02и на внутренний водопровод В1. Локальный сметный расчет №02-03-03и на горячее водоснабжение Т3, Т4. Локальный сметный расчет №02-03-04и на внутреннюю канализацию К1. Локальный сметный расчет №02-03-05и на вентиляцию. Локальный сметный расчет №02-03-06и на технологическое оборудование. Блок 3. Локальный сметный расчет №02-03-07и на отопление. Локальный сметный расчет №02-03-08и на оповещение и видеонаблюдение. Локальный сметный расчет №02-03-09и на пожарную сигнализацию. Локальный сметный расчет №02-03-10и на электроосвещение. Локальный сметный расчет №02-03-11и на электрооборудование. Локальный сметный расчет №02-03-12и на телефонизацию и радиофикацию. Локальный сметный расчет №02-03-13и на телевидение. Локальный сметный расчет №02-03-14 на звукофикацию актового зала и заземление. Локальный сметный расчет №02-01-15 на электрочасофикацию. Локальный сметный расчет №02-01-16 на лифты. Объектный сметный расчет №04-01и на внешнее электроснабжение. Локальный сметный расчет №04-01-01и на внешнее электроснабжение. Объектный сметный расчет №06-01и на наружные сети. Локальный сметный расчет №06-01-01и на водопровод. Локальный сметный расчет №06-01-02и на наружную канализацию. Локальный сметный расчет №06-01-03и на теплотрассу. Локальный сметный расчет №06-01-04и на котельную. Локальный сметный расчет №06-01-05и на выгреб 100 м3. Локальный сметный расчет №06-01-06 на установку ГРПШ. Объектный сметный расчет № 07- 01и на благоустройство территории. Локальный сметный расчет №07-01-01и на вертикальную планировку. Локальный сметный расчет №07-01-02и на озеленение. Локальный сметный расчет №07-01-03и на ограждение территории. Локальный сметный расчет №07-01-04 на дороги и площадки. Локальный сметный расчет №07-01-05 на площадки для мусоросборников. Объектный сметный расчет № 07- 02и на малые архитектурные формы. Типовой проект на теплицу с зооуголком. Типовой проект на парник. Типовой проект на навес-беседку. Сметы на ПИР. Расчет затрат на перевозку работников. Договор от 11.05.2012 №44-05/61 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Письмо МКОУ СОШ №15 от 21.04.2012 №86 о включении в сметную документацию затрат по сносу старых зданий. Письмо МКОУ СОШ №15 от 03.12.2012 №143 о не включении затрат на уплату коммунальных услуг и затрат на добровольное страхование, согласовании расстоянии перевозки мусора после разборки зданий. Письмо МКОУ СОШ №15 от 26.12.2012 №149 о согласовании текущего уровня цен и индексов, включении затрат на перевозку рабочих, затрат на утилизацию грунта. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция котельной детского отделения ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща" Управления делами Президента Российской Федерации, Ставропольский край, г.Железноводск г.Железноводск, ул.Мироненко, 1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента Российской Федерации ИНН/КПП 7710525541/771001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет об инженерных изысканиях на объекте: «Реконструкция котельной детского отделения ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации, Ставропольский край, г. Железноводск» (ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект», заказ №751, арх. №3982-и, г. Лермонтов, 2012 год). 4. Отчет по результатам обследования и обмеров на объекте: «Реконструкция котельной детского отделения ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации, Ставропольский край, г. Железноводск», выполненное ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект» в 2012 году (заказ №751, арх. №3983-И); 8. Задание на проектирование 9. Задание на проведение инженерных изысканий Заказ №751: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система водоснабжения, тепловые сети; система газоснабжения, система электроснабжения, сети связи); перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»; мероприятия ИТМ ГОЧС; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, выполнен генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 23 072 320,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 751-СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №01-01-01 и1. Подготовительные работы. Объектный сметный расчет №02-01 и1. Котельная. Локальный сметный расчет №02-01-01 и1. Общестроительные работы. Локальный сметный расчет №02-01-02 и1. Технологическое оборудование. Объектный сметный расчет №03-01 и1. Лечебно-санитарный корпус. Освободившиеся помещения после демонтажа оборудования существующей котельной. Локальный сметный расчет №03-01-01 и1. Общестроительные работы. Локальный сметный расчет №03-01-02 и1. Демонтажные работы. Локальный сметный расчет №03-01-03 и1. Технологическое оборудование. Объектный сметный расчет №04-01 и1. Блочная дизельная электростанция. Локальный сметный расчет №04-01-01 и1. Общестроительные работы. Локальный сметный расчет №04-01-02 и1. Технологическое оборудование. Локальный сметный расчет №04-02-01 и1. Сети электроснабжения 0,4кВ. Локальный сметный расчет №05-01-01 и1. Дороги. Локальный сметный расчет №06-01-01 и1. Наружные сети водоснабжения. Локальный сметный расчет №06-02-01 и1. Сети тепловые. Локальный сметный расчет №06-03-01 и1. Сети газоснабжения к котельной. Объектный сметный расчет №07-01 и1. Благоустройство территории. Локальный сметный расчет №07-01-01 и1. Земляные работы. Локальный сметный расчет №07-01-02 и1. Ограда. Локальный сметный расчет №07-01-03 и1. Подпорная стенка. Локальный сметный расчет №07-01-04 и1. Тротуары. Локальный сметный расчет №07-01-05 и1. Озеленение. Локальный сметный расчет №01-02-01. Разбивка основных осей зданий и сооружений. Прайс-листы. Государственный контракт № 475-04/12/ДСР от 28.04.2012 на выполнение проектно-изыскательских работ. Письмо ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации от 29.08.12 №49-14/512 о согласовании сноса здания – литер «И», расстоянии вывоза грунта и строительного мусора. Письмо ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации от 27.12.12 №49-14/779 о расстоянии вывоза грунта и строительного мусора. Письмо ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации от 21.01.13 №53 о согласовании текущего уровня цен. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция кровли зданий МКОУ "СОШ №10" с.Владимировка Левокумский район, с.Владимировка, ул.Лыхова, 24 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" Левокумского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2613007136/261301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Отчет технического обследования 4. Задание на проектирование 5.Заказ №7/11-12.10.12. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения; проект организации строительства; проект организации работ по демонтажу объектов капитального строи-тельства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнены генпроектиров-щиком в 2012 году. Заказ №7/11-12.10.12. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен ООО «ЭкоПроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 3 915 410,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №1 на кровлю Литер А. Локальный сметный расчет №2 на кровлю Литер В. Локальный сметный расчет №3 на кровлю Литер Б. Ведомость объемов работ №1. Ведомость объемов работ №2. Ведомость объемов работ №3. Письмо-согласие о текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года и о применении единого индекса на СМР при пересчете стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен. Письмо-согласие заказчика от 26.02.2013 №27 о перечне лимитированных затрат, включаемых в ССР. Письмо заказчика от 26.02.2013 №28 о расстоянии перевозки мусора. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция здания МКОУ ДОД ДЮСШ в п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3, Левокумского района Ставропольского края Ставропольский край, Левокумский район, п. Кумская Долина, ул.Гагарина, 3 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Левокумского муниципального района Ставропольского края" ИНН/КПП 2613007175/261301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 01.10.2012 № 24), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; 4. Техническое заключение по результатам повторного осмотра несущих конструкций здания ДЮСШ – спорткомплекса, расположенного по адресу: СК, Левокумский муниципальный район, пос. Кумская Долина, ул. Гагарина, 3, выполненное ООО «Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля «Конструкторское бюро Ивлева» в 2011 году (заказ № 595 П/11). Почтовый адрес – 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44/2, офис 3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 08.07.2010 № 01-П № 3.1 (протокол № ДСО-С-НП-ПСК-08072010), выдано СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», г. Ставрополь. 5. Отчет об результатах инженерных изысканий на объекте: «Реконструкция здания зала тяжелой атлетики МКОУ ДОД ДЮСШ в п. Кумская Долина Левокумского района Ставропольского края» (ООО ГП «СЕВКАВГЕОПРОЕКТ», заказ № 1019, г. Ессентуки, 2012 год). 6. Технический отчет об результатах инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Ре-конструкция здания зала тяжелой атлетики МКОУ ДОД ДЮСШ в п. Кумская Долина Левокумского района Ставропольского края» (ООО ГП «СЕВКАВГЕОПРОЕКТ», г. Ессентуки, 2012 год). 7. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное заказчиком 07.07.2012, согласованное генпроектировщиком 15.07.2012. 8. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное заказчиком, согласованное ООО ГП «СЕВКАВГЕОПРОЕКТ». 9. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная ООО ГП «СЕВКАВГЕОПРОЕКТ». 10. Шифр № Пр. 24-01.10.12: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, выполнены генпроектировщиком в 2012 году. 11. Шифр № Пр. 24-01.10.12 - ООС: перечень мероприятий по охране окружающей среды, выполнен ООО «ЭкоПроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 21 449 520,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | ПР.24-01.10.12 –СМ, ССР. Смета на строительство объектов капитального строительства. Том 7. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01 на разбивку осей пристройки. Локальная смета №01-03 на демонтажные работы. Объектная смета №02 на реконструкцию здания МКОУ ДОД ДЮСШ. Локальная смета №02-01 на здание МКОУ ДОД ДЮСШ. Локальная смета №02-02 на внутренние сети В1 и Т-3. Локальная смета №02-03 на внутренний газопровод. Локальная смета №02-04 на охранно-пожарную сигнализацию. Локальная смета №02-05 на отопление. Локальная смета №02-06 на силовое электрооборудование. Локальная смета №02-07 на электроосвещение. Локальная смета №06-01 на наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-02 на наружный газопровод низкого давления. Локальная смета №07-01 на благоустройство. Локальная смета №09-01 на пусконаладочные работы. Ведомости объемов работ №1-12. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо-согласие, подписанное директором МКОУ ДОД ДЮСШ, на составление сметной документации в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года с применением следующих индексов пересчета: Ксмр=6,47 и Коб=2,98. Письмо-согласие, подписанное директором МКОУ ДОД ДЮСШ, на включение в ССР затрат на зимнее удорожание, на временные здания и сооружения и на строительный контроль и о не включении затрат на добровольное страхование, на авторский надзор, на проведение подрядных тендерных торгов и затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. Договор от 04.08.2011 №595п/11 на повторный осмотр несущих конструкций здания. Смета №1 на повторный осмотр несущих конструкций. Договор от 31.07.2012 №31-07-12/1 на разработку научно-технической документации (проведение инженерно-геодезических изысканий). Смета на инженерно-геодезические изыскания. Муниципальный контракт от 01.10.2012 №24 на разработку проектно-сметной документации. Договор от 08.10.2012 №08-10-12/1328 на разработку научно-технической документации (проведение инженерно-геологических изысканий). Смета на инженерно-геологические изыскания. Письмо администрации МО Бургун-Маджарского сельсовета от 10.04.2013 №382 о расстоянии вывоза строительного мусора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка в селе Донская Балка Петровского района Ставропольского края Петровский район, с.Донская Балка |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Севкавгидропроект" ИНН/КПП 2632078277/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Письмо от 03.12.2012 №03/10-7427 от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на ООО «Севкавгидропроект» на право заключения, изменения, исполнения, расторжения договора на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 4. Технические отчеты по инженерно-геологическим и гидрогеологическим, гидрологическим изысканиям на объекте: «Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка Петровского района Ставропольского края» (ООО «Севкавгидропроект», г. Пятигорск, заказ №2632078277-260174-00.00, 2012 г.). 5. Технический отчет по топографическим изысканиям на объекте: «Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка в селе Донская Балка Петровского района Ставропольского края» (ООО «Севкавгидропроект», г. Пятигорск, заказ №2632078277-260174-00.00, 2012 г.). 6. Акт гидротехнического обследования о необходимости расчистки русла б. Донская Балка в с. Донская Балка, утвержденный администрацией Петровского муниципального района СК 22.10.2012, главой муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского муниципального района, главным специалистом – главным архитектором отдела муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального района СК. 7. Задание на проектирование 8. Задание на проведение инженерных изысканий 9. Заказ 2632078277-260174-00.00. Разделы: «Пояснительная записка», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 53 721 780,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01. Культур-технические работы. Локальная смета №01-02. Утилизация строительного мусора. Локальная смета №02-01. Водопроводящий лоток. Локальная смета №07-01. Посадка деревьев. Сводная и локальные сметы на проектные и изыскательские работы. Государственный контракт между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и ООО «Севкавгидропроект» от 18.10.2012 б/№ на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. Расчет ущерба в результате гибели молоди рыб в зоне повышенной мутности при строительстве водопроводящего лотка. Письмо ООО «Сортировка и переработка» от 23.01.2013 №22 о стоимости переработки отходов. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Централизованный архив налоговых органов Ставропольского края, г.Ставрополь г.Ставрополь, ул.Коломийцева, 23 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-02-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Административные здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы" (ФКУ "ОДЕЗ ФНС России") ИНН/КПП 7707288107/770701001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление .Сидетельство о допуске саморегулируемой организации; Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских); технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях на объекте: «Центральный архив налоговых органов Ставропольского края» (4048/12-ИИ1) (ОАО «СтавропольТИСИЗ», договор № 4048/12, арх. № 9966, том 1, 2012 год); технический отчет о выполненных инженерно -геологических изысканиях на объекте: «Центральный архив налоговых органов Ставропольского края» (4048/12-ИИ2) (ОАО «СтавропольТИСИЗ», договор № 4048/12, арх. № 9966, том 2, 2012 год); технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Центральный архив налоговых органов Ставропольского края» (4048/12-ИИ3) (ОАО «СтавропольТИСИЗ», договор № 4048/12, арх. № 9966, том 3, 2012 год); Задание на проектирование (копия); техническое задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ООО «ЦентрПроектСтрой» 03.08.2012; программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ОАО «СтавропольТИСИЗ» в 2012 году. Шифр ПД-2012-26/1 Разделы: исходно-разрешительная документация; общая пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; сети связи; пожарная сигнализация; оповещение о пожаре; автоматика и диспетчеризация; внутриплощадочные инженерные сети; технологические решения (обеспечение антитеррористической защищённости объекта); пожаротушение); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступности здания для инвалидов; выполнены генпроектировщиком в 2012 году. Шифр ПД-2012-26/1-01 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнен ООО «Современное проектирование в строительстве» в 2012 году. Шифр ПД-2012-26/1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Выполнен ООО «Труд-Центр» в 2012 году. Комплект ГК №172 (7678). Разделы: архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: отопление, вентиляция; сети связи; технологические решения), перечень мероприятий по охране окружающей среды. Выполнен ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» в 2008 году. Заказ №03/07-07 Котельная. Выполнен ООО «Интергазсистема» (г.Ставрополь) в 2008 году. Шифр ГК №172 (7678) - ИТМ ГО и ЧС. Выполнен ООО «Творческая мастерская В.А. Божукова» в 2008 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 873 272 730,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 5 142 706,60 |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 114 898,80 |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр ПД-2012-26/1-01: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01. Разборка подпорных стенок. Объектная смета №02-01. Централизованный архив налоговых органов Ставропольского края. Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-01-02. Водопровод и канализация. Локальная смета №02-01-03. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Локальная смета №02-01-04. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета №02-01-05. Слаботочные системы. Локальная смета №02-01-06. Автоматизированные системы. Локальная смета №02-01-07. Газовое пожаротушение. Локальная смета №02-01-08. Спринклерное пожаротушение. Локальная смета №02-01-09. Технологическое оборудование и мебель. Локальная смета №02-01-10. Лифты. Локальная смета №02-02-01. Инфраструктура информационной системы (ИАИС). Локальная смета №04-01-01. Электроснабжение 0,4 кВ. Локальная смета №04-02-02. Электроснабжение 10 кВ. Локальная смета №04-03-03. Трансформаторная подстанция. Локальная смета №04-04-04. ДЭС. Локальная смета №05-01-01. Внутриплощадочные сети связи. Объектная смета №06-01. Котельная. Локальная смета №06-01-01. Общестроительные работы. Локальная смета №06-01-02. Тепломеханическая часть. Локальная смета №06-01-03. Вентиляция. Локальная смета №06-01-04. Газоснабжение. Локальная смета №06-01-05. Электроснабжение. Локальная смета №06-01-06. Автоматизация. Объектная смета №06-02. Резервуар. Локальная смета №06-02-01. Резервуары пожарного запаса воды 2х200 м3. Локальная смета №06-02-02. Резервуар (сигнализация). Локальная смета №06-03-03. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-04-04. Наружное газоснабжение. Локальная смета №07-01-01. Вертикальная планировка и дороги. Локальная смета №07-02-02. Озеленение. Локальная смета №07-03-03. Малые архитектурные формы. Локальная смета №07-04-04. Наружное освещение. Сводка затрат №09-03. Пусконаладочные работы. Локальная смета №09-03-01. ПНР. Вентиляция, кондиционирование, водопровод. Локальная смета №09-03-02. ПНР. Тепломеханическая часть. Локальная смета №09-03-03. ПНР. Электрооборудование и освещение. Локальная смета №09-03-04. ПНР. Слаботочные системы. Локальная смета №09-03-05. ПНР. Автоматизированные системы. Локальная смета №09-03-06. ПНР. Лифты. Смета №1 на вынос проекта в натуру основных осей. Смета №2 на планово-высотную проверку посадки фундамента. Предварительный расчет стоимости лабораторных исследований по центральному архиву. Договор между МУП «Водоканал» и ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» от 22.10.2012 №ИП-70 о подключении строящегося объекта капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения. Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» от 02.11.2012 №44-05/149 об осуществлении технологического присоединения строящегося объекта капитального строительства к электрическим сетям. Государственный контракт между ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» и ООО «ЦентрСтройПроект» от 17.07.2012 №ПД-2012-26/1 на выполнение работ по корректировке проектной документации. Сметы на проектные и изыскательские работы. Извещение №1 от 11.02.2012 о затратах прошлых лет – передача затрат на ПИР. Прайс-листы. Письмо заказчика от 19.12.2012 №ЖГ-02-1040/12.12 о затратах на технологическое присоединение объекта. Письмо заказчика от 20.12.2012 №ЖГ-02-1043/12.12 о затратах на добровольное страхование работников (строительных рисков). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к х.Безивановка от а/д "Минводы-Греческое" (км 0+000 - км 7+900) а/д "Минводы-Греческое" (км 0+000 - км 7+900) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального строительства Минераловодского муниципального района Ставропольского края" ИНН/КПП 2630041994/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 103-1-АД. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 103 713 220,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Сметный расчет №01 на восстановление и закрепление трассы. Локальная смета №01-01 на расчистку полосы отвода от деревьев и кустарников. Локальная смета №01-02 на переустройство ВЛ-10 кВ на участке ПК15+34,7 до ПК16+19,8. Локальная смета №01-03 на переустройство ВЛ-10 кВ на участке ПК63+93,2 до ПК72+94,7. Локальная смета №01-04 на увеличение габарита ВЛ-0,4 кВ на ПК48+12,6. Локальная смета №01-05 на увеличение габарита ВЛ-10 кВ на ПК14+64,5 и ПК36+03,8. Локальная смета №01-06 на переустройство ж/б колодцев. Локальная смета №02-01 на устройство земполотна. Локальная смета №02-02 на укрепление кюветов. Локальная смета №02-03 на устройство присыпных обочин. Локальная смета №02-04 на устройство дорожной одежды. Локальная смета №02-05 на устройство примыканий. Локальная смета №02-06 на устройство перекрестков. Локальная смета №02-07 на устройство въездов. Локальная смета №02-08 на устройство тротуаров. Локальная смета №02-09 на устройство площадок. Локальная смета №02-10 на устройство разворотной площадки. Локальная смета №02-11 на устройство ж/б трубы 0,75 м. Локальная смета №02-12 на устройство трубы на ПК43+05. Локальная смета №02-13 на устройство труб на примыканиях. Локальная смета №02-14 на обустройство дороги. Ведомости ресурсов к лок.сметам. Смета №1 на инженерно-геологические работы Смета №2 на проектно-изыскательские работы. Расчет затрат на зимнее удорожание. Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 17.10.2012 №145 о расстоянии перевозки строительных материалов (ведомость транспортировки на объекте). Ведомости объемов работ. Муниципальный контракт от 03.05.2012 №3 подряда на выполнение проектных работ для муниципальных нужд. Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 20.12.2012 №190 о согласовании составления ССР в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года, об исключении из ССР затрат на проведение подрядных тендерных торгов и об учете в ССР средств, связанных с покрытием затрат по добровольному страхованию. Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 24.12.2012 №192 о согласовании стоимости одного часа перевозки рабочих на объект. Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 24.12.2012 №193 о согласовании учета стоимости местных материалов по сборникам ТССЦ-2001 без учета дополнительных затрат на их перевозку. Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 30.01.2013 №10 о выполнении проектной документации только для стадии «ПД». Письмо МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района СК» от 07.02.2013 №16 о не включении в ССР затрат на разработку проектной документации на стадии «РД». Расчет затрат на перевозку рабочих. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения для ООО «Автодор». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Расчистка русла б.Донская Балка в с.Донская Балка Петровского района Ставропольского края с.Донская Балка Петровского района |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края ИНН/КПП 2636045265/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчет об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях н», шифр 2632078277-260175-00-ПЗ.ИГ, 2012 год; Отчет об инженерно-гидрологических изысканиях, шифр 2632078277-260175-00-ПЗ.ИГУ), 2012 год; Отчет по топографическим изысканиям, шифр 2632078277-260175-00-ОТИ.ПЗ), 2012 год. Акт гидротехнического обследования Задание на проектирование (копия) Задания на проведение инженерных изысканий (копии) Шифр 2632078277-260175-00.00. пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта; искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 136 835 070,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр №2632078277-26175-00.00.СМ. Раздел 9. Сметная документация. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012года. Локальная смета №01-01. Культур-технические работы. Локальная смета №02-01. Земляные работы. Локальная смета №07-01. Посадка деревьев. Сводная смета на ПИР. Смета №1.Топографо геодезические изыскания. Смета №2. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Смета №3. Инженерно-гидрологические изыскания. Смета №4. Проектные работы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Расширение системы газоснабжения с.Безопасного Труновский район, с.Безопасное, ул.Комсомольская, Партизанская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянско-фермерского хозяйства Волобуев Дмитрий Павлович ИНН/КПП 262100079442 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий. Заказ 2.244-06-2012. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнено ООО «Ставтеплогаз». Шифр 42-12. ИТМ ГО. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. Выполнено ЗАО «Проект-Бис». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 4 071 770,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 028 784,26 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 419 960,14 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1 на вынос проекта в натуру. Локальная смета №2-1 на газопровод среднего давления. Сметы на проектные, изыскательские и геодезические работы. Прайс-листы. Представлено дополнительно: Письмо главы КФХ ИП Волобуева Д.П. от 25.12.2012 о согласовании включении затрат при производстве работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция МКДОУ № 43 "Рябинушка" г.Пятигорск, ул.Адмиральского, 10А г.Пятигорск, ул.Адмиральского, 10А |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №43 "Рябинушка" (МКДОУ Д/с №43 "Рябинушка") ИНН/КПП 2632094705/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния здания детского сада, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10а, выполненное ООО «Кавминводская лаборатория сейсмостойкого строительства» в 2012 году (заказ №19). Почтовый адрес – 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 15. Свидетельство о допуске 01-П №71 от 03.03.2010, выдано СРО НП «Проектировщики Ставрополья»; Положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 13.12.2012 №26-1-2-0361-12. Задание на проектирование (копия) Шифр 995-12. Разделы: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция, сети связи, технологические решения); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 56 693 810,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 995-12. Смета на строительство. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2012года. Локальная смета №1-1-1. Спил деревьев, демонтаж ограждения. Объектная смета №2-1. Реконструкция МКДОУ №43 «Рябинушка». Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы. Локальная смета №2-1-2. ХВС, ГВС. Канализация. Локальная смета №2-1-3. Реконструкция кровли. Локальная смета №2-1-4. Ремонт фасада. Локальная смета №2-1-5. Ремонт электрических сетей. Локальная смета №2-1-8. Пожарная сигнализация. Локальная смета №2-1-9. Теплоснабжение установки П1 и тепловой пункт. Локальная смета №2-1-10. Охранная сигнализация. Локальная смета №2-1-12. Оперативная связь. Локальная смета №2-1-13. Радиофикация, телевидение. Локальная смета №2-1-14. Оборудование и мебель. Локальная смета №2-1-15. Видеонаблюдение. Локальная смета №4-1-1. Наружное освещение. Локальная смета №4-2-1. Заземление и молниезащита. Локальная смета №2-1-11. Телефонизация от сети ГАТС. Локальная смета №5-1-1. Благоустройство территории. Локальная смета №5-1-2. Малые архитектурные формы. Письмо ОАО «Пятигорские электрические сети» от 13.07.2012 №2054/02 по стоимости услуг за присоединение к сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» детского сада №43 по адресу ул. Адмиральского, 10. Представлено дополнительно: Письмо ИО заведующей МКДОУ д/с №43 от 18.02.2013 №20 о согласовании составления сводного сметного расчета в текущем уровне цен на 2 квартал 2012 года по объекту «Реконструкция МКДОУ №43 «Рябинушка» г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10А». Письмо Министерства образования СК от 26.12.2012 №01.04/12309, адресованное главе администрации г. Пятигорска о включении на 2013 год в краевую целевую программу объекта «г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10А. Реконструкция МКДОУ №43 «Рябинушка». Письмо администрации г. Пятигорска от 26.07.2012 №2715/02, адресованное министру образования СК по оплате сметной документации МКДОУ №43 «Рябинушка». Прайс-листы, согласованные заказчиком и заверенные его печатью. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Завершение строительства здания со строительством пристройки для филиала №8 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в г.Кисловодске г.Кисловодск, ул.Боргустанская, 47 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное учреждение - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал №8 ИНН/КПП 2634003750/262802001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства: «Завершение строительства здания со строительством пристройки и гаража для филиала №8 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в г. Кисловодске» (заказ №136-12, ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект», г. Ставрополь, 2012 год) 6.отчет об обследовании технического состояния здания «Завершение строительства здания со строительством пристройки для Филиала №8 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в г. Кисловодске», выполненный генпроектировщиком в 2012 году (заказ №2012-ТО); 8.техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком 09.10.2012 9.техническое задание на производство инженерных изысканий, утвержденное генпроектировщиком 04.10.2012 Пояснительная записка; Схема планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные решения; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление; вентиляция и кондиционирование воздуха; тепловые сети; сети связи; система газоснабжения; технологические решения); Проект организации строительства; Мероприятия по охране окружающей среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Разделы выполнены ООО «Строительная компания «ОмегаСтрой» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 30 280 190,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 2012-СМ. Раздел 11. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Объектная смета №1 на проектируемое здание с пристройкой по адресу г. Кисловодск, ул. Боргустанская, 47а. Локальная смета №1-1 на архитектурные решения. Локальная смета №1-2 на электромонтажные работы. Локальная смета №1-3 на водопровод и канализацию. Локальная смета №1-4 на отопление и вентиляцию. Локальная смета №1-5 на систему газоснабжения. Локальная смета №1-6 на пожарную сигнализацию. Локальная смета №1-7 на телефонизацию. Локальная смета №1-8 на подъемную платформу. Локальная смета №2-1 на благоустройство. Локальная смета №2-2 на забор. Локальная смета №3 на газоснабжение. Наружные сети. Локальная смета №4 на НВК. Локальная смета №5 на наружные сети 0,4кВ. Локальная смета №7 на телефонные сети. Договор от 06.11.2012 №203 с ОАО «Горэлектросеть» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Канализационные сети правобережной части г.Зеленокумска" (пусковой комплекс) г.Зеленокумск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГУП "Управление капитального строительства Ставропольского края" ИНН/КПП 2634059657/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 37-12. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды.. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 16 407 110,00 р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 58 596 821,43 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 7 857,14 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Объектная смета №2-К. Канализационные сети правобережной части г.Зеленокумска. Локальная смета №2-1-К. Напорная канализация. Переход от одной нитки водопровода и 2-х ниток канализации через р. Куму. Локальная смета №2-2-К. Водопровод. Переход от одной нитки водопровода и 2-х ниток канализации через р. Куму. Смета №1-1. Вынос проекта в натуру. Сметы на ПИР. Представлено дополнительно: Письмо ГУП УКС СК от 04.03.13 №410/03 о включении в ССР затрат на оплату эксплуатационных и коммунальных служб. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция улиц города-курорта Пятигорска в Ставропольском крае». Реконструкция улицы Фабричной, улицы Теплосерной, улицы Дзержинского (от пр.Калинина до пр.Кирова), улицы Бернардацци, улицы К.Маркса (от пр.Кирова до ул.Красноармейской), улицы Красноармейской (от ул.К.Маркса до пр.Кирова), проспекта Кирова (от ул.К.Маркса до ул.Красноармейской) города-курорта Пятигорска в Ставропольском крае. II-ой этап строительства. Реконструкция улицы Фабричной, улицы Теплосерной, улицы Дзержинского, улицы Бернардацци и улицы К.Маркса г.Пятигорск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 03-112-2.2. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 343 679 330,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №02-01-01 на реконструкцию ул. Дзержинского (от пр. Калинина до пр. Кирова). Локальный сметный расчет №02-01-02 на реконструкцию улицы в районе автовокзала. Локальный сметный расчет №02-01-03 на реконструкцию ул. Теплосерная-Фабричная, верхняя дорога, дорога в п. Константиновка. Локальный сметный расчет №02-01-04 на реконструкцию ул. Бернардацци -ул. К.Маркса. Локальный сметный расчет №02-02 на реконструкцию трамвайных путей. Локальный сметный расчет №04-01 на сети электроснабжения. Локальный сметный расчет №04-02 на устройство светофоров. Локальный сметный расчет №05-01 на слаботочные сети. Локальный сметный расчет №06-02 на сети водоснабжения и дождевой канализации. Локальный сметный расчет №07-01 на МАФ. Локальный сметный расчет №07-02 на озеленение. Расчет на утилизацию строительного мусора и лишнего грунта. Прайс-листы. Сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство разводящих сетей газопровода по ул.Бульварная с.Родниковское Арзгирского района Арзгирский район, с.Родниковское, ул.Бульварная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования с.Родниковского Арзгирского района Ставропольского края ИНН/КПП 2604002903/260401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ 270-2012. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнено Петровским филиалом Государственного бюджетного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края. Шифр С 05/2012. Мероприятия по охране окружающей среды; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. Выполнено ООО «Ставропольоргтехстром». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 346 770,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 584 435,29 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 232 811,76 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 270-2012: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №2.1. Газификация ул.Бульварная в с.Родниковском Арзгирского района. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады. Разводящие сети газоснабжения низкого давления жилого массива "Южный Предгорный район, село Винсады |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Чернов Юрий Георгиевич ИНН/КПП 261802390142 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 757. «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия ИТМ ГОЧС». Выполнен генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 5 381 280,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 421 818,18 р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 112 511,25 р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 757-СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Часть 1. Сводный сметный расчет. Том 7. Часть 2. Локальный сметный расчет. Том 8. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01 и1 на восстановление и закрепление трассы газопровода. Локальная смета №02-01-01 и1 на разводящие сети газоснабжения. Смета №1 на изыскательские работы. Смета №2 на выполнение проектно-сметной документации. Письмо заказчика от 18.12.2012 о включении в ССР средств на покрытие затрат по добро-вольному страхованию и о расстоянии перевозки грунта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо заказчика от 18.02.2013 о включении в ССР затрат на осуществление строительного контроля и дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция здания МДОУ "Детский сад №13" с расширением на 50 мест в а.Шарахалсун Туркменского района Туркменский район, а.Шарахалсун |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МКДОУ "Детский сад №13" а.Шарахалсун Туркменского района ИНН/КПП 2622003843/262201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Геологическое обследование фундаментов под зданием МКДОУ «Детский сад №13» в а. Шарахалсун Туркменского района» (Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект», г. Ставрополь, заказ №65-12, 2012 г.). 4.Техническое заключение по результатам обследования здания детского сада №13 в а. Шарахалсун Туркменского района, выполненное Петровским филиалом Государственного бюджетного учреждения архитектуры и градостроительства в 2011 году (заказ №227-2011). Свидетельство от 28.07.2011 №П-039-00061-28072011 (протокол №21 от 27.07.11) СРО НП «Гильдия проектных организаций Южного округа». 5.Задание на проектирование 6.Задание на проведение инженерных изысканий 7.Заказ №227-2011. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 50 002 910,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01. Разбивка осей. Объектная смета №02-01. Общестроительные работы по зданию. Локальная смета № 02-01-01. АС. Локальная смета № 02-01-02. АС (переход). Локальная смета № 02-01-03. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета № 02-01-04. Водопровод, канализация. Локальная смета № 02-01-05. Вентиляция. Локальная смета № 02-01-06. Отопление. Локальная смета № 02-01-07. Оборудование. Локальная смета № 02-01-08. Телефонизация. Радиофикация. Локальная смета № 02-01-09. Пожарная сигнализация. Локальная смета № 02-01-10. Электроснабжение. Локальная смета №04-01-01. Сети электроснабжения. Локальная смета № 06-01-01. Наружные сети газопровода. Локальная смета № 06-01-02. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета № 07-01-01. Вертикальная планировка. Локальная смета № 07-01-02. Дорожные покрытия. Локальная смета № 07-01-03. Озеленение. Локальная смета № 07-01-04. Малые архитектурные формы. Прайс-листы. Договор от 22.08.2012 №44-05/115 на технологическое присоединение к электрическим сетям. Письмо МКДОУ «Детский сад №13» от 11.03.2013 №66 о согласовании текущего уровня цен составления сметной документации на 3 квартал 2012 года, включения затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям и пусконаладочные работы котельной. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | 60 квартирный жилой дом в г.Кисловодске г.Кисловодск, п.Аликоновский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-01-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Жилые здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации - Дирекция по строительству в Северо-Кавказском федеральном округе УКС 7 Службы ФСБ России ИНН/КПП 7702232171/263231001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допусках саморегулируемых организаций Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 12-3276-ИГИ.Отчет об инженерно-геологических изысканиях 12-3276-ИГИ. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям задание на проектирование (копия) задание на проведение инженерных изысканий копия) Шифр 12-3276: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, система газоснабжения), перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 161 747 320,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 42 002,47р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 934,84р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 12-3276: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 4 квартал 2012 года (1 этап строительства). Объектная смета №2-01и2. Здание жилого дома. Локальная смета №2-01-01и1. Общестроительные работы. Локальная смета №2-01-01и1 доп. Общестроительные работы. Локальная смета №2-01-02и1. Отопление. Локальная смета №2-01-03и1. Вентиляция. Локальная смета №2-01-04и1. Водопровод. Канализация. Локальная смета №2-01-05и1. Газооборудование. Локальная смета №2-01-06и1. Узел управления. Локальная смета №2-01-07и2. Электрооборудование секция 1. Локальная смета №2-01-08и2. Электрооборудование секция 2. Локальная смета №2-01-09и2. Электрооборудование секция 3. Локальная смета №2-01-10и1. Автоматизация ОВ. Локальная смета №2-01-11и2. Слаботочные устройства. Локальная смета №2-01-12и1. Лифты. Локальная смета №4-01и1. Сети электроснабжения 0,4 кВ. Локальная смета №5-01и1. Слаботочные сети. Локальная смета №6-01. Сети водоснабжения. Локальная смета №6-02. Сети бытовой канализации. Локальная смета №6-03и2. Сети газоснабжения. Локальная смета №6-04и1. Сети теплоснабжения. Локальная смета №6-05и1. Блочно-модульная котельная. Локальная смета №7-01. Вертикальная планировка. Локальная смета №7-02. Дороги и площадки. Локальная смета №7-03. Озеленение. Локальная смета №7-04. Малые архитектурные формы. Локальная смета №9-01. Пусконаладочные работы. Лифты. Объектный сметный расчет №09-01. Утилизация лишнего грунта и строймусора. Сводная и локальные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги Преградное-Тахта-Ипатово, км 1+000-км 6+000 Ипатовский район, а/дорога Преградное-Тахта-Ипатово, км 1+000-км 6+000 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкгипродор" ИНН/КПП 0713002829/072101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Доверенность Министерства дорожного хозяйства СК от 26.12.2012 №01-14/4782, уполномочивающая ООО «Каббалкгипродор» на заключение, изменение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы проектной документации. 4. Технический отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Ре-конструкция автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово, км 1+000 – км 6+000» (ООО «Каббалкгипродор» (ООО «Каббалкгипродор», г. Нальчик, шифр 273/12-АД-ИИ, 2012 г.). 5. Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на объекте: «Ре-конструкция автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово, км 1+000 – км 6+000» (ООО «Каббалкгипродор» (ООО «Каббалкгипродор», г. Нальчик, шифр 273/12-АД-ИГ, 2012 г.). 6. Технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий на объекте: «Ре-конструкция автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово, км 1+000 – км 6+000» (ООО «Каббалкгипродор» (ООО «Каббалкгипродор», г. Нальчик, шифр 273/12-АД-ИЭ, 2012 г.). 7. Материалы обследования технического состояния объекта «Реконструкция автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово, км 1+000 – км 6+000» (ООО «Каббалкгипродор», г. Нальчик, шифр 273/12-АД-МО, 2012г.). 8.Задание на проектирование 9.Задание на проведение инженерных изысканий 10. Шифр 273/12-АД. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 147 935 770,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Сметная документация. 273/12-АД-СР. Том 9.1. Сводный сметный расчет. 273/12-АД-СМ. Том 9.2. Локальный сметный расчет. Этап №1. 273/12-АД-СМ. Том 9.3. Локальный сметный расчет. Этап №2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. 1-й этап. Локальная смета №01-01-01 на восстановление и закрепление трассы. Локальная смета №01-02-02 на подготовительные работы. Локальная смета №02-08-06 на земляное полотно. Локальная смета №02-09-07 на присыпные бермы. Локальная смета №02-10-08 на дорожную одежду. Локальная смета №02-11-09 на примыкания и пересечения ПК16+37,4; ПК26+14,4. Локальная смета №02-12-10 на ремонт оголовков труб на съездах. Локальная смета №02-13-11 на обустройство. 2-й этап. Локальная смета №01-04-03 на восстановление и закрепление трассы. Локальная смета №01-05-04 на подготовительные работы. Локальная смета №01-06-05 на демонтаж существующих сооружений. Локальная смета №02-14-12 на земляное полотно. Локальная смета №02-15-13 на присыпные бермы. Локальная смета №02-16-14 на дорожную одежду. Локальная смета №02-17-15 на примыкания и пересечения ПК31+12;36+54;37+08. Локальная смета №02-18-16 на трубу водопропускную круглую с плоским опиранием диа-метром 2х1,5 м (ПК36+70). Локальная смета №02-19-17 на перенос трубы на съезде ПК36+70. Локальная смета №02-20-18 на обустройство. Расчет №1 дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время. Расчет №2 затрат на утилизацию строительного мусора (1-й этап) в 2-х уровнях цен. Расчет №3 затрат на утилизацию строительного мусора (2-й этап) в 2-х уровнях цен. Государственный контракт от 03.08.2012 №МДХ/12/пр-61 на выполнение работ по разра-ботке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Преградное-Тахта-Ипатово, км 1+000 – км 6+000 для государственных нужд Ставропольского края с приложения-ми. Сводная смета на ПИР. Смета №1 на сбор исходных данных для проектирования. Смета №2 на инженерно-геодезические изыскания. Смета №3 на инженерно-геологические изыскания. Смета №4 на инженерно-гидрологические изыскания. Смета №5-1 на проектные работы. Стадия «ПД». Смета №5-2 на проектные работы. Стадия «РД». Ведомость источников получения материалов, согласованная заказчиком. Ведомости объемов работ. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 27.02.2013 №01-14/687 об исключении из ССР затрат на проведение подрядных тендерных торгов. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 20.03.2013 №01-14/1003 о необходимости выделения двух пусковых комплексов (этапов) строительства, о необходимости включения в ССР затрат на перевозку рабочих и возвратных сумм от использования лома асфальтобетона. Письмо ГУ архитектуры и градостроительства СК от 22.06.2011 №173 о методике расчета дополнительных затрат на перевозку материалов на расстояния, превышающие учтенные в ТССЦ-2001 (редакции 2010 года). Расчет №4 на перевозку рабочих (1-й этап) в 2-х уровнях цен. Расчет №5 на перевозку рабочих (2-й этап) в 2-х уровнях цен. Калькуляция по МУП ЖКХ КМР СК на 2013 год на вывоз ТБО, утвержденная директором МУП ЖКХ КМР СК. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения для ООО «Каббалкгипродор». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство и реконструкция комплекса зданий Ставропольского филиала Краснодарской академии МВД России г.Ставрополя (7 очередь - учебно-лабораторный корпус) г.Ставрополь, пр.Кулакова, 43 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Глобальное проектирование" ИНН/КПП 2635103281/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Подтверждение полномочий от застройщика (п.5 задания на проектирование) 4.отчет о результатах инженерно-геологических изысканий для строительства объекта: «Строительство и реконструкция комплекса зданий Ставропольского филиала Краснодарской академии МВД России г. Ставрополя» (ООО «ГЕОЛИНК», заказ № 23-06-2012, г. Ставрополь, 2012 год). 5.задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком в 2010 году, согласованное Ставропольским филиалом Краснодарского университета МВД России в 2010 году, ООКС ГУВД по Ставропольскому краю в 2010 году, ООО «Глобальное проектирование». Шифр № 100-12: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 56 655 720,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 100-12: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Объектный сметный расчет №02-01к2. Строительство учебно-лабораторного корпуса в базисном уровне цен. Объектный сметный расчет №02-01к2. Строительство учебно-лабораторного корпуса в текущем уровне цен на 4 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет № 01-01-01. Снос строений. Локальный сметный расчет № 01-01-02. Разбивка осей здания. Локальный сметный расчет № 01-01-03. Демонтаж конструкций. Локальный сметный расчет № 02-01-01к2. Общестроительные работы. Локальный сметный расчет № 02-01-02к2.Отопление и вентиляция. Локальный сметный расчет № 02-01-03к. Водоснабжение и канализация. Локальный сметный расчет № 02-01-04к2. Электроснабжение. Локальный сметный расчет № 02-01-05к2. Слаботочные устройства. Локальный сметный расчет № 02-01-06к2. Технологическое оборудование. Локальный сметный расчет № 04-02-01к. Сети на 0,4кВ. Локальный сметный расчет № 05-03-01к. Наружные сети телефонизации, радиофикации и ЛВС. Локальный сметный расчет № 06-04-01к. Наружные тепловые сети. Локальный сметный расчет № 06-04-02к. Наружный водопровод. Локальный сметный расчет № 06-04-03к. Наружная канализация. Локальный сметный расчет № 07-05-01к. Организация рельефа. Локальный сметный расчет № 07-05-02к2. Дорожки и тротуары. Локальный сметный расчет № 07-05-03. Озеленение. Сводная смета на ПИР. Прайс-листы. Письмо СФ КрУ МВД России от 10.072012 №5/1016 о расстоянии вывоза грунта. Смета №1р/01-13 на геотехническое наблюдение в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Смета №1р/01-13 на геотехническое наблюдение в текущем уровне цен на 4 квартал 2012 года. Опросный лист для составления сметной документации. Письмо СФ КРу МВД России от 11.02.2013 №5/123 о включении затрат по сносу гаража в данную проектную документацию. Письмо ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 10.01.2013 №9/7 о включении в ССР затрат на авторский надзор, добровольное страхование работников и не включении затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция детского сада по адресу: г.Ессентуки, ул.Ермолова, 145 г.Ессентуки, ул.Ермолова, 145 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки Ставропольского края ИНН/КПП 2626012550/262601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Отчет об инженерно-геологических изысканиях 4.Отчет технического обследования 5. Задание на проектирование (копия) 6. Задание на проведение инженерных изысканий Шифр: 2009-27/28-100.7. Пояснительная записка. Схема планировочной организации земельного участка. Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; сети связи; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха тепловые сети; технологические решения). Проект организации строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 79 362 850,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр: 2009-27/28-100.7. Пояснительная записка. Схема планировочной организации земельного участка. Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; сети связи; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха тепловые сети; технологические решения). Проект организации строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Создание автономной котельной Дома культуры в с.Иргаклы Степновского района Ставропольского края Степновский район, с.Иргаклы |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное учреждение "Иргаклинский культурно-досуговый центр" ИНН/КПП 2620005531/262001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4.Отчет об инженерно-геологических изысканиях 5. Задание на проектирование 6. Задание на проведение инженерных изысканий Заказ 46-2012-43-12: Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, системы водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция; тепловые сети; система газоснабжения); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по охране окружающей среды; проект организации строительства; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнены генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 6 037 580,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 11. Смета на строительство. Том 11.1. Подраздел 1. Сводная смета в базовых ценах. Том 11.2. Подраздел 2. Сводная смета в текущих ценах. Том 11.3. Подраздел 3. Объектная и локальные сметы. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №2-1и на транспортабельную блочную газовую котельную. Локальная смета №4-1 на сети электроснабжения. Локальная смета №5-1 на проезды и площадки. Локальная смета №6-1и на сети водоснабжения. Локальная смета №6-2 на сети водоотведения. Локальная смета №6-3и на сети теплоснабжения. Локальная смета №6-4и на сети газоснабжения. Локальная смета №7-1и на вертикальную планировку. Локальная смета №7-2и на благоустройство. Сметы на ПИР. Смета на вынос проекта в натуру. Коммерческое предложение ООО «Экология-термо» №385/Д от 27.11.2012г. Счет № СП-0000206 от 14.12.2012г. группа компаний «Газовик». Прайс-листы. Письмо заказчика от 14.03.2013 №23 о ценовом периоде текущего уровня цен, о лимитированных и других затратах, включаемых и не включаемых в ССР. Спецификация элементов ограждения. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети водоснабжения хут.Веселый Ипатовского района Ставропольского края Ипатовский район, хут.Веселый |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Добровольно-Васильевского сельсовета ИНН/КПП 2608005670/260801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 1-17- 09-12. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 3 731 460,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 221 107,14р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 267 857,14р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Сметная документация. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012года. Локальная смета 02-01-01. Водоснабжение. Прайс-листы, согласованные с заказчиком. Письмо заказчика от 15.03.2013 №226 об отсутствии необходимости вывоза грунта. Письмо заказчика от 15.03.2013 №227 о включении в сводный сметный расчет затраты на зимнее удорожание, добровольное страхование, авторский надзор и строительный контроль. Муниципальный контракт от 17.09.2012 №1 между Администрацией МО Добровольно - Васильевского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края и ООО «СтавСпецПроект» на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция распределительного канала Р-10 для полива овощей на площади 573 га КФХ "Педашенко" в Труновском районе Ставропольского края Труновский район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Крестьянское фермерское хозяйство "Педашенко" ИНН/КПП 2621003801/262101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий копия) Пояснительная записка проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта, искусственные сооружения; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по охране окружающей среды; проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 66 022 110,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0 |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0 |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Смета №1 на вынос проекта в натуру. Объектная смета №2-1и на распределитель Р-10 (трубчатый). Локальная смета №2-1и-1 на распределитель Р-10 (трубчатый). Локальная смета №2-1и-2 на установку счетчика-расходометра в смотровом колодце на распределителе Р-10 на ПК 0+50. Локальная смета №2-1и-3 установку счетчика-расходометра в смотровом колодце на распределителе Р-10 на ПК 14+72. Локальная смета №2-1и-4 на установку расходомера-счетчика в смотровом колодце на водовыпуске одностороннего действия. Локальная смета №2-1и-5 на смотровой колодец СК 15-30. Локальная смета №2-1и-6 на смотровой колодец СК 20-24. Локальная смета №2-1и-7 на промежуточный сброс с поглощающим колодцем. Локальная смета №2-1и-8 на концевой сброс с поглощающим колодцем. Локальная смета №2-1и-9 на водовыпуск из трубопровода одностороннего действия. Локальная смета №2-1и-10 на водовыпуск из трубопровода двухстороннего действия. Локальная смета №2-1-11 на устройство для выпуска и впуска воздуха. Сводная смета на проектно-изыскательские работы. Смета №1 на изыскательские работы (геология). Смета №2 на проектные работы на проект. Смета №2р на проектные работы на стадию «Р». Прайс-листы и коммерческие предложения. Письмо КФХ «Педащенко» №2012/2 о затратах заказчика-застройщика в лице ГУП УКС СК. Письмо КФХ «Педащенко» №2012/3 о премировании за ввод и добровольное страхование рисков. Прайс-листы и коммерческие предложения. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги "Железноводск-Быкогорка-Порт-Артур Предгорный район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2618017120/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет технического обследования (при необходимости) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 15/11. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 105 723 260,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр № 15/11 Сметная документация. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2011года. Локальная смета. Автомобильная дорога. Реконструкция автомобильной дороги «Железноводск – Быкогорка – Порт-Артур». Расчет удорожания работ в зимнее время. Ведомость объемов работ по устройству насыпей из грунта. Смета на проектные работы. Смета на изыскательские работы. Смета на топографическую съемку и теодолитный ход. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство изолятора временного содержания отдела МВД России по г.Ессентуки Ставропольского края Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Чкалова, 3 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Глобальное проектирование" ИНН/КПП 2635103281/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Подтверждение полномочий от застройщика (передача полномочий на заключение, изменение, исполнение и расторжение договора о проведении экспертизы предусмотрена п. 5 задания на проектировани). 4. Задание на разработку проектной документации, утвержденное начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю 02.03.2012, согласованное начальником тыла ГУ МВД России по Ставропольскому краю 01.03.2012, начальником УОООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю 25.02.2012. 5. Техническое заключение по результатам обследования подземных и надземных конструкций объекта: «Реконструкция (сейсмоусиление) здания ОВД по г. Ессентуки, Ставропольского края, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 3», выполненное ООО «Глобальное проектирование» в 2011 году (шифр № 061-11-12.1-ТЗ). 6. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Реконструкция здания ОВД в г. Ессентуки, по ул. Чкалова, 3» (Обследование фундаментов и грунтов основания), выполнен ООО «Инжгеопроект» в 2011 году (заказ № 55-11, архивный № 0905). Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 30.11.2010 № 0304.02-2010-2628036348-П-033 (протокол № 43/10 от 30.11.2010), выдано СРО НП «Объединение проектировщиков Южного округа», г. Ростов-на-Дону. 7. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Реконструкция (сейсмоусиление) здания ОВД по г. Ессентуки, Ставропольского края, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 3. Изолятор временного содержания (ИВС)», выполнен ООО «Инжгеопроект» в 2012 году (заказ № 60-12, архивный № 1030). 8. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (топографической съемке) по объекту: «Сейсмоусиление здания ОВД по городу Ессентуки, СК, г. Ессентуки, ул. Чкалова, № 3», выполнен ООО «Инженерно-кадастровый центр» в 2011 году (шифр № 061-11-12.2-ГИ). 9. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «Глобальное проектирование» 20.12.2011. 10. Техническое задание на производство инженерно-строительных изысканий, утвержденное ООО «Глобальное проектирование» в апреле 2011 года. 11. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 05.09.2011, утвержденное ООО «Глобальное проектирование». 12. Шифр № 101-12: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, выполнен ООО «Глобальное проектирование» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 92 184 460,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 101-12-11.1-СМ.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Раздел 11. Подраз-дел 1. Том 11.1. 101-12-11.2-СМ.2.1. Объектные и локальные сметные расчеты. Раздел 11. Подраздел 2. Том 11.2. 101-12-11.3-ПР. Прайс-листы. Раздел 11. Подраздел 2. Том 11.3. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1 на разбивку осей. Локальная смета №1-2 к1 на снос деревьев. Локальная смета №1-3 к1 на демонтажные работы. Объектный сметный расчет №2-1 к1 на строительство изолятора временного содержания в двух уровнях цен. Локальный сметный расчет №2-1-2 к1 на общестроительные работы (по объектам-аналогам). Локальная смета №2-1-3 к1 на общестроительные работы (проектные решения). Локальный сметный расчет №2-1-4 к1 на отопление, вентиляцию. Локальная смета №2-1-5 к1 на водопровод холодной и горячей воды. Локальная смета №2-1-6 к1 на канализацию. Локальная смета №2-1-7 к1 на электроосвещение и электросиловое оборудование. Локальная смета №2-1-8 к на пожарную сигнализацию. Локальная смета №2-1-9 к на слаботочные устройства. Локальная смета №2-1-10 к1 на технологическое оборудование. Локальная смета №2-1-11 на отмостку. Локальная смета №2-1-12 на электрообогрев желоба. Локальная смета №2-1-13 к на разгрузочный дворик. Локальная смета №4-1 к1 на внутриплощадочные сети 0,4 кВ. Локальная смета №5-1 к на внутриплощадочные слаботочные сети. Локальная смета №5-2 к1 на проезды. Локальная смета №6-1 к на водопровод В1. Локальная смета №6-2 на хозбытовую канализацию К1. Локальная смета №6-3 на теплосеть. Локальная смета №7-1 к1 на вертикальную планировку. Локальная смета №7-2 к на тротуары. Локальная смета №7-3 к на озеленение. Локальная смета №7-4 к1 на бетонный забор. Локальная смета №7-5 на антитеррористические мероприятия. Сводная смета на ПИР. Смета на проектные работы. Сравнительная таблица конструктивных элементов и технико-экономических показателей. Расчеты №1 и №2 поправочных коэффициентов к стоимости общестроительных работ, применяемых при изменении кубатуры проектируемого объекта. Опросный лист для составления сметной документации. Сметы-аналоги. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Смета №60-12 на инженерно-геологические работы. Письмо ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 12.03.2013 №9/273 об определении окончательной сметной стоимости проектом, о включении в ССР затрат на проведение пуско-наладочных работ и затрат по утилизации строительного мусора и о не включении затрат на проведение подрядных тендерных торгов. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция теплосети по ул.50 лет ВЛКСМ, от ул.Шпаковская, до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: - Участок теплосети от ТК-1.78 до ТК-1.107 г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ (от ул.Шпаковская, до ул.45 Параллель) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-13-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные тепловые сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Теплосеть" ИНН/КПП 2635095930/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Отчет об инженерно-геологических изысканиях 6. Отчет по иным изысканиям (геодезическим, экологическим, гидрологическим и др.) (при необходимости) 7. Задание на проектирование (копия) 9. Задание на проведение инженерных изысканий Шифр: 026-01-13. Пояснительная записка. Проект полосы отвода. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Конструктивные решения. Проект организации строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 160 573 420,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №02-04-01 на реконструкцию тепловой сети. Смета на проектные работы. Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий №22-02-2013 от 22.02.13. Договор №87/12 от 26.07.2012г на оказание услуг по размещению строительных отходов. Договор №132/12 от 11.10.2012г на оказание услуг по размещению отходов. Прайс-листы, счета. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газораспределительные сети п.Новый Бешпагир Шпаковского района Ставропольского края Шпаковский район, п.Новый Бешпагир |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края ИНН/КПП 2623005723/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство разводящих сетей газоснабжения поселка Новый Бешпагир Шпаковского района» (ОАО ПИ «Ставро-полькоммунпроект», г. Ставрополь, заказ 114-12, 2012 г.). 4. Задание на проектирование 5.Задание на проведение инженерных изысканий 6.Заказ 31-2012. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства. Выполнен ООО фирма «Норма». Заказ 31-2012. Мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. Выполнен ООО «Ставропольстройреконструкция». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 5 821 690,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 5 821 690р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 1 344 000р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 37-12: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1. Разбивка трассы газопровода. Локальная смета №1-2-1. Снос насаждений по ул.Советской. Локальная смета №1-2-2. Снос насаждений по ул.Южной. Локальная смета №1-2-3. Снос насаждений по ул.Школьной. Локальная смета №1-2-4. Снос насаждений по ул.Центральной. Локальная смета №2-1к. Наружный газопровод по ул.Мирной. Локальная смета №2-2к. Наружный газопровод по ул.Советской. Локальная смета №2-3к. Наружный газопровод по ул.Южной. Локальная смета №2-4к. Наружный газопровод по ул.Школьной. Локальная смета №2-5к. Наружный газопровод по ул.Центральной. Сводная и локальная сметы на ПИР. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети водоснабжения пос.Рощино Курского района Ставропольского края Курский район, пос.Рощино |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Рощинского сельсовета Курского района Ставропольского края ИНН/КПП 2612017519/261201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным по геодезическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) используемых энергетических ресурсов» Заказ 2/44-12/1. Разделы: «Пояснительная записка», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 32 841 080,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 806 929,92р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 214 604,27р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 2/44-12/1. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Объектная смета №1. Площадка №1 артскважины №186-Д и водонапорной башни. Локальная смета №1-1.Подземная насосная станция. Локальная смета №1-2. Водонапорная башня емк. 50 м3 и высотой 18 м. Локальная смета №1-3. Коммуникации. Локальная смета №1-4. Благоустройство. Локальная смета №1-5. Сети электроснабжения. Локальная смета №1-6. Демонтажные работы. Объектная смета №2. Площадка №2 артскважины №187-Д и водонапорной башни. Локальная смета №2-1. Подземная насосная станция. Локальная смета №2-2. Водонапорная башня емк. 50 м3 и высотой 18 м. Локальная смета №2-3. Коммуникации. Локальная смета №2-4. Благоустройство. Локальная смета №2-5. Сети электроснабжения. Локальная смета №2-6. Демонтажные работы. Локальная смета №3. Разводящая водопроводная сеть. Смета на вынос проекта в натуру. Сводные сметы на проектные и изыскательские работы (стадия П, стадия Р). Прайс-листы. Объекты-аналоги. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция (сейсмоусиление) здания ОВД по г.Ессентуки, Ставропольского края, г.Ессентуки, ул.Чкалова, 3 г.Ессентуки, ул.Чкалова, 3 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Глобальное проектирование" ИНН/КПП 2635103281/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемых организаций Подтверждение полномочий от застройщика Отчеты об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (топография) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задания на проведение инженерных изысканий (копия) Пояснительная записка Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе: Система электроснабжения Система водоснабжения Система водоотведения Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Сети связи: Технологические решения Проект организации строительства Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (в случае сноса или демонтажа) Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 264 334 900,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 061-11-11.1-СМ.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Раздел 11. Подраздел 1. Том 11.1. 061-11-11.2-СМ.2.1. Объектные и локальные сметные расчеты. Раздел 11. Подраздел 2. Том 11.2. 061-11-11.2-СМ.2.2. Объектные и локальные сметные расчеты. Раздел 11. Подраздел 2. Том 11.2. 061-11-11.2-СМ.2. Прайс-листы. Раздел 11. Подраздел 2. Том 11.2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1 на разбивку осей здания ОВД. Локальная смета №1-2 на разбивку осей здания спортзала. Локальная смета №1-3к на снос здания. Локальная смета №1-4к на снос зеленых насаждений. Локальная смета №1-5 на демонтаж теплотрассы. Локальная смета №1-6 на демонтаж газопровода. Локальная смета №1-7к на демонтаж ограждения. Локальная смета №1-8к на организацию временной схемы инженерного обеспечения части здания. Объектный сметный расчет №2-1к на строительство и реконструкцию административного здания ОВД. Локальная смета №2-1-1к на общестроительные работы. Локальный сметный расчет №2-1-2к на отопление, вентиляцию, кондиционирование. Локальная смета №2-1-3к на систему водоснабжения. Локальная смета №2-1-4к на систему водоотведения. Локальная смета №2-1-5 на электросиловое оборудование. Локальная смета №2-1-6 на освещение. Локальная смета №2-1-7 на пожарную сигнализацию. Локальная смета №2-1-8 на слаботочные устройства. Локальная смета №2-1-9 на систему видеонаблюдения. Локальная смета №2-1-10к на технологическое оборудование. Локальная смета №2-1-11к на отмостку. Локальная смета №2-1-12 на монтаж и приобретение лифтов. Локальная смета №2-1-13к на подкрановые пути. Локальная смета №2-1-14 на приточно-вентиляционное оборудование. Объектная смета №2-2к на строительство спортзала. Локальная смета №2-2-1к на общестроительные работы. Локальная смета №2-2-2 на отопление, вентиляцию, кондиционирование. Локальная смета №2-2-3 на водопровод холодной, горячей воды и В2. Локальная смета №2-2-4 на канализацию. Система К1. Локальная смета №2-2-5 на электромонтажные работы и электросиловое оборудование. Локальная смета №2-2-6 на пожарную сигнализацию. Локальная смета №2-2-7 на технологическое оборудование. Локальная смета №4-1 на внутриплощадочные сети 0,4 кВ. Локальная смета №4-2 на ДГУ. Локальная смета №5-1 на внутриплощадочные сети связи. Локальная смета №5-2 на проезды. Локальная смета №6-1 на наружные сети водоснабжения. Локальная смета №6-2к на наружные сети канализации. Локальная смета №6-3 на тепловую сеть. Локальная смета №7-1 на вертикальную планировку. Локальная смета №7-2к на тротуары и площадки. Локальная смета №7-3 на озеленение. Локальная смета №7-4к на антитеррористические мероприятия. Локальная смета №7-5 на подпорную стенку. Объектная смета №9-1к на пусконаладочные работы здания ОВД. Локальная смета №9-1-2к на пусконаладочные работы по ОВК. Локальная смета №9-1-3к на пусконаладочные работы по слаботочным сетям. Локальная смета №9-1-4к на пусконаладочные работы по электрооборудованию. Объектная смета №9-2к на пусконаладочные работы спортзала. Локальная смета №9-2-1к на пусконаладочные работы по ОВК. Локальная смета №9-2-2 на пусконаладочные работы по слаботочным сетям. Локальная смета №9-2-3 на пусконаладочные работы по электрооборудованию. Локальная смета №9-1-2к на пусконаладочные работы по ОВК. Локальная смета №9-1-3к на пусконаладочные работы по слаботочным сетям. Локальная смета №9-3 на утилизацию мусора. Смета на ПИР. Смета на проектные работы. Смета №1 на проведение технического обследования строительных конструкций. Смета №1 на геодезические изыскания. Смета №60-12 на инженерно-геологические работы. Проект договора от 07.12.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Ессентукская Сетевая компания». Опросный лист для составления сметной документации. Локальная смета-аналог к лок.см.№2-1-2. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Расширение системы газоснабжения производственной базы ООО "НОВЫЙ ВЕК" расположенная по адресу: г.Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 16 г.Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 16 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Новый Век" ИНН/КПП 2635809920/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 007/1-13. «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Обследование существующих котельных», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия ИТМ ГОЧС». Выполнен генпроектировщиком в 2013 году. Комплект 09-02-2012-ГСВ. «Технологические и конструктивные решения. Внутренние газопроводы». Выполнен ООО «СтройГазПроект» в 2012 году. Комплект 111-11-2011-ГСН. «Технологические и конструктивные решения. Наружные газопроводы». Выполнен ООО «СтройГазПроект» в 2011 году. Комплект 2.652-07-2011. «Система газоснабжения». Выполнен ООО «Ставтеплогаз» в 2011 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 12 467 820,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 246 7820р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 313 000р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр № 007/1-13. Сметная документация. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №1. Расширение системы газоснабжения (подводящий наружный газопро-вод с установкой 2-х ШРП). Локальная смета №2. Расширение системы газоснабжения (прокладка газопровода от ШРП до существующих котельных на территории базы). Локальная смета №3. Внутренние газопроводы в котельных. Соглашение о передаче прав и обязанностей от 01.02.2013 г. по прокладке газопровода до территории по территории производственной базы, находящейся по адресу: г. Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 16 от ИП Колесникова А.П. ООО «Новый Век» в лице директора С.И.Середа. Прайс-листы, согласованные с заказчиком. Договор поставки ТМЦ №11 от 11.07.2012 и спецификация к договору. Письмо-задание №25 от 17.05.2013, выданное ООО «Новый Век» ООО «АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО» по определению сметной стоимости проектной документации «Расширение системы газоснабжения производственной базы ООО «НОВЫЙ ВЕК», расположенной по адресу: г. Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 16» в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012года с применением индекса пересчета Ксмр=6,47; Кобор.= 3,21 и перечень лимитированных затрат, включаемых в ССР. Письмо-задание №26 от 17.05.2013, ООО «Новый Век» выданное ООО «АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО» по включению в сметную документацию работ на демонтаж старых и монтаж новых кот-лов в количестве 12 шт., с учетом их мощности. Договор № 007/1-13 от 20.02.2013, заключенный между ООО «Новый Век» и ООО «АЛЬФА-ПРОЕКТ по СКФО», по разработке ПДС по объекту «Расширение системы газоснабжения производственной базы ООО «НОВЫЙ ВЕК», расположенной по адресу: г. Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 16». Договор №43-13 от 26.03.2013, заключенный между ООО «Новый Век» и ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект» на выполнение инженерно-геологических изысканий. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Пятигорск, ул.8-я линия-54, МБОУ СОШ №23. Реконструкция кровли над частью здания (блок А1-2) и ремонт помещений пищеблока г.Пятигорск, ул.8-я линия-54 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МБОУ СОШ №23 ИНН/КПП 2632057397/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчеты технического обследования Задание на проектирование (копия) Шифр 987-12. Разделы - пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 5 511 360,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года с учетом НДС. Объектный сметный расчет №02-01 на реконструкцию кровли над частью здания и ремонт помещений пищеблока. Локальный сметный расчет №02-01-01 на капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ №23. Локальный сметный расчет №02-01-02 на капитальный ремонт мастерской. Локальный сметный расчет №02-01-03 на капитальный ремонт водопровода. Локальный сметный расчет №02-01-04 на капитальный ремонт канализации. Локальный сметный расчет №02-01-05 на капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ №2 в г.Ставрополе, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 284 г.Ставрополь, ул.Мира, 284 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 города Ставрополя (МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя) ИНН/КПП 2634026059/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ №2 в г.Ставрополе» (ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект», заказ №36-12, г. Ставрополь, 2012 г.) 4. Задание на проектирование 5.Задание на проведение инженерных изысканий 6.Шифр №007/12. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; перечень мероприятий по охране окружающей среды; архитектурные решения; конструктивные и объемно планировочные решения; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 88 484 980,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 884 849,80р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 20 600,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | РАЦст-007/12-СМ: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01. Вынос проекта в натуру. Локальная смета №01-01. Демонтажные работы. Локальная смета №01-02. Демонтаж кровли. Локальная смета №01-03. Демонтаж фундамента. Локальная смета №01-04. Перенос теплотрассы. Объектная смета №02-01. Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ №2. Локальная смета № 02-01-01. Общестроительные работы. Архитектурные решения. Локальная смета № 02-01-01/01. Общестроительные работы. Архитектурные решения. До-полнительные работы. Локальная смета № 02-01-02. Общестроительные работы. Конструктивные решения. Локальная смета № 02-01-02/01. Общестроительные работы. Конструктивные решения. Дополнительные работы. Локальная смета № 02-01-02/02. Общестроительные работы. Конструктивные решения. Дополнительные работы. Локальная смета № 02-01-03. Водоснабжение и канализация. Локальная смета № 02-01-04. Отопление и вентиляция. Локальная смета № 02-01-04/01. Отопление и вентиляция. Дополнительные работы. Локальная смета № 02-01-05. Электрооборудование. Локальная смета № 02-01-06. Пожарная сигнализация. Локальная смета № 02-01-07. Слаботочные устройства. Локальная смета № 02-01-08. Структурированная кабельная сеть. Локальная смета № 02-01-09. Технологическое оборудование. Локальная смета № 02-01-10. Приобретение и монтаж пассажирского лифта грузоп. 1000кг. Локальная смета № 02-01-11. Узел теплового ввода. Локальная смета № 02-02. Кровля. Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета № 05-01. Наружные сети связи. Локальная смета № 05-02. Асфальтобетонное покрытие проезжей части. Локальная смета № 06-01. Наружные тепловые сети. Локальная смета № 07-01. Покрытие отмостки асфальтобетонное тип II. Локальная смета № 07-02. Озеленение. Локальная смета № 07-03. Вертикальная планировка. Локальная смета № 07-04. Площадка для сбора мусора 2-х контейнерная. Коммерческое предложение на проведение геотехнического мониторинга ЗАО «Конструкторское Бюро Ивлева». Прайс-листы. Сметы на ПИР. Договор от 29.03.2012 №59 на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика и о нормативе отчислений. Письмо МУП «Стройинвест» г. Ставрополя от 04.06.2012 №2-321 о стоимости прочих затрат, включаемых в ССР. Письмо МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя от 05.12.2012 №646 о согласовании текущего уровня цен на 1 квартал 2012 года, и затратах, включаемых в сметную документацию. Письмо МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя от 27.03.2013 №154 о согласовании включения затрат на проведение геотехнического мониторинга в сметную документацию. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 38 фидер "ВЛ Вехова-Гастелло г.Георгиевск, ул.Вехова, Ленина, Гастелло, Тимирязева |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 725 110,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 383 656,08р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 9 910,05р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13-02-08-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 38 Фидер «ВЛ Вехова-Гастелло» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 38 Фидер «ВЛ Вехова-Гастелло» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 фидер "ВЛ Ульянова г.Георгиевск, ул.Ульянова, Гагарина, Моисеенко |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Задание на проектирование (копия) Шифр 13.02.04. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 240 930,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 704 361,90р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 15 180,95р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.04-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-27 Фидер «ВЛ Ульянова» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-27 Фидер «ВЛ Ульянова» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Смета №12/1 на проектные работы. Акт технического обследования от 01.02.2013 года. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Служебная записка ОАО «Георгиевские городские электрические сети» от 16.07.2013г о включении дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги "Ессентуки - пос. им. Чкалова" в Предгорном районе Ставропольского края Предгорный район, а/д "Ессентуки - пос. им. Чкалова" |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2618017120/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; безопасность дорожного движения. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 76 866 610,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 17/2-12. Раздел 6. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №02-01-01 на автомобильную дорогу. Смета №1 на топографо-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Смета №3 на разработку проектной документации. Расчет удорожания работ в зимнее время по видам строительства. Ведомость объемов работ по устройству насыпей из грунта. Расчет понижающего коэффициента для проектных, изыскательских и топографических работ. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети водоснабжения с.Отказное Советского района Ставропольского края. Третья очередь Советский район, с.Отказное, ул.Лермонтова, Строительная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования села Отказного Советского района Ставропольского края ИНН/КПП 2619006308/261901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Разводящие сети водоснабжения с. Отказное Ставропольского края. Третья очередь» (ОАО «Кавтисизпроект», заказ №5276/5589, 2012 г.); Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Разводящие сети водоснабжения с. Отказное Советского района Ставропольского края. Третья очередь» (МУП «Новопавловский архитектурно-земельный отдел», заказ №67.11.12-ТКР2, 2012 г.). Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ 67.11.12. Разделы: «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Заказ 67.11.12-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен Георгиевским филиалом Государственного бюджетного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 2 566 600,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 4 016 588,42р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 425 649,45р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 67.11.12. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №2-1. Общестроительные работы ул.Строительная-ул.Лермонтова. Локальная смета №7-1. Благоустройство. Смета №1. Вынос проекта в натуру. Сметы на ПИР. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо заказчика от 31.05.2013 №325 о согласовании текущего уровня цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 фидер "ВЛ Ульянова-Гагарина г.Георгиевск, ул.Ульянова, Гагарина, Ленинградская, Чугурина |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Шифр 13.02.05. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 739 580,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 704 361,90р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 19 180,95р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.05-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 27 Фидер «ВЛ Ульянова - Гагарина» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 27 Фидер «ВЛ Ульянова - Гагарина» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Служебная записка от 10.07.2013г о включения дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 60 фидер "ВЛ Добролюбова-Чкалова г.Георгиевск, ул.Чкалова, Добролюбова, К.Маркса, Щербакова, Ермолова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Задание на проектирование (копия) Шифр 13.02.13. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 718 900,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 517 194,24р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 14 050,36р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.13-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП 60 Фидер «ВЛ Добролюбова - Чкалова» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП 60 Фидер «ВЛ Добролюбова - Чкалова» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Служебная записка от 10.07.2013г о включения дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. Откорректированная спецификация. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 фидер "ВЛ Чугурина-Ермолова г.Георгиевск, ул.Чугурина, К.Маркса, Котовского, Чкалова, Гагарина, Ермолова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Шифр 13.02.14. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 075 170,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 509 559,24р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 13 867,30р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.14-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 61 Фидер «ВЛ Чугурина - Ермолова» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 61 Фидер «ВЛ Чугурина - Ермолова» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Служебная записка от 10.07.2013г о включения дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 60 фидер "ВЛ Чапаева-Вехова г.Георгиевск, ул.Чкалова, Чапаева, К.Маркса, Пархоменко, Вехова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Шифр 13.02.12. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Задание на проектирование (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 481 370,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 414 974,14р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 11 215,52р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.12-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 60 Фидер «ВЛ Чапаева - Вехова» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 60 Фидер «ВЛ Чапаева - Вехова» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Служебная записка от 10.07.2013г о включении дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 99 фидер "ВЛ Ессентукская-Щорса г.Георгиевск, ул.Ессентукская, Щорса, Горького |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Шифр 13.02.18. Разделы – пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 838 040,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 639 725,19р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 16 564,89р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.18-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-99 Фидер «ВЛ Ессентукская - Щорса» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-99 Фидер «ВЛ Ессентукская - Щорса» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/1 на проектные работы. Акт технического обследования от 01.02.2013 года. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Служебная записка ОАО «Георгиевские городские электрические сети» от 16.07.2013г о включении дополнительных затрат на авторский надзор в размере 0,2% и затрат на строительный контроль в размере 2,14%. Ведомости объемов работ на демонтаж проводов, опор, электросчетчиков и вводов. Ведомость объемов работ на пусконаладочные работы. Откорректированные сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 38 фидер "ВЛ К.Маркса г.Георгиевск, ул.Ленина, К.Маркса, Чкалова, Тимирязева |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 707 560,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 498 281,69р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 12 915,49р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13-02-07-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-38 Фидер «ВЛ К.Маркса» в текущих ценах на 1 кв. 2013г. Пусконаладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-38 Фидер «ВЛ К.Маркса» в текущем уровне цен 1 кв. 2013 и базисном уровне цен на 01.01.2000. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Смета №12/1 на проектные работы. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 104 фидер "ВЛ Калинина-Горького г.Георгиевск, ул.Калинина, Горького, Ессентукская, Кирова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 156 400,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 602 291,67р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 15 656,25р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13-02-19-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-104 Фидер «ВЛ Калинина-Горького» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-104 Фидер «ВЛ Калинина-Горького» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/2 на экспертизу проекта. Смета №12/1 на проектные работы. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 фидер "ВЛ Моисеенко-Ленинградская г.Георгиевск, ул.Ульянова, Моисеенко, Ленинградская, Ленина |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 702 860,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 580 876,03р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 15 793,39р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.06-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 27 Фидер «ВЛ Моисеенко - Ленинградская» (в 2-х уровнях цен). Пусконаладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 27 Фидер «ВЛ Моисеенко - Ленинградская» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 60 фидер "ВЛ Чапаева-Ермолова г.Георгиевск, ул.Чкалова, Пархоменко, Чапаева, Ермолова, пер.Ростовский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 544 550,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 944 821,43р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 50 500,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.11-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 60 фидер «ВЛ Чапаева-Ермолова» (в 2-х уровнях цен). Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 60 фидер «ВЛ Чапаева-Ермолова» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 99 фидер "ВЛ Пархоменко-Чехова-Кирова г.Георгиевск, ул.Ессентукская, Пархоменко, Ермолова, Чехова, Кирова, Щорса |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (ОАО "ГГЭС") ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование (копия) Разделы - пояснительная записка, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 755 250,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 808 870,96р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 21 082,95р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 13.02.15-ЭС. Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №9 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 99 фидер «ВЛ Пархоменко-Чехова-Кирова» (в 2-х уровнях цен). Пуско-наладочные работы. Локальная смета №2 на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 99 фидер «ВЛ Пархоменко-Чехова-Кирова» (в 2-х уровнях цен). Смета №12/1 на проектные работы. Смета №12/2 на экспертизу проекта. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерно-строительным изысканиям "Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 "Улыбка" по ул.Водопроводной, 368А г.Невинномысск Ставропольского края г.Невинномысск, ул.Водопроводная, 368А |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания "Госпроектстрой" (ОАО ПСК "Госпроектстрой") ИНН/КПП 2635014232/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление. 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации. 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность УКС администрации города Невинномысска, выданная ОАО ПСК «Госпроектстрой», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров о проведении экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости). 4. Технические отчеты по инженерно-строительным изысканиям на объекте «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» по ул.Водопроводной, 368А г. Невинномысск Ставропольского края» (Том 1. Инженерно-геодезические изыскания. Том 2. Инженерно-геологические изыскания; ООО «Инвестизыскание», б/арх. №, договор № 03/2013Сбп1). 5. Задание на производство инженерно-строительных изысканий, утвержденное ОАО ПСК «Госпроектстрой» 29.04.2013. 6. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 29.04.2013 №01/2013), подписанное УКС администрации города Невинномысска и ОАО ПСК «Госпроектстрой». 7. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 № 26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 8. Письмо ОАО ПСК «Госпроектстрой» от 29.05.2013 №321 о том, что проектная документация «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» по ул.Водопроводной, 368А г.Невинномысск Ставропольского края» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, о том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 132 769 900,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0 |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0 |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | На проверку достоверности определения сметной стоимости представлена откорректированная в 2013 году по предварительным замечаниям сметная документация в следующем составе: Шифр 01/2013-1: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №1.1К. Отвод участка. Выделение красных линий застройки. Локальная смета №1.2К. Разбивка осей. Локальная смета №1.3. Выполнение контрольной съемки построенных инженерных сетей. Локальная смета №1.4К. Вынос водопровода. Объектная смета №2.1К2. Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест на территории ул.Водопроводная 368 А г.Невинномысск. Локальная смета №2.1-1К2. Общестроительные работы. Локальная смета №2.1-2К2. Вентиляция Локальная смета №2.1-3К2. Отопление. Локальная смета №2.1-4К2. Водопровод В1, Т3, Тсм, Т4. Локальная смета №2.1-5К. Бытовая канализация К1, производственная канализация пищеблока К4, канализация К1, К2. Локальная смета №2.1-6К2. Слаботочные системы. Локальная смета №2.1-7К. Комплексная автоматизация. Локальная смета №2.1-8К. Электроосвещение. Локальная смета №2.1-9К2. Электрооборудование. Локальная смета №2.1-10К2. Технологическое оборудование. Локальная смета №2.1-11К. Оповещение. Локальная смета №2.1-12К2. Пожарная сигнализация. Локальная смета №2.1-13К2. Система видеонаблюдения. Локальная смета №4-1К. Электроснабжение на напряжение 0,4 кВ. Локальная смета №5.1К. Проезды, дорожки, площадки. Локальная смета №5.2. Кабельная линия телефонизации. Локальная смета №5.3. Кабельная линия радиофикации. Локальная смета №6.1К. Наружные сети водопровода В1. Локальная смета №6.2. Наружные сети канализации К1. Локальная смета №6.3. Дождевая канализация К2. Локальная смета №6.4К. Наружные сети теплосети Т1. Локальная смета №6.5К. Блочная котельная. Прокладка газовых сетей. Локальная смета №6.6К. Дренаж. Локальная смета №7.1. Планировка участка. Локальная смета №7.2К. Озеленение. Локальная смета №7.3К. Малые архитектурные формы. Локальная смета №7.4. Ограждение территории. Локальная смета №9.1К2. Пусконаладочные работы. Локальная смета №9.2К. Пусконаладочные работы блочной котельной. Прайс-листы. Сводная и локальные сметы на проектные и изыскательские работы. Расчет ГУП СК «Крайтехинвентаризация» Невинномысский филиал от 23.04.2013 затрат, связанных с изготовлением техпаспорта. Расчет затрат по утилизации строительного мусора. Муниципальный контракт между УКС администрации г.Невинномысска и ОАО ПСК «Госпроектстрой» от 29.04.2013 №01/2013 на выполнение работ по привязке проектной документации повторного применения. Письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска от 30.04.2013 №11-1263 о стоимости утилизации ТБО. Письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска от 05.06.2013 №И-426 об индексе пересчета в текущий уровень цен, о не включении средств на технологическое присоединение, затрат на проведение подрядных торгов, добро-вольного страхования рабочих, премии за ввод объекта в эксплуатацию; о включении стоимости утилизации мусора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Левокумском, Левокумский район Левокумский район, с.Левокумское, ул.Свободы |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление. 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (копия). 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских). 4. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность №1437 от 31.05.2013 Отдела образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края, выданная ЗАО «Кавказкурортпроект», на право заключения, изменения, исполнения и растожения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения экспертного заключения). 5. Технические отчеты по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Левокумском, Левокумский район» (ОАО «Кавтисизпроект», заказы №№5353/5618, 5355/5619, 2013 год). 6. Шифр №1 Разделы: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) |  |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 138 575 020,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | На проверку достоверности определения сметной стоимости представлена следующая документация: Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 1-СР. Сводный сметный расчет. Том 11.1. Книга 1. 1-ОС, ЛС1. Объектная и локальные сметы. Том 11.2. Книга 2. 1-ЛС2. Инженерные сети и благоустройство. Локальные сметы. Том 11.3. Книга 3. 1. Прайс-листы, использованные при составлении локальных сметных расчетов. Книга 1. Книга 2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01и на здание детского сада на 160 мест. Локальная смета №02-01-01и на земляные работы и фундаменты. Локальная смета №02-01-02и на общестроительные работы. Локальная смета №02-01-03 на отопление. Локальная смета №02-01-04 на вентиляцию. Локальная смета №02-01-05и на водопровод, канализацию. Локальная смета №02-01-06и на узел управления. Локальная смета №02-01-07 на теплоснабжение. Локальная смета №02-01-08и на силовое электрооборудование. Локальная смета №02-01-09и на электроосвещение. Локальная смета №02-01-10и на слаботочные устройства. Локальная смета №02-01-11и на пожарно-охранную сигнализацию. Локальная смета №02-01-12 на автоматизацию приточных вентсистем. Локальная смета №02-01-13 на технологическое оборудование. Локальная смета №04-01и на сети электроснабжения и освещения. Локальная смета №04-02и на дизельную. Локальная смета №05-01и на слаботочные сети. Локальная смета №05-02и на внеплощадочные дороги. Локальная смета №06-01и на сети водоснабжения. Локальная смета №06-02и на сети бытовой канализации. Локальная смета №06-03и на сети газоснабжения. Локальная смета №06-04и на тепловые сети. Локальная смета №06-05и на блочно-модульную котельную. Локальная смета №06-06и на пожарные резервуары (V=150 м3, 2 шт). Локальная смета №06-07и на выгребную яму. Локальная смета №07-01и на вертикальную планировку. Локальная смета №07-02и на дороги и площадки. Локальная смета №07-03и на ограждение. Локальная смета №07-04и на малые архитектурные формы. Локальная смета №07-05и на озеленение. Локальная смета №09-01 на пусконаладочные работы. Муниципальный контракт от 30.04.2013 №1 на выполнение работ по привязке проектной документации повторного применения. Договор от 05.03.2013 №123/13 с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Письмо Отдела образования администрации Левокумского муниципального района СК № 1655 о выполнении ССР в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Письмо Отдела образования администрации Левокумского муниципального района СК от 13.06.2013 №1530 о включении в ССР средств, связанных с покрытием затрат строительных организаций по добровольному страхованию и затрат на строительный контроль и о расстоянии перевозки грунта. Предварительный сметный расчет на оказание услуг по выполнению технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта по объекту. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11 г.Лермонтов, проезд Солнечный (в районе дома №11) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4. Подтверждение полномочий от застройщика 5.Технические отчеты по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11» (ОАО «Кавтисизпроект», заказы №№5347/5617, 5346/5616, 2013 год). 6. Задание на проектирование (копия) 7. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) 8.шифр №0321300084313000002 Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 201 462 510,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 06-13-СР. Сводный сметный расчет. Том 11.1. Книга 1. 06-13-ОС, ЛС1. Объектная и локальные сметы. Том 11.2. Книга 2. 06-13-ЛС2. Инженерные сети и благоустройство. Локальные сметы. Том 11.3. Книга 3. 06-13. Прайс-листы, использованные при составлении локальных сметных расчетов. Книга 1. Книга 2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01и2 на строительство здания детского сада на 280 мест. Локальная смета №02-01-01/1и2 на земляные работы и фундаменты. Локальная смета №02-01-01/2и на общестроительные работы выше отм. 0.000. Локальная смета №02-01-02 на отопление. Локальная смета №02-01-03 на вентиляцию. Локальная смета №02-01-04 на водопровод, канализацию. Локальная смета №02-01-05 на узел управления. Локальная смета №02-01-06 на теплоснабжение. Локальная смета №02-01-07 на тепломеханическое оборудование. Локальная смета №02-01-08и на силовое электрооборудование. Локальная смета №02-01-09и на электроосвещение. Локальная смета №02-01-10и на слаботочные устройства. Локальная смета №02-01-11и на пожарно-охранную и тревожную сигнализацию. Локальная смета №02-01-12и на автоматизацию АОВ. Локальная смета №02-01-13и на автоматизацию АТМ. Локальная смета №02-01-14и на технологическое оборудование. Локальная смета №04-01и2 на сети электроснабжения и наружного освещения. Локальная смета №05-01и на слаботочные сети. Локальная смета №05-02и на внеплощадочные дороги. Локальная смета №06-01и на сети водоснабжения. Локальная смета №06-02и на сети канализации. Локальная смета №06-03и на сети дождевой канализации. Локальная смета №06-04и на тепловые сети. Локальная смета №07-01и на вертикальную планировку. Локальная смета №07-02и на дороги и площадки. Локальная смета №07-03и2 на подпорную стену СТ1. Локальная смета №07-04и2 на подпорную стену СТ2. Локальная смета №07-04/1 на водоотводной кювет к подпорным стенам. Локальная смета №07-05и на ограждение. Локальная смета №07-06и2 на малые архитектурные формы. Локальная смета №07-07и2 на озеленение. Локальная смета №09-01и на пусконаладочные работы. Смета на ПИР. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящий газопровод ст.Лысогорской Георгиевского района (3-я очередь) Георгиевский район, ст.Лысогорская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края ИНН/КПП 2625023968/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр №02-13. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства. Выполнен ООО «Промышленное и гражданское строительство» в 2013 году. Шифр №02-13. Мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. Выполнен ООО ПроектСтрой» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 6 826 980,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 259 841,11р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 66 203,24р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр №25-2012.СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012года. Локальная смета № 01-01-01. Вынос в натуру трассы наружных газопроводов низкого и среднего давлений Объектная смета 01-01. Разводящий газопровод ст. Лысогорской Георгиевского района (3-я очередь). Локальная смета № 02-01-01. Разводящие сети газопровода низкого давления. Локальная смета № 02-02-02. Разводящие сети газопровода среднего давления. Прайс-лист, согласованный с заказчиком. Письмо администрации МО ст. Лысогорская №567 от 20.05.2013 г. о составлении сметной документации в текущем уровне цен на 4 квартал 2012года. Письмо администрации МО ст. Лысогорская №566 от 20.05.2013 г. о не включении затрат при производстве работ в зимнее время. Письмо администрации МО ст. Лысогорская №568 от 20.05.2013 г. о перечне лимитированных затрат, включаемых в сводный сметный расчет. Муниципальный контракт №1-3К/13 от 11.03.2013 г. между администрацией муниципального образования ст. Лысогорская и ООО «Промышленное и гражданское строительство» на раз-работку проектной документации по объекту: «Разводящий газопровод ст. Лысогорской Георгиевского района (3-я очередь)». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п.Свободы, ул.Маршала Бабаджаняна и ул.Петра I, город-курорт Пятигорск Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Новый, ул.Маршала Бабаджаняна |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ № 06-13-ПЗ.3, 2013 год). 5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ № 06-13-ПЗ.2, 2013 год). 6. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 24.04.2013, согласованное заказчиком. 7. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 24.04.2013, согласованное заказчиком. 8. Программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте, утвержденная ЗАО «Кавказкурортпроект». 9. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 26.04.2013 №06-13), подписанное заказчиком, согласованное ЗАО «Кавказкурортпроект». 10. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 № 26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 11. Заверения ЗАО «Кавказкурортпроект» от 06.06.2013 № 750 и от 06.06.2013 № 751 (приложения к заявлению о проведении государственной экспертизы от 28.05.2013 №379) в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 12.Заказ № 06-13: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 118 638 020,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | На проверку достоверности определения сметной стоимости представлена откорректированная в 2013 году по результатам предварительного рассмотрения сметная документация в следующем составе: Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 06-13-СР. Сводный сметный расчет. Том 11.1. Книга 1. 06-13-ОС, ЛС1. Объектная и локальные сметы. Том 11.2. Книга 2. 06-13-ЛС2. Инженерные сети и благоустройство. Локальные сметы. Том 11.3. Книга 3. 06-13. Прайс-листы, использованные при составлении локальных сметных расчетов. Книги 1-3. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01и2 на здание детского сада на 160 мест. Локальная смета №02-01-01/1и2 на общестроительные работы. Локальная смета №02-01-02 на отопление. Локальная смета №02-01-03 на вентиляцию. Локальная смета №02-01-04и на водопровод, канализацию. Локальная смета №02-01-05 на узел управления. Локальная смета №02-01-06 на теплоснабжение. Локальная смета №02-01-07и на силовое электрооборудование. Локальная смета №02-01-08и2 на электроосвещение. Локальная смета №02-01-09и на слаботочные устройства. Локальная смета №02-01-10и на пожарно-охранную сигнализацию. Локальная смета №02-01-11и на автоматизацию АОВ. Локальная смета №02-01-12и на технологическое оборудование. Локальная смета №04-01 на сети электроснабжения и наружного освещения. Локальная смета №05-01и на слаботочные сети. Локальная смета №05-02и2 на дороги. Локальная смета №06-01и на сети водоснабжения. Локальная смета №06-02и на сети бытовой канализации. Локальная смета №06-03и на тепловые сети. Локальная смета №06-04и на блочную котельную. Локальная смета №07-01 на вертикальную планировку. Локальная смета №07-02и2 на благоустройство. Локальная смета №07-03и2 на ограждение. Локальная смета №07-04и2 на малые архитектурные формы. Локальная смета №07-05 на озеленение. Локальная смета №09-01и на пусконаладочные работы. Сметный расчет №09-02и на утилизацию лишнего грунта. Письмо МУП города Пятигорска СК «Спецавтохозяйство» от 23.05.2013 №268 о тарифе на прием строительного мусора. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Приложение к муниципальному контракту от 26.04.2013 №06-13 на стоимость работ по привязке проектной документации повторного применения. Письмо МУ «Управления капитального строительства администрации города Пятигорска» от 18.06.2013 №457 - дополнение к заданию на проектирование. Письмо МУ «Управления капитального строительства администрации города Пятигорска» от 21.06.2013 №469 о согласовании выполнения ССР в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с применением индекса пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен согласно письму Минрегиона РФ от 12.02.2013 №1951-ВТ/10, о включении затрат на техническую инвентаризацию и изготовлению технического паспорта, и не включении затрат на техническое присоединение к инженерным сетям. Предварительный сметный расчет на оказание услуг по выполнению технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта по объекту, согласованный МУ «Управлением капитального строительства администрации города Пятигорска». Письмо МУ «Управления капитального строительства администрации города Пятигорска» от 10.06.2013 №422 о включении в ССР средств, связанных с покрытием затрат по добровольному страхованию и о не включении в ССР затрат, связанных с техническим надзором заказчика-застройщика. Перечень технологического оборудования, согласованный с Министерством образования Ставропольского края. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газификация ул.Восточная х.Березкин Курского района Ставропольского края Курский район, х.Березкин, ул.Восточная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края ИНН/КПП 2612017195/261201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Заказ 31-01-2013/001. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 3 277 220,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 463 044,64р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 463 272,32р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 31-01-2013/001-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета на газификацию ул. Восточная х. Березкин Курского района Ставропольского края. Прайс-листы. Сметы на ПИР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с.Солдато-Александровское, пересечение ул.Шоссейная и ул.Мелиораторов с.Солдато-Александровское, пересечение ул.Шоссейная и ул.Мелиораторов |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Солдато-Александровского сельсовета Советского района Ставропольского края ИНН/КПП 2619006481/261901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемых организаций Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) задание на проведение инженерных изысканий Шифр РАЦст-010/12. Разделы - пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, система газоснабжения, технологические решения), перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости не завершено |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство второй очереди разводящего газопровода в а.Абрам-Тюбе Нефтекумского района Нефтекумский район, а.Абрам-Тюбе |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Муниципального образования Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края ИНН/КПП 2614015588/261401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование Заказ 23-12-10. Пояснительная записка; технологические и конструктивные решения ли-нейного объекта. Искусственные сооружения. Выполнен ООО «Фирма Мистросервис». Заказ 02-13. Проект полосы отвода; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. Выполнен ЗАО «Проект-БИС». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 767 650,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 111 887,69р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 202 066,91р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 23-12-10. Том 9. Смета на строительство. Сводный сметный расчет. Книги 1 и 2. Локальные сметы. Книга 3. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №02-01 на вторую очередь разводящего газопровода в а.Абрам-Тюбе Нефтекумского района. Смета №1 на проектные работы. ООО «Фирма Мистросервис». Смета на проектные работы. ЗАО «Проект-БИС». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Электроснабжение микрорайона ул.Самусенко, ул.Трубицина для 330 участков под ИЖС г.Михайловск г.Михайловск, ул.Самусенко, Трубицина |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро" ИНН/КПП 2632047085/263550001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 0135-12. Пояснительная записка; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнено ИП Ефимовым И.П. Шифр 0135-12. Проект полосы отвода; Воздушные линии; Электрические подстанции; Мероприятия по охране окружающей среды. Выполнено ЗАО ФСК «Гарант». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 13 159 590,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 605 611,27р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 24 213,03р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ №0135-12. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №4-1-1. ВЛ10-0,4. Локальная смета №4-1-2. Освещение. Локальная смета №4-1-3. Трансформаторная подстанция КТПН-1. Локальная смета №4-1-4. Трансформаторная подстанция КТПН-2. Локальная смета №4-1-5. Трансформаторная подстанция КТПН-3. Локальная смета №9-1. Пусконаладочные работы. Сметный расчет №2 на разбивку трассы. Расчет затрат на командировочные расходы. Договор между индивидуальным предпринимателем Ефимовым И.П. и ОАО ПИ «Ставро-полькоммунпроект» от 21.12.2012 №174-12 на выполнение инженерных изысканий. Письмо заказчика от 08.07.2013 №07/1-1886 о включении затрат на производство работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Электроснабжение микрорайона ул.М.Жукова, ул.Яблоневой, генерала Ермолова, пер.Афганистанский, Гвардейский для 250 участков по ИЖС г.Михайловск г.Михайловск, ул.М.Жукова, Яблоневая, генерала Ермолова, пер.Афганистанский, Гвардейский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро" ИНН/КПП 2632047085/263550001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ №0138-12. Пояснительная записка; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнен ИП Ефимов Иван Павлович 2012 г. Заказ №0138-12. Проект полосы отвода; Воздушные линии; Электрические подстанции; Мероприятия по охране окружающей среды. Выполнен ЗАО ФСК «Гарант» в 2012 г. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 8 008 100,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 8 008 100р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 157 720р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ №0138-12. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №4-1-1. ВЛ10-0,4. Локальная смета №4-1-2. Освещение. Локальная смета №4-1-3. Трансформаторная подстанция КТПН-1. Локальная смета №4-1-4. Трансформаторная подстанция КТПН-2. Локальная смета №9-1. Пусконаладочные работы. Сметный расчет №2 на разбивку трассы. Расчет затрат на командировочные расходы. Договор между индивидуальным предпринимателем Ефимовым И.П. и ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект» от 21.12.2012 №176-12 на выполнение инженерных изысканий. Письмо заказчика от 08.07.2013 №07/1-1886 о включении затрат на производство работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция улиц города-курорта Пятигорска в Ставропольском крае". Реконструкция улицы Ермолова города-курорта Пятигорска в Ставропольском крае г.Пятигорск, ул.Ермолова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 03-12-3,4. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 272 796 520,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Смета на строительство. 03-12-3-СМ.1. Сводный сметный расчет. Книга 1. Том 9.1. 03-12-3-СМ.2. Объектная и локальные сметы на реконструкцию. Книга 2. Том 9.2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года. Локальная смета №02-01. Реконструкция ул. Ермолова. Объектная смета №02-02. Подземный переход №1 по ул. Ермолова. Локальная смета №02-02-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-02-02. Электроснабжение и освещение. Объектная смета №02-03. Подземный переход №2 по ул. Ермолова. Локальная смета №02-03-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-03-02. Электроснабжение и освещение. Объектная смета №02-04. Подземный переход №3 по ул. Ермолова. Локальная смета №02-04-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-04-02. Электроснабжение и освещение. Локальная смета №02-05. Светофор №1 по ул. Ермолова. Съезд в промзону. Локальная смета №02-06. Светофор №2 по ул. Ермолова. Съезд в микрорайон Западный. Локальная смета №04-01. Вынос сетей электроснабжения ул. Ермолова. Локальная смета №05-01. Слаботочные сети по ул. Ермолова. Локальная смета №06-01. Перенос сетей водоснабжения. Локальная смета №06-02. Замена и устройство водоотвода дождевых вод по ул. Ермолова. Локальная смета №07-01. Озеленение. Расчет №09-01 на утилизацию строительного мусора и лишнего грунта. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Перевод питания на новое ЗРУ ПС "Радиозавод", строительство кабельных линий КЛ-10 кВ, строительство РП-215 г.Михайловск, ул.Гоголя, 197 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро" ИНН/КПП 2632047085/263550001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ №0139-12. Пояснительная записка; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Заказ 0139-12. Проект полосы отвода; Кабельные линии; Электрические подстанции; Мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 8 246 180,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ №0139-12. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Сметный расчет №1-1. Разбивка трассы. Локальная смета №4-1-1. Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ, строительство РП-215. Расчет затрат на командировочные расходы. Договор между индивидуальным предпринимателем Ефимовым И.П. и ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект» от 21.12.2012 №177-12 на выполнение инженерных изысканий. Письмо заказчика от 08.07.2013 №07/1-1885 о включении затрат на производство работ в зимнее время. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Инженерные изыскания "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г.Изобильного по улице Суворова" и технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г.Изобильный ул.Суворова" Ставропольский край, г.Изобильный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО проектно-строительная фирма "Бештаупроект" ИНН/КПП 0919000688/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1 Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность № 1 от 15.05.2013 Отдела образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края, выданная ООО проектно-строительной фирме «Бештаупроект», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения экспертного заключения) 4. Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» (ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект», шифр № А-902-ИИ, г. Пятигорск, 2013 год). 5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильный ул. Суворова» (ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект», заказ № 160-13-6481, архивный № 4014-и, г. Лермонтов, 2013 год). 6. Задание на производство инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» 23.04.2013. 7. Дополнительное техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (статическое зондирование грунтов), утвержденное ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» 23.04.2013. 8. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к контракту от 22.04.2013 № А-902), подписанное Отделом образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края и ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект». 9. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 № 26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 10. Заверение ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 11. Шифр № А-902: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе проектной документации проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газопровод высокого давления для микрорайонов №10, 11 села Кочубеевского Кочубеевского района Ставропольского края Кочубеевский район, с.Кочубеевское, м/р №№10, 11 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО" ИНН/КПП 2634807447/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 011/1-13. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 4 241 690,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 570 996,30 |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 178 640,74р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 011/1-13: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Смета №01-01. Разбивка основных осей газопровода и закрепление на местности. Локальная смета №02-01. Газопровод высокого давления. Смета на ПИР. Муниципальный контракт между администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края и ООО «АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО» от 22.03.2013 №012130000341300002-0060428-01 на выполнение проектных и изыскательских работ. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Электроснабжение восточного микрорайона г.Михайловска от ул.Выставочной до ул.Подгорной, по ул.Зайцевой, Морозова, Чигоревская, ул.Богданова, Вишневая, Уваровская для 1100 участков под ИЖС ориентировочной мощностью 2200 кВт г.Михайловск, восточный микрор |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-12-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Наружные электрические сети |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро" ИНН/КПП 2632047085/263550001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ №0140-12. Пояснительная записка; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнен ИП Ефимов Иван Павлович в 2012 г. Заказ 0140-12. Проект полосы отвода; Мероприятия по охране окружающей среды. Выполнен ЗАО ФСК «Гарант» в 2012 г. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 51 941 600,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 114 885,99р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 104 092,43р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ №0138-12. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №4-1-1. ВЛ10-0,4. Локальная смета №4-1-2. Освещение. Локальная смета №4-1-3. КТПН-1. Локальная смета №4-1-4. КТПН-2. Локальная смета №4-1-5. КТПН-3. Локальная смета №4-1-6. КТПН-4. Локальная смета №4-1-7. КТПН-5. Локальная смета №4-1-8. КТПН-6. Локальная смета №4-1-9. КТПН-7. Локальная смета №9-1. Пусконаладочные работы. Сметный расчет №2 на разбивку трассы. Расчет затрат на командировочные расходы. Договор между индивидуальным предпринимателем Ефимовым И.П. и ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект» от 21.12.2012 №175-12 на выполнение инженерных изысканий. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Надстройка 3-го этажа нового корпуса (литер "Б1") ФГБУ "Санаторий "Красные камни" Управления делами Президента Российской Федерации, г.Кисловодск, Ставропольский край Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Герцена, 18 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента Российской Федерации ИНН/КПП 7710525541/771001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком, согласованное ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект», и.о. начальника Главного медицинского Управления делами Президента РФ; директором ФГБУ «Красные камни» Управления делами Президента РФ, начальником Главного управления капитального строительства Управления делами Президента РФ, и.о. заместителя начальника Главного управления капитального строительства Управления делами Президента РФ, директором ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента РФ. 5. Отчет по результатам обследования, обмеров и инженерно-экологических изысканий на объекте: «Надстройка 3-го этажа нового корпуса (литер «Б1») ФГБУ «Санаторий «Красные камни» Управления делами Президента Российской Федерации г.Кисловодск, Ставропольский край», выполненный ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект» (заказ №737-2, арх. №3969-и, г. Лермонтов, 2012 год). 6. Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Надстройка 3-го этажа нового корпуса (литер «Б1») ФГБУ «Санаторий «Красные камни» Управления делами Президента Российской Федерации, г.Кисловодск, Ставропольский край», выполненный ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект» (заказ №737-2, арх. №3968-и, г. Лермонтов, 2012 год). 7. Заключение по результатам рассмотрения технических решений по усилению существующего здания спального корпуса санатория «Красные камни» в г. Кисловодске», утвержденное заместителем директора ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (письмо ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко № 2-561 от 03.05.2012 года). 8. Техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект» 02.04.2012. 9. Заказ №737-2: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства; проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнены генпроектировщиком в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 514 130 680,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 737-2: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01и1.Подготовительные работы. Объектный сметный расчет №02-01. Новый корпус. Спальная часть. Локальная смета №02-01-01и5. Общестроительные работы (полы, проемы, внутренняя отделка, наружная отделка, ограждение лестниц и балконов, подпорные стенки, демонтажные работы). Локальная смета №02-01-02и2. Отопление и вентиляция. Локальная смета №02-01-03и3. Водопровод и канализация. Локальная смета №02-01-04и1. Силовое электрооборудование. Локальная смета №02-01-05и3. Электроосвещение. Локальная смета №02-01-06и1. Пожарная и охранная сигнализация. Локальная смета №02-01-07и4. Слаботочные устройства. Локальная смета №02-01-08и1. Автоматизация. Локальная смета №02-01-09и2. Технологическое оборудование, не облагаемое НДС. Локальная смета №02-01-10и2. Технологическое оборудование, облагаемое НДС. Локальная смета №02-01-11и1. Лифтовое оборудование. Локальная смета №02-01-12и2. Мебель и инвентарь. Объектный сметный расчет №02-02и5. Новый корпус. Лечебная часть. Локальная смета №02-02-01и5. Общестроительные работы (полы, проемы, внутренняя отделка, наружная отделка, ограждение лестниц, подпорные стенки, отделочные работы). Локальная смета №02-02-02и2. Отопление и вентиляция. Локальная смета №02-02-03и2. Водопровод и канализация. Локальная смета №02-02-04и1. Силовое электрооборудование. Локальная смета №02-02-05и4. Электроосвещение. Локальная смета №02-02-06и1. Пожарная и охранная сигнализация. Локальная смета №02-02-07и4. Слаботочные устройства. Локальная смета №02-02-08и1. Автоматизация. Локальная смета №02-01-09и2. Технологическое оборудование, не облагаемое НДС. Локальная смета №02-01-10и2. Мебель и инвентарь. Локальная смета №02-01-11и1. Лифтовое оборудование. Локальная смета №02-01-12и1. Технологическое оборудование, облагаемое НДС. Локальная смета №04-01-01и1. Сети электроснабжения 0,4 кВ. Объектная смета №04-02и1. Дизельная электростанция 200 кВт. Локальная смета №04-02-01и1. Плита фундаментная под дизельную. Общестроительные работы. Локальная смета №04-02-02и1. Технологическое оборудование. Локальная смета №05-01-01. Дороги. Локальная смета №06-01-01и1. Поливочный водопровод. Локальная смета №06-02-01и1.Тепловые сети. Объектная смета №07-01и1. Благоустройство территории. Локальная смета №07-01-01и1. Земляные работы. Локальная смета №07-01-03. Тротуары и площадки. Локальная смета №07-01-04и1. Лестницы. Локальная смета №07-01-05и1. Водоотводные сооружения. Локальная смета №07-01-06и1. Ограда. Локальная смета №07-01-07и1. Озеленение. Локальная смета №07-01-08и1. Малые формы. Локальная смета №09-01-01и1. Пусконаладочные работы системы теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции и технологического оборудования. Прайс-листы. Государственный контракт от 20.02.2012 №447-02/12/ДСР между ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации и ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ. Наименование проектной документации и стадии проектирования «Надстройка 3-го этажа нового корпуса (литер «Б1») ФГБУ «Санаторий «Красные камни» Управления делами Президента Российской Федерации, г.Кисловодск, Ставропольский край»,проектная документация. Проектная организация, выполнившая раздел «Сметная документация» - ОАО Лермонтовский ПИИ «Оргстройпроект», почтовый адрес – 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, пр-т. Лермонтова, 1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации, почтовый адрес - 103132, г.Москва, Ипатьевский пер., д. 4/10, под.6. Письмо заказчика от 01.03.2013 №417 о не включении затрат на технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения, о включении затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества и о включении в лок.см №02-01-12 перечень и количество оборудования, нормируемого ведомственными требованиями по оснащению номерного фонда. Письмо заказчика от 10.04.2013 №713 о включении в разработку эскизов отделки и меблировки номеров «Люкс» и «Апартаменты». Письмо заказчика от 07.05.2013 №832 о согласовании включения в сметную документацию отделочных материалов, применяемых в отделке интерьеров номерного фонда и общественной зоны. Справка Управления городского хозяйства транспорта и строительства администрации го-рода-курорта Кисловодска о дальности вывоза строительного мусора на полигон ООО «Арго» для его утилизации. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Защита от подтопления ст.Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края Кочубеевский район, ст.Барсуковская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ИНН/КПП 2610013653/261001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Защита от подтопления ст.Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края» (ООО «ЭкоСервис», шифр 71171840-07.9/12-ИГИ-ТО), ст. Ессентукская Предгорного района, 2012 год); 4. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: «Защита от подтопления ст.Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края» (ООО «ЭкоСервис», шифр 71171840-07.9/12-ИГ-ТО), ст. Ессентукская Предгорного района, 2012 год); 5. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях на объекте: «Защита от подтопления ст.Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края» (ООО «Эко-Сервис», шифр 71171840-07.9/12-ИГМ-ТО), ст. Ессентукская Предгорного района, 2012 год). 6. Акт обследования технического состояния существующих ливнеотводящих каналов. 7. Задание на проектирование 8. Задание на проведение инженерных изысканий 9.Шифр 71171840-07.9/12. Разделы: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 38 193 360,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 71171840-07.9/12-СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Объектная смета №02 на технологические и конструктивные решения линейного объекта в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Объектная смета №02 на технологические и конструктивные решения линейного объекта в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальная смета №02-01 на коллектор К-1. Локальная смета №02-02 на дрену Д-1, длиной 538 м. Локальная смета №02-03 на дрену Д-2, длиной 1094 м. Локальная смета №02-04 на расчистку существующих ливнеотводящих канав. Локальная смета №02-05 на трубчатые переезды. Смета на вынос осей проектируемых сооружений в натуру. Сводная смета на ПИР. Смета №1 на топографические работы. Смета №2 на геологические работы. Смета №3 на проектные работы. Расчет затрат связанных с проведением подрядных торгов. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газификация улицы Асфальтная в пос.Ставропольский Благодарненского района Благодарненский район, пос.Ставропольский, ул.Асфальтная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края ИНН/КПП 2605010350/260501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Задание на проектирование (копия) Пояснительная записка; Проект полосы отвода; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по охране окружающей среды; «Мероприятия ИТМ ГОЧС». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 381 010,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 543 296,50р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 1 294 180,48р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 15-02-2013/001-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета на газификацию ул.Асфальтной в пос.Ставропольский Благодарненского района. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в городе Буденновске по ул.Прикумская, Буденновский район г.Буденновск, ул.Прикумская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4.Технические отчеты по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в городе Буденновске по ул. Прикумская, Буденновский район» (выполнен ОАО «Кавтисизпроект», заказы №№ 5354/5621; 5356/5620; 2013 год) 8. Задание на проектирование (копия) 9. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) шифр №11-ПЗ Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; система газоснабжения; тепловые сети; сети связи), выполнены ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерно-строительным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Красногвардейском, Красногвардейский район Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Советская, 77 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания "Госпроектстрой" (ОАО ПСК "Госпроектстрой") ИНН/КПП 2635014232/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность Администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 27.05.2013 № 02-7/701, выданная ОАО ПСК «Госпроектстрой», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров о проведении экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости). 4.Задание на производство инженерно-строительных изысканий, утвержденное ОАО ПСК «Госпроектстрой» в 2013 году. 5. Программа на производство инженерных изысканий, утвержденная ООО «Инвестизыскание» 08.05.2013. 6. Задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 08.05.2013 № 3), утвержденное заказчиком в 2013 году, согласованное генпроектировщиком в 2013 году. 7. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 № 26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 8. Письмо ОАО ПСК «Госпроектстрой» от 06.06.2013 № 343 о том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Красногвардейском, Красногвардейский район» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, о том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». 9. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Красногвардейском, Красногвардейский район» (ООО «Инвестизыскание», договор № 04/2013Субп2, г. Ставрополь, 2013 год). 10. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Красногвардейском, Красногвардейский район» (ООО «Инвестизыскание», договор № 04/2013Субп2, г. Ставрополь, 2013 год). 11. Шифр №03/2013: конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения; сети связи), выполнен ОАО ПСК «Госпроектстрой» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Зеленокумске, Советский район Советский район, г.Зеленокумск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Кавказкурортпроект" ИНН/КПП 2632017718/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4. Подтверждение полномочий от застройщика 5. Технические отчеты по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Зеленокумске, Советский район» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказы №№4-ПЗ.2; 4-ПЗ.3; 2013 год). 6. задание на проектирование (копия) 9. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) шифр №4-ПЗ.1 Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; система газоснабжения; тепловые сети; сети связи), выполнены ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство пешеходного моста на р.Кума между пер.Шебалкова и пер.Крымский в г.Зеленокумске Ставропольского края Ставропольский край, г. Зеленокумск, р. Кума, между пер.Шебалкова и пер.Крымский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Мосты и путепроводы |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования города Зеленокумска Советского района Ставропольского края ИНН/КПП 2619006435/261901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (пне требуется) 4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Строительство переходного моста на р. Кума между пер. Шебалкова и пер. Крымский в г. Зеленокумске Ставропольского края» (заказ № 71171840-22/13-ИГИ-ТО, ООО «ЭкоСервис», 2013 год). 5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для объекта «Строительство переходного моста на р. Кума между пер. Шебалкова и пер. Крымский в г. Зеленокумске Ставропольского края» (заказ № 71171840-22/13-ИГИ-ТО, ООО «ЭкоСервис», 2013 год). 6. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для объекта «Строительство переходного моста на р. Кума между пер. Шебалкова и пер. Крымский в г. Зеленокумске Ставропольского края» (заказ № 71171840-22/13-ИГИ-ТО, ООО «ЭкоСервис», 2013 год). 7. Техническое задание № 22/2 на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «ЭкоСервис» 11.03.2013. 8. Программа на производство комплексных инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО «ЭкоСервис» 11.03.2013. 9. Техническое задание на производство топографо-геодезических изысканий, утвержденная ООО «ЭкоСервис» 27.02.2013. 10. Техническое задание на производство инженерно-гидрометеологических изысканий, утвержденная ООО «ЭкоСервис» 05.03.2013. 11. Техническое задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к муници-пальному контракту от 26.02.2013 № 22), утвержденное заказчиком, согласованное генпроек-тировщиком. 12. Заказ № 17171840-22/13: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнен генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 6 313 190,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 71171840-22/13: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета на вынос проекта в натуру. Объектный сметный расчет №02-01на строительство пешеходного моста. Локальная смета №02-01-01 на демонтаж существующего водопровода. Локальная смета №02-01-02 на устройство магистрального водопровода. Локальная смета №02-01-03 на устройство сбросных трубопроводов водопровода. Локальная смета №02-01-04 на водопроводный колодец ВК-1. Локальная смета №02-01-05 на водопроводный колодец ВК-2. Локальная смета №02-01-06 на монтажные работы. Локальная смета №02-01-07 на пешеходный мост. Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Локальная смета №1 на топографические работы. Локальная смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Локальная смета №3 на проектные работы. Локальная смета на вынос проекта в натуру. Расчет затрат, связанных с проведением подрядных торгов. Прайс-листы. Письмо администрации муниципального образования г. Зеленокумска Советского района от 05.06.2013 №2007 о включении в сметную документацию затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по добровольному страхованию работников и имущества, затрат по премии за ввод в действие объекта и затрат на проведение подрядных торгов. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Монтаж блочной котельной на территории МБДОУ детского сада комбинированного вида №18 по адресу: Старомарьевское шоссе, 5 г.Ставрополь г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 5 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18 города Ставрополя (МБДОУ д/с №18) ИНН/КПП 2634032415/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Заказ 04/05-2013: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, системы водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция; тепловые сети; система газоснабжения); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по охране окружающей среды; проект организации строительства. Выполнен генпроектировщиком в 2013 году. Комплект 05-2013. «Инженерно-технические мероприятия ГОЧС». Выполнен ООО «Стройпроект» в 2013 году. Комплект 025-13-ТС «Замена существующей тепловой сети Ø76 на территории детского сада №18 по Старомарьевскому шоссе, 5 на трубопроводы Ø89 в пенополиуритановой изоляции». Выполнен ОАО «Теплосеть» в 2013 году. Комплект 03-07-1688/13-ГСН «Наружные газопроводы». Выполнен ОАО «Ставропольгоргаз» в 2013 году. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 7 581 370,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальный сметный расчет №02-01-01 на монтажные работы. Локальный сметный расчет №04-01-01 на наружные сети электроснабжения. Локальный сметный расчет №06-01-01 на наружные сети водопровода и канализации. Локальный сметный расчет №06-01-02 на монтаж подводящего газопровода среднего дав-ления. Локальный сметный расчет №06-01-03 на наружные сети теплоснабжения. Локальный сметный расчет №09-01-01 на пусконаладочные работы. Сметы на ПИР. Прайс-листы. Договора между МБДОУ д/с №18 и ООО «Вектор» от 28.12.2012 №112/1, от 22.01.2013 №20 и от 02.04.2013 №34 на выполнение рабочей документации и инженерно-геологических изысканий. Письмо заказчика от 09.07.2013 №114 о методике составления сметной документации (о применении индексов, лимитированных и прочих затратах). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Пятигорск, ул.8-я линия-54, МБОУ СОШ №23. Реконструкция кровли над частью здания (блок А1-2) и ремонт помещений пищеблока г.Пятигорск, ул.8-я линия-54 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МБОУ СОШ №23 ИНН/КПП 2632057397/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемых организаций Копии актов приемки выполненных работ (проектных) Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчеты технического обследования Задание на проектирование (копия) Пояснительная записка Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Проект организации строительства Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 5 511 360,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года с учетом НДС. Объектный сметный расчет №02-01 на реконструкцию кровли над частью здания и ремонт помещений пищеблока. Локальный сметный расчет №02-01-01 на капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ №23. Локальный сметный расчет №02-01-02 на капитальный ремонт мастерской. Локальный сметный расчет №02-01-03 на капитальный ремонт водопровода. Локальный сметный расчет №02-01-04 на капитальный ремонт канализации. Локальный сметный расчет №02-01-05 на капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Бруснева 10/1 г.Ставрополь, ул.Бруснева, 10/1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя ИНН/КПП 2634064833/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Заказ 3715-1-2012-1: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция, сети связи, технологические решения); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; мероприятия ИТМ ГОЧС. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 106 544 900,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 710 299,33р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 5 500,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр № 3715-1-2012. Смета на строительство объектов капитального строительства. Раздел 11. 3715-1-2012-1-СМ1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Часть 1. Том 12. 3715-1-2012-1-СМ2. Локальные сметные расчеты. Часть 2. Том 13. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Локальная смета №01-01-01 на демонтажные работы. Объектная смета №02-01 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Локальная смета №02-01-01 на конструктивные решения. Локальная смета №02-01-02 на архитектурно-строительные решения. Локальная смета №02-01-03 на водоснабжение, водоотведение. Локальная смета №02-01-04 на вентиляцию. Локальная смета №02-01-05 на электроснабжение. Локальная смета №02-01-06 на индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета №02-01-07 на отопление. Локальная смета №02-01-08 на технологические решения. Локальная смета №02-01-09 на внутренние сети связи. Локальная смета №02-01-10 на систему охраны. Локальная смета №02-01-11 на пожарную сигнализацию. Локальная смета №04-01-01 на наружные сети электроснабжения. Локальная смета №05-01-01 на наружные сети связи. Локальная смета №05-01-02 на дорогу. Локальная смета №06-01-01 на наружные тепловые сети. Локальная смета №06-01-02 на наружные сети водоснабжения и водоотведения. Локальная смета №07-01-01 на благоустройство. Локальная смета №07-01-02 на вертикальную планировку. Локальная смета №09-01-01 на пусконаладочные работы. Смета №1 на инженерно-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Представлено дополнительно: Ведомости объемов работ. Муниципальный контракт от 22.10.2012 №30 на выполнение проектно-изыскательских работ. Письмо Комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 31.07.2013 №09/3-06/1-3507 о составлении сметной документации с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 4 квартал 2012 года, о включении в ССР затрат согласно прилагаемого перечня и о не включении в ССР затрат по премии за ввод в действие построенных объектов, затрат по добровольному страхованию и затрат на проведение подрядных тендерных торгов. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разработка проектной документации на реконструкцию проспекта Кулакова от улицы Октябрьская до улицы Коломийцева г.Ставрополь, проспект Кулакова (от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя ИНН/КПП 2636045699/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Задание на проектирование) Шифр 80/11. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; проект организации по сносу (демонтажу) линейного объекта; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Выполнено ОАО «Институт Ставропольгражданпроект». Шифр 01-07-2010-НК. Наружная канализация. Выполнено ООО «ЮгСвязьГеоСтрой». Шифр 8267. Разработка проектной документации на строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна в районе путепровода, пересекающего проспект Кулакова в г. Ставрополе. Выполнено ОАО «Институт Ставропольгражданпроект». Шифр 336/13-РЗ. Корректировка проектной документации на реконструкцию проспекта Ку-лакова от улицы Октябрьская до улицы Коломийцева (корректировка в части переустройства водопроводных сетей). Выполнено ОАО «Институт Ставропольгражданпроект». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 369 997 140,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 336/13-РЗ: Пояснительная записка к сметной документации. Сводка затрат в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводка затрат в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2о12 года.. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 на «Корректировка проектной документации на реконструкцию проспекта Кулакова от ул.Октябрьская до ул.Коломийцева». Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года на «Корректировка проектной документации на реконструкцию проспекта Кулакова от ул.Октябрьская до ул.Коломийцева». Локальная смета №6-5к на Водопровод В1. Локальная смета №6-6к на Водопровод В3. Локальная смета №6-7 на Отводящий трубопровод К3. Локальная смета №6-8 на Попутный дренаж К4. Задание на корректировку проектной документации на реконструкцию проспекта Кулакова от ул.Октябрьской до ул.Коломийцева (в части переустройства водопроводных сетей). Смета на проектные работы (в части переустройства водопроводных сетей). Приложение к МК №336/13-рз от 03.06.2013г. Прайс-листы. Шифр 80/11: Локальная смета №1-1к. Подготовительные работы (разборка конструкций). Локальная смета №1-2к. Разбивка трассы (дороги). Локальная смета №1-3к. Разбивка трассы (водопровода). Локальная смета №1-4к. Разбивка трассы (канализации). Локальная смета №1-5к. Разбивка трассы (электрические сети). Локальная смета №1-6к. Снос деревьев. Локальная смета №1-7к. Срезка существующего плодородного грунта. Локальная смета №1-8к. Рекультивация прилегающей территории для посадки деревьев. Локальная смета №2-1к-1. Проезды, тротуары. Локальная смета №4-1к-1. Электроснабжение светофоров. Локальная смета №4-2к-1. Светофорная сигнализация. Локальная смета №4-3к-1. Кабельная вставка 10 кВ. Локальная смета №4-4к-1. ВЛИ – 10 кВ. Локальная смета №5-1к-1. Кабельная линия телефонизации. Локальная смета №6-2к-1. Канализация К2. Локальная смета №6-3к-1. Газопровод Г3. Локальная смета №6-4. Устройство ж/б лотка. Локальная смета №7-1к-1. Уличное освещение. Локальная смета №7-2к. Организация дорожного движения. Локальная смета №7-3к. Озеленение. Шифр 01-07-2010: Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1. Техническая рекультивация. Локальная смета №2-1. Устройство дождевой канализации. Шифр 8267: Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2012 года. Локальная смета №1-1. Разбивка осей подпорной стенки. Локальная смета №2-1.Подпорные стенки грунтовой призмы железнодорожного полотна. Муниципальный контракт между Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя и ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» от 02.08.2012 №80/11. Муниципальный контракт между Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя и ООО «ЮгСвязьГеоСтрой» от 16.06.2010 №109110. Прайс- листы, согласованные заказчиком (по ранее рекомендованной сметной документации по э.з. №26-1-0-204-12 от 15 декабря 2012г), соответствующие рекомендуемому ценовому периоду. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Школьная Пятигорск, ул.Школьная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4. Технические отчеты по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Школьная» (ЗАО «Кавказкурортпроект», заказ №07-13, том 1.3, том 1.4, 2013 год). 5. шифр №07-13 Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнены ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. 6. задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение № 1 к муниципальному контракту от 26.04.2013 №07-13), подписанное МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска» и ЗАО «Кавказкурортпроект»; 9. техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 23.04.2013; 10. техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 22.04.2013; 11.программа инженерно-геологических изысканий на объекте «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Школьная», утвержденная ОАО «Кавтисизпроект»; |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция участка автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская, км 23+900 - км 30+400 а/дорога Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская, км 23+900 - км 30+400 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГУП СК "Дирекция строящихся автомобильных дорог" ИНН/КПП 2636045145/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Тех. Арх. МДХ/12/пр-49/2002. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 277 095 300,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с учетом НДС. Локальная смета №1-1 на подготовительные работы. Сметы на проведение научно-исследовательских спасательных работ (раскопок). Смета на выполнение работ по технической инвентаризации. Сводный расчет затрат на выполнение кадастровых работ. Локальная смета №1-2 на демонтажные работы. Локальная смета №1-3 на корчевку деревьев. Локальная смета №1-4 на выкуп земель, занимаемых в постоянное пользование. Локальная смета №1-5 на возмещение убытков сельскохозяйственного производства. Локальная смета №1-6 на кабельные линии связи. Локальная смета №1-7 на наружные сети ВЛ-10 кВ. Локальная смета №2-1 на земляное полотно. Локальная смета №2-2 на укрепительные работы. Локальная смета №2-3 на рекультивацию (технический этап). Локальная смета №2-4 на биологическую рекультивацию. Локальная смета №3 на дорожную одежду. Локальная смета №4 на искусственные сооружения. Локальная смета №5 на примыкания и пересечения. Локальная смета №6-1 на дорожные знаки. Локальная смета №6-2 на ограждение. Локальная смета №6-3 на разметку проезжей части. Локальная смета №6-4 на устройство присыпных берм. Локальная смета №9 на временные здания и сооружения. Расчет №1 Дополнительные затраты, связанные с производством СМР в зимнее время. Расчет №2 стоимость перевозки рабочих. Расчет №3 стоимости проведения экспертизы проектной документации. Расчет №4 стоимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. Сметы на проектно-изыскательские работы. Копия транспортной схемы. Калькуляция стоимости материалов. Прайс-листы. Коммерческое предложение ЗАО «Ставмет» по закупке лома. Письмо министерства дорожного хозяйства №01-13/797 от 05.03.2013 о конкретных лимитированных затратах, подлежащих включению в ССР, и дальности транспортировки ж.б. изделий и вывоза мусора. Письмо ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» №05/224 от 12.11.2007 размере затрат на содержание службы заказчика. Письмо РОССТРОЯ №02-616 от 03.05.2006 о применении коэффициентов при работе на одной половине проезжей части при систематическом движении по другой части. Сводная ведомость объемов работ. Расчет величины убытков, включая упущенную выгоду временным и постоянным изъятием земель арендуемых Умахановой А.А. (пример расчета). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (нежилое помещение) по адресу: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 119 г.Георгиевск, ул.Калинина, 119 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация города Георгиевска Ставропольского края ИНН/КПП 2625021960/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемых организаций Копия акта приемки выполненных работ (проектных) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Пояснительная записка Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе: Система электроснабжения Система водоснабжения Система водоотведения Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Сети связи Технологические решения Проект организации строительства Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 31 301 670,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 4-СМ.1. Раздел 11. Часть 1. Сводный сметный расчет. Том 11.1. 4-СМ.2. Раздел 11. Часть 2. Объектный и локальные сметные расчеты. Том 11.2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01и. Реконструкция здания многофункционального центра. Локальная смета №02-01-01и. Общестроительные работы. Локальная смета №02-01-02и. Отопление. Локальная смета №02-01-03и. Вентиляция. Локальная смета №02-01-04и. Кондиционирование. Локальная смета №02-01-05и. Водопровод. Канализация. Локальная смета №02-01-06и. Узел управления. Локальная смета №02-01-07и. Теплоснабжение. Локальная смета №02-01-08и. Участок теплосети к узлу управления. Локальная смета №02-01-09и. Силовое оборудование. Локальная смета №02-01-10и. Электроосвещение. Локальная смета №02-01-11и. Пожарная сигнализация. Локальная смета №02-01-12и. Охранная сигнализация. Локальная смета №02-01-13и. Автоматизация АОВ. Локальная смета №2-01-14и. Технологическое оборудование. Локальная смета №04-01и. Сети электроснабжения. Муниципальный контракт от 22.04.2013 №4 по разработке проектно-сметной документации по объекту. Акт от 29.05.2013 №92 за фактически выполненные работы согласно соглашению о расторжении муниципального контракта от 22.04.2013 №4. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Малиновского Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малиновского |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул. Малиновского (ЗАО «Кавказкурортпроект», шифр № 08-13-ПЗ.4, 2013 год). 5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул. Малиновского (ЗАО «Кавказкурортпроект», шифр № 08-13-ПЗ.3, 2013 год). 6. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 22.04.2013. 7. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ЗАО «Кавказкурортпроект» 30.04.2013. 8. Программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте, утвержденная ЗАО «Кавказкурортпроект». 9. Положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 29.04.2008 № 26-1-5-0139-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест». 10. Заверения ЗАО «Кавказкурортпроект» от 21.06.2013 № 809 и от 21.06.2013 № 810 (приложения к заявлению о проведении государственной экспертизы от 24.06.2013 № 474) в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул. Малиновского» является модификацией типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест». 11. заказ № 08-13: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения (внутриплощадочные сети); система водоснабжения (внутриплощадочные сети); система водоотведения (внутриплощадочные сети); тепловые сети; система газоснабжения (внутриплощадочные сети); сети связи), выполнен ЗАО «Кавказкурортпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя г.Ставрополь, юго-западный район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-04-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты здравоохранения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя ИНН/КПП 2634064833/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Технический отчет о результатах инженерных изысканий для строительства объекта: «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» (ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект», заказ № 158-12, г. Ставрополь, 2012 год). 5. Медико-техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком, согласованное управлением здравоохранения администрации города Ставрополя, генпроектировщиком. 6. задание на выполнение проектной документации, утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком. 7. Задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» 09.11.2012, согласованное ОАО ПИ «Ставрополькоммунпроект». 8. Программа на производство инженерных изысканий, согласованная ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» 14.11.2012. 9. Шифр № 27.00: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, ИТМ ГО ЧС, выполнен ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» в 2012 году. 10. Шифр № 27.01: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подраздел: технологические решения), выполнен ООО НППФ «Альянс-Рем» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 431 493 170,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 908 657,56р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 11 853,33р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 27.00-СМ.2. Подраздел 1. Локальные сметы. Объектные сметы. Том 11. Книги 1-8. 27.00-СМ1. Подраздел 2. Сводный сметный расчет. Том 12. Прайс-листы, использованные при составлении локальных сметных расчетов. Книга 1. Книга 2. Книга 3. Дополнительные прайс-листы. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2012 года. Сметный расчет №1-1 на отвод участка. Локальная смета №1-2 на разбивку осей здания. Локальная смета №1-3 на разбивку трассы ул. Тюльпановая, 1. Локальная смета №1-4 на разбивку трассы ул. Тюльпановая, 2. Локальная смета №1-5 на разбивку трассы ул. Бирюзовая. Локальная смета №1-7 на разбивку трассы В1. Локальная смета №1-8 на разбивку трассы К1. Локальная смета №1-9 на разбивку трассы К2. Локальная смета №1-10 на разбивку трассы Г2, Г1. Объектная смета №2-1к на поликлинику в Юго-Западном районе города Ставрополя. Локальная смета №2-1-1 на общестроительные работы блоков 1,2,3,4. Локальная смета №2-1-1доп на общестроительные работы блоков 1,2,3,4. Локальная смета №2-1-2 на общестроительные работы блоков 5,6. Локальная смета №2-1-2 доп на общестроительные работы блоков 5,6. Локальная смета №2-1-3к на вентиляцию. Блок 1-4. Локальная смета №2-1-4к на вентиляцию. Блок 2. Локальная смета №2-1-5к на вентиляцию. Блок 3. Локальная смета №2-1-6к на вентиляцию. Блок 5-6. Локальная смета №2-1-7 на холодоснабжение. Блок 1-4. Локальная смета №2-1-8 на холодоснабжение. Блок 5,6. Локальная смета №2-1-9 на теплоснабжение приточных установок. Блок 1-4. Локальная смета №2-1-10к на теплоснабжение приточных установок. Блок 3. Локальная смета №2-1-11 на теплоснабжение приточных установок. Блок 5,6 Локальная смета №2-1-12к на отопление. Блок 1-4. Локальная смета №2-1-13к на отопление. Блок 5,6. Локальная смета №2-1-14к на водопровод, канализацию. Блок 1. Локальная смета №2-1-15к на водопровод, канализацию. Блок 2. Локальная смета №2-1-16к на водопровод, канализацию. Блок 3. Локальная смета №2-1-17к на водопровод, канализацию. Блок 4. Локальная смета №2-1-18к на водопровод, канализацию. Блок 5. Локальная смета №2-1-19к на водопровод, канализацию. Блок 6. Локальная смета №2-1-20к на водопровод противопожарный. Локальная смета №2-1-21к на пожарную безопасность. Локальная смета №2-1-22к на СКС. Локальная смета №2-1-23к на силовое электрооборудование. Локальная смета №2-1-24к на электроснабжение систем вентиляции, кондиционирования и обогрева воронок. Локальная смета №2-1-25к на освещение. Локальная смета №2-1-26к на технологическое оборудование. Локальная смета №2-1-27 на отмостку в границах ограждения участка поликлиники. Локальная смета №2-1-28 на пристенный дренаж. Локальная смета №2-1-29 на лечебные газы. Локальная смета №3-1 на кислородную эстакаду. Локальная смета №4-1к на кабельную линию 0,4кВ. Локальная смета №4-2к на кабельную линию 10кВ. Локальная смета №4-3к на трансформаторную подстанцию 2 БКТП 400/10-0,4. Локальная смета №5-1 на кабельную линию телефонизации. Локальная смета №5-2 на кабельную линию радиофикации. Локальная смета №5-3 на проезды в границах участка благоустройства. Локальная смета №5-4 на проезды в границах участка автостоянки. Локальная смета №5-5 на проезды в границах ограждения участка. Локальная смета №5-6 на проезды, выезды, остановки ул. Бирюзовая. Локальная смета №5-7 на проезды, выезды ул. Тюльпановая 2. Локальная смета №5-8 на проезды, выезды ул. Тюльпановая 1. Локальная смета №6-1к на водопровод В1. Локальная смета №6-2к на канализацию К1. Локальная смета №6-3к на канализацию К2. Локальная смета №6-4к на газопровод Г2, Г1. Локальная смета №6-5к на теплосеть. Локальная смета №6-6к на тепловую камеру. Объектная смета №6-7к на котельную. Локальная смета №6-7-1к на фундаменты под дымовую трубу и котельную. Локальная смета №6-7-2к на монтаж оборудования котельной. Локальная смета №7-1к на вертикальную планировку в границах участка благоустройства. Локальная смета №7-2к на вертикальную планировку в границах участка автостоянки. Локальная смета №7-3к на вертикальную планировку ул. Тюльпановая 1. Локальная смета №7-4к на вертикальную планировку ул. Тюльпановая 2. Локальная смета №7-5к на вертикальную планировку ул. Бирюзовая. Локальная смета №7-6к на вертикальную планировку в границах ограждения участка. Локальная смета №7-7 на тротуары в границах участка благоустройства. Локальная смета №7-8 на тротуары в границах ограждения участка. Локальная смета №7-9 на тротуары в границах участка автостоянки. Локальная смета №7-10 на тротуары ул. Тюльпановая 1. Локальная смета №7-11 на тротуары ул. Тюльпановая 1. Локальная смета №7-12 на тротуары ул. Бирюзовая. Локальная смета №7-13к на озеленение в границах ограждения участка. Локальная смета №7-14к на озеленение в границах участка благоустройства. Локальная смета №7-15к на озеленение в границах участка автостоянки. Локальная смета №7-16к на озеленение ул. Тюльпановая 1. Локальная смета №7-17к на озеленение ул. Тюльпановая 2. Локальная смета №7-18к на озеленение ул. Бирюзовая. Локальная смета №7-19к на оборудование площадок. Локальная смета №7-20к на ограждение. Локальная смета №7-21к на наружное освещение. Локальная смета №7-22 на подпорную стенку. Локальная смета №9-1к на пусконаладочные работы котельной. Локальная смета №9-2к на пусконаладочные работы лифтов. Локальная смета №9-3 на пусконаладочные работы ОПС. Локальная смета №9-4к на пусконаладочные работы технологического оборудования. Локальная смета №9-5 на пусконаладочные работы вентиляции. Опросный лист для составления сметной документации. Письмо МУП «УКС» города Ставрополя от 21.05.2013 №84исх о месте складирования плодородного грунта. Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ. Смета №1 на выполнение инженерно-геодезических изысканий. Смета №2 на выполнение инженерно-геологических работ. Смета № на выполнение эскизного проекта. Смета №4 на выполнение проектных работ ОАО «Институт Ставропольгражданпроект». Смета на выполнение проектных работ ООО НППФ «Альянс-Рем». Письмо МУП «УКС» города Ставрополя от 30.07.2013 №147 о размере оплаты на оказание услуг по технологическому присоединению. Письмо комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 12.08.2013 №09/2-06/1-3627 о перечне затрат, подлежащих включению в ССР и размере оплаты на оказание включаемых услуг, а также согласовании текущего уровня цен. Муниципальный контракт №27 от 01.11.2012 на выполнение проектно-изыскательских работ. Письмо ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» от 10.07.2013 №107 о внесении изменений и согласовании перечня оборудования. Письмо Управления здравоохранения администрации города Ставрополя от 16.07.2013 № 15-2046-15/2 о доработанном перечне медицинского оборудования. Согласованный перечень медицинского и технологического оборудования. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Артезианская скважина в с.Каясула Нефтекумского района, Ставропольского края Нефтекумский район, с.Каясула |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Каясулинского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края ИНН/КПП 2614016246/261401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задания на проведение инженерных изысканий Заказ №22-2012: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации строительства, проект зоны санохраны площадки артезианской скважины и водонапорной башни. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 8 788 980,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Смета на строительство. 1/05-13-СМ 1. Подраздел 1. Сводная смета в базовых ценах. Том 9.1. 1/05-13-СМ 2. Подраздел 2. Сводная смета в текущих ценах. Том 9.2. 1/05-13-СМ 3. Подраздел 3. Объектная и локальные сметы. Том 9.3. 4-СМ.2. Раздел 11. Часть 2. Объектный и локальные сметные расчеты. Том 11.2. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектный сметный расчет №1 на площадку артскважины и водонапорной башни. Локальная смета №1-1 на артскважину, глубиной 340 м. Локальный сметный расчет №1-2 на подземную насосную станцию. Локальный сметный расчет №1-3 на водонапорную стальную башню емк.25 м3, высотой опоры 15 м. Локальный сметный расчет №1-4 на коммуникации. Локальная смета №1-5 на сети НН. Локальная смета №1-6 на потребительскую подстанцию. Локальная смета №1-7 на сети электроснабжения. Локальный сметный расчет №1-8 на благоустройство. Локальная смета №9-1 на пусконаладочные работы КТП. Локальная смета №9-2 на пусконаладочные работы подземной насосной станции на скважине. Смета на вынос проекта в натуру. Сводная смета на проектные и изыскательские работы (стадия П). Смета №1 на инженерно-геодезические изыскания. Смета №2 на изыскательские работы (геология). Смета №3 на проектные работы (стадия П). Технологическая часть. Смета №4 на проектные работы (стадия П). Проект зоны санохраны. Смета №5 на проектные работы (стадия П). Электроснабжение. Сводная смета на проектные работы (стадия Р). Смета №1 на проектные работы (стадия Р). Технологическая часть. Смета №2 на электроснабжение (стадия Р). Электроснабжение. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Дружбы, ул.Пионерской, ул.Огородной и ремонт автомобильных дорог по ул.Верхне-Прудной, Еськова в городе-курорте Кисловодске. Капитальный ремонт дорог по улицам Дружбы, Пионерской, Огородной" Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Дружбы, ул.Пионерская, ул.Огородная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Югдорцентр" ИНН/КПП 2632086687/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность Управления городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска от 07.02.2013 №177, уполномочивающая ООО «Югдорцентр», Пятигорск на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы проектной документации) 4. Техническое задание на разработку проектной документации (приложение №1 к муниципальному контракту № 82 от 03.12.2012), подписанное администрацией города-курорта Кисловодска и ООО «Югдорцентр». 5. Акт технического обследования существующей дорожной одежды по состоянию на 2012 год автомобильной дороги по ул. Дружбы в городе-курорте Кисловодске, утвержденный заказчиком (2013 год), подписанный ООО «Югдорцентр». 6. Акт технического обследования существующей дорожной одежды по состоянию на 2012 год автомобильной дороги по ул. Пионерской в городе-курорте Кисловодске, утвержденный заказчиком (2013 год), подписанный ООО «Югдорцентр». 7. Акт технического обследования существующей дорожной одежды по состоянию на 2012 год автомобильной дороги по ул. Огородной в городе-курорте Кисловодске, утвержденный заказчиком (2013 год), подписанный ООО «Югдорцентр». 8. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Дружбы, ул.Пионерской, ул.Огородной и ремонт автомобильных дорог по ул.Верхне-Прудной, Еськова в городе-курорте Кисловодске Этап I Капитальный ремонт дорог по улицам Дружбы, Пионерской, Огородной» (ООО «Югдорцентр», г. Пятигорск, шифр МК №82-И.ИТ, 2013 год). 9. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Дружбы, ул.Пионерской, ул.Огородной и ремонт автомобильных дорог по ул.Верхне-Прудной, Еськова в городе-курорте Кисловодске Этап I. Капитальный ремонт дорог по улицам Дружбы, Пионерской, Огородной» (ООО фирма «Геотехника», КБР, г. Нальчик, заказ 112-ФГТ-ИИ-12, 2013 год). 10. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Капитальный ремонт по ул. Дружбы, ул.Пионерская, ул. Огородная, в г. Кисловодске, Ставропольского края» (ООО фирма «Геотехника», КБР, г. Нальчик, заказ №ФГ-ИИ-2013, 2013 год). 11. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, выданное ООО «Югдорцентр» 10.12.2012. 12. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, выданное ООО «Югдорцентр» 25.12.2012. 13. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, согласованное ООО фирма «Геотехника» (2013 год). 14. Программа на производство инженерных изысканий, утвержденная ООО «Югдорцентр» 10.12.2012, согласованная заказчиком 10.12.2012. 15. Шифр МК№82-2: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 22 268 210,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр МК №82. Том 6. Раздел 9. Смета на строительство. Подраздел 1. Ведомость объемов работ. Подраздел 2. Сводный сметный расчет. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1 на подготовительные работы (ул. Дружбы). Локальная смета №1-2 на подготовительные работы (ул. Огородная). Локальная смета №1-3 на подготовительные работы (ул. Пионерская). Локальная смета №2-1 на основные объекты строительства (ул. Дружбы). Локальная смета №2-2 на основные объекты строительства (ул. Огородная). Локальная смета №2-3 на основные объекты строительства (ул. Пионерская). Локальная смета №5-1 на благоустройство и озеленение территории (ул. Дружбы). Локальная смета №5-2 на благоустройство и озеленение территории (ул. Огородная). Локальная смета №5-3 на благоустройство и озеленение территории (ул. Пионерская). Локальная смета №7-1 на утилизацию строительного мусора (ул. Дружбы). Локальная смета №7-2 на утилизацию строительного мусора (ул. Огородная). Локальная смета №7-3 на утилизацию строительного мусора (ул. Пионерская). Сводные ведомости объемов работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы, ул. Огородной и ул.Пионерской. Ведомости потребных ресурсов к лок.сметам. Расчет сметной стоимости материальных ресурсов. Оптимальная транспортная схема расстояний и способов транспортировки дорожно-строительных материалов. Смета №1 на изыскательские работы. Смета №2 на проектные работы (стадия ПД). Смета №5 на проектные работы (стадия РД). Муниципальный контракт от 03.12.2012 №82 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации. Письмо Управления городского хозяйства транспорта и строительства Администрации города-курорта Кисловодска от 19.06.2013 №1037 о составлении ССР в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с применением единого индекса пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен Ксмр=6,39. Письмо Управления городского хозяйства транспорта и строительства Администрации города-курорта Кисловодска от 27.05.2013 №887 о составлении ССР без включения затрат на проведение подрядных тендерных торгов и возвратных сумм, с учетом затрат на утилизацию строительного мусора. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «Южный дорожный учебный центр». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Спортивный зал МКОУ "СОШ №30" по ул.Никонова, 49/1 в г.Михайловске г.Михайловск, ул.Никонова, 49/1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30" ИНН/КПП 2623021740/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4.Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «МОУ «Средне-образовательная школа №30 спортивный зал, в г. Михайловске по ул. Никонова 49/1» (ООО ПП «Грунт», заказ №22-06-2011, г. Ставрополь, 2011 год). 5.Задание на проектирование (копия) 6.Задание на проведение инженерных изысканий 7.Шифр 000228/11. Разделы - пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, технологические решения), перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, проект организации строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 26 021 560,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 765 340,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 15 433,24р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 000228/11. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01-01. Строительство спортивного зала. Локальная смета №02-01-01-01. Общестроительные работы. Локальная смета №02-01-02-01. Архитектурно-строительные работы. Локальная смета №02-01-03-01. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация. Локальная смета №02-01-04-01. Сети связи. Локальная смета №02-01-05-01. Оборудование. Локальная смета №02-01-06-01. Электрооборудование. Локальная смета №05-01. Проезды. Локальная смета №07-01. Вертикальная планировка на участке. Локальная смета №07-02. Вертикальная планировка вне участка. Локальная смета №07-03. Отмостка. Локальная смета №07-04. Озеленение. Прайс-листы. Сметы на ПИР. Письмо заказчика от 30.09.2013 №802/09 о согласовании составления сметной документации в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Канализационная насосная станция в квартале ограниченном улицами 50 лет Октября, Красноармейской, Железнодорожной и Сергея Лазо в г.Изобильном г.Изобильный, квартал, ограниченный улицами 50 лет Октября, Красноармейской, Железнодорожной и Сергея Лазо |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края ИНН/КПП 2607100137/260701001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство канализационной насосной станции в квартале ограниченном улицами 50 лет Октября, Красноармейской, Железнодорожной и Сергея Лазо в г.Изобильном» (ЗАО «Проект-БИС», г. Ставрополь, шифр 17-3К/12-36-12-СДГ, 2012 г.). 5.Задание на проектирование (копия) 6. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) 7.Шифр 17-3К/12-36-12. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 26 726 010,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 17-ЗК/12-36-12 –СМ1-СМ3. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012года. Смета №1-1К. Вынос проекта в натуру. Объектная смета №2-К. Внутриквартальная канализационная сеть с насосными подкачки. Локальная смета №2-1. Внутриквартальная канализационная сеть. Корректировка. Локальная смета №2-2. Строительство НС №1 по ул. Трунова. Корректировка. Локальная смета №2-3. Строительство НС №2 по ул. Железнодорожной. Корректировка. Локальная смета №4-1. Сети 0,4 кВ к НС №1 по ул. Трунова. Локальная смета №4-2. Сети 0,4 кВ к НС №2 по ул. Железнодорожной. Локальная смета №2. Наружные сети канализации ДНТ «Пламя» Объект-аналог, пересчитанный в редакции 2010г. изм.1. Технико-коммерческое предложение ООО «Чистый исток» от 04.09.2012г. Сводная смета на ПИР. Смета №1. Инженерно-геологические работы. Смета №2. Проектные работы. Стадия Р. Смета №3. Электроснабжение. Смета №1. Инженерно - геодезические изыскания. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети газопровода на хуторе Черкасском Кочубеевского района Ставропольского края Кочубеевский район, х.Черкасский, ул.Колхозная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ИНН/КПП 2610013741/261001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 2625-01-13. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 7 143 160,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 716 030,42р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 200 764,26р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с учетом НДС. Локальный сметный расчет №2-1 на разводящие сети газопровода низкого давления. Расчет №1 затрат по разбивке и закреплению на местности оси газопровода хутора Черкасского Кочубеевского района Ставропольского края. Справка МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района №267 от 28.02.2013 «О стоимости топографической съемки». Справка МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района №266 от 28.02.2013 «О стоимости проведения инженерно-геологических изысканий». Прайс-листы, согласованные заказчиком. Представлено дополнительно: Письма администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 1. №821 от 26.06.2013 – о невыполнении сводного сметного расчета в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 2. №822 от 26.06.2013 – о включении в ССР затрат на производство работ в зимнее время. 3. №823 от 26.06.2013 – о невключении в ССР затрат на добровольное страхование работников. Расчет стоимости проектных работ. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги "Ессентуки-Новоблагодарное-Калаборка" в Предгорном районе Ставропольского края Предгорный район, а/д "Ессентуки-Новоблагодарное-Калаборка" |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2618017120/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 17/1-12. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; безопасность дорожного движения; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 49 862 870,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 17/1-12. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №02-01-01 на автомобильную дорогу. Расчет удорожания работ в зимнее время по видам строительства. Сводная ведомость объемов основных строительно-монтажных работ. Ведомость объемов работ по устройству насыпей грунта. Муниципальный контракт от 20.08.2012 №17 на выполнение проектно-изыскательских работ. Смета №1 на топографо-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Письмо администрации Предгорного муниципального района СК от 17.07.2013 №01-15-2374 о составлении ССР в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с применением единого индекса пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен. Письмо администрации Предгорного муниципального района СК от 17.07.2013 №01-15-2373 о не включении в ССР затрат на добровольное страхование работников и имущества. Письмо администрации Предгорного муниципального района СК от 17.07.2013 №01-15-2372 о включении в ССР затрат на осуществление авторского надзора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газификация ул.Ленина от ж/д №45 до ж/д №67 в с.Каново Курского района Ставропольского края Курский район, с.Каново, ул.Ленина |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Кановского сельсовета Курского района Ставропольского края ИНН/КПП 2612017212/261201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1 3аявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Отчет об инженерно-геологических изысканиях 6. Отчет по (геодезическим изысканиям 7. Задание на проведение инженерных изысканий |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 283 340,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 903 484,16р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 924 457,01р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 01-04-2013/001-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета на газификацию ул. Ленина от ж/д №45 до ж/д №67 в с. Каново Курского района Ставропольского края. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газификация ул.Южная, ул.Полевая и ул.Шпака в с.Подлужное Изобильненского района Ставропольского края Изобильненский район, с.Подлужное, ул.Южная, Полевая, Шпака |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Подлужненского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края ИНН/КПП 2607100338/260701001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ 4. Технические отчеты об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях на объекте: «Газификация ул. Южная, ул. Полевая и ул. Шпака в с.Подлужное Изобильненского района Ставропольского края» (ООО «Квазар», заказы №01-2013/004 и №01-2013/004, г. Ставрополь, 2013 г.). 5.Задание на проектирование (копия) 6.Задание на проведение инженерных изысканий 7.Шифр 16-01-2013/001. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 3 648 450,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 855 773,14р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 344 221,77р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 16-01-2013/001: Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с учетом НДС. Локальный сметный расчет №01-02 на демонтаж газопровода. Объектный сметный расчет №2-1и на газификацию ул.Южная, ул.Полевая, ул.Шпака. Локальный сметный расчет №1и на газификацию ул.Южная. Локальный сметный расчет №2и на газификацию ул. Полевая. Локальный сметный расчет №3и на газификацию ул. Шпака. Прайс-листы. Смета на проектные работы. Смета №1 на изыскательские работы. Смета №2 на изыскательские работы. Смета №3 на изыскательские работы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция спального корпуса (левое крыло) ГУ "Санатория "Эльбрус" МВД России в г.Кисловодске г.Кисловодск, ул.Профинтерна, 33 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Эльбрус" МВД России" ИНН/КПП 2628016140/262801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3. Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4.заключение по результатам инженерно-геологического обследования грунтов основания фундаментов на объекте: «Реконструкция санатория «Эльбрус» по ул. Профинтерна в Кисловодске. Главный корпус. Левое крыло» (ОАО «Кавказгидрогеология», заказ 01-09, 2009 год); 5. заключение по результатам дополнительного инженерно-геологического обследования грунтов основания фундаментов на объекте: «Реконструкция спального корпуса (левое крыло) ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России в г. Кисловодске» (ул. Профинтерна, 33) (ОАО «Кавказ-гидрогеология», заказ №01-09/13, арх. №0551, 2013). 6.инженерно-геодезические изыскания. Корректировка топографической съемки части терри-тории санатория «Эльбрус» (ООО «Архитектурная мастерская Арустамяна А.Р.», шифр 425-08, 2010 год). 7.заключение о техническом состоянии конструкций здания (Научно-проектная документация. Ремонтно-раставрационные работы по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) в г. Кисловодске «Здание санатория «Эльбрус», 1954 г., г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 33. Книга 4. Техническое обследование здания (ООО «Проектстройсервис», шифр 425-08, 2012 год)); 8.задание на проектирование, утвержденное ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России» 17.12.2009, согласованное ООО «Архитектурная мастерская Арустамяна А.Р.»; задание на разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ по недвижимому объекту культурного наследия (памятника истории культуры), утвержденное ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России» 26.04.2010, согласованное министерством культуры СК в 2010 году, ООО «ПроектСтройСервис»; 9. Задание на проведение инженерных изысканий; Шифр 425-08. Разделы в составе: исходная документация, пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; объемно-планировочные и конструктивные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление и вентиляция; системы связи; структурированная кабельная система; телефонизация; Интернет; ЛВС; система кабельного телевидения; технологические решения; система объектовой охранной сигнализации; система контроля и управления доступом; система охранная телевизионная); проект организации строительства; проект организации работ по разборке конструкций здания; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. Выполнены ООО «Архитектурная мастерская Арустамяна А.Р.» в 2012 году. Комплект 425-08 Научно-проектная документация. Ремонтно-реставрационные работы по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) в г. Кисловодске «Здание санатория «Эльбрус», 1954г., г. Кисловодск, ул. Профинтерна,33 (Обмерные чертежи. Архитектурные решения. Схема планировочной организации земельного участка. Техническое обследование здания). Выполнена ООО «ПроектСтройСервис» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газопровод низкого давления по ул.Центральная х.Ташла Шпаковского района Ставропольского края Шпаковский район, х.Ташла |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Проект-БИС" ИНН/КПП 2635034408/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 10-13. Пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайный ситуаций. Разделы разработаны ЗАО «Проект-БИС». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 2 855 240,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 2 928 451,28р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 272 892,31р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года с учетом НДС. Локальный сметный расчет №1 на газоснабжение. Вынос проекта в натуру. Сводная смета на проектные и изыскательские работы стадия П. Смета №1 на инженерно-геологические работы. Смета №2 на проектные работы стадия П. Сводная смета на проектные работы стадия Р. Смета №1 на инженерно-геодезические изыскания. Смета №2 на проектные работы стадия Р. Прайс-листы. Письмо администрации муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района от 09.01.2013 №269 о составлении сметной документации в текущем уровне на 2 квартал 2013 года, включении затрат при производстве работ в зимнее время и не включении затрат на добровольное страхование и премирование за ввод в действие объекта. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция проезжей части по 6 улицам и дорогам в пос.Новый, Георгиевского района, Ставропольского края Георгиевского район, пос.Новый, ул.60 лет СССР, Юбилейная, Октябрьская, Курганная, Первомайская, Южная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация поселка Нового Георгиевского района ИНН/КПП 2625024640/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) 4. Дефектный акт по результатам визуального обследования дорог по улицам 60 лет СССР, Юбилейной, Октябрьской, Курганной, Первомайской, Южной пос. Нового Георгиевского района СК, утвержденный администрацией пос. Нового Георгиевского района СК 06.03.2009, выполненный с участием генпроектировщика; 5. Дефектный акт по результатам визуального обследования дорог по улицам Октябрьской, Курганной, Первомайской, Южной пос. Нового Георгиевского района СК, утвержденный администрацией пос. Нового Георгиевского района СК 09.04.2012, выполненный с участием генпроектировщика; 6. Задание на проектирование (копия) 7.Шифр 03-01-АД. Пояснительная записка, ООС, ПОС, чертежи марки АД. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 55 865 290,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2009 года. Локальная смета №02-01. Реконструкция автодороги по ул.Октябрьская. Локальная смета №02-01доп. Реконструкция автодороги по ул.Октябрьская (продолжение 223 м). Локальная смета №02-02. Реконструкция автодороги по ул.Курганная. Локальная смета №02-02доп. Реконструкция автодороги по ул.Курганная (продолжение 113 м). Локальная смета №02-03. Реконструкция автодороги по ул.Первомайская. Локальная смета №02-03доп. Реконструкция автодороги по ул.Первомайская (продолжение 105 м). Локальная смета №02-04. Реконструкция автодороги по ул.Юбилейная. Локальная смета №02-05. Реконструкция автодороги по ул.60 лет СССР. Локальная смета №02-06. Реконструкция автодороги по ул.Южная. Локальная смета №02-06доп. Реконструкция автодороги по ул.Южная (продолжение 255 м). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция пешеходного моста через р.Подкумок по ул.Нежнова в г.Пятигорске Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, р. Подкумок. |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр» 03.04.2013, согласованное ООО Фирма «ГЕОТЕХНИКА» 03.04.2013. 5. Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО Фирма «ГЕОТЕХНИКА», согласованная ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр»; техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное заказчиком, согласованная ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр». 6. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр» 05.04.2013. 7. Задание на разработку проектной документации (приложение № 1 к муниципальному кон-тракту от 24.05.2013 № 01213000353000311-0099009-01), утвержденное заказчиком в 2013 году. 8. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Реконструкция пешеходного подвесного моста в г. Пятигорске через реку Подкумок (улица Нежного)» (ООО Фирма «ГЕОТЕХНИКА», заказ № 12-ФГТ-ИГИ-13, архивный № 12-ФГТ-ИГИ-13, г. Нальчик, 2013 год). 9. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для объекта «Реконструкция пешеходного моста через реку Подкумок по ул. Нежнова в г. Пятигорске» (ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр», шифр № 04-13-И.ИТ, г. Пятигорск, 2013 год). 10. Акт обследования пешеходного подвесного моста через р. Подкумок в г. Пятигорск, Ставропольского края, утвержденный заказчиком и ООО Фирма «ГЕОТЕХНИКА». 11. Заказ № 01213000353000311-0099009-01. Разделы: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнен генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 2 396 630,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1 на Подготовительные работы. Локальная смета №1-2 на Демонтаж элементов существующего моста. Локальная смета №2-1 на Земляные работы и фундаменты. Локальная смета №2-2 на Металлоконструкции. Локальная смета №2-3 на Устройство тротуаров. Муниципальный контракт от 24.05.2013 №01213000353000311-0099009-01 на проектные работы. Расчет цены контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, приложение №2 к муниципальному контракту. Муниципальный контракт от 03.04.2013 №04-13 на выполнение работ по инженерным изысканиям. Смета на геодезические работы по составлению топоплана. Смета №1 на инженерно-геологические изыскания. Уведомление от 15.03.2005 №167 о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр». Письмо Минрегиона России от 07.06.2013 №9912-СД/10 о рекомендуемых индексах изменения сметной стоимости на 2 квартал 2013. (СМР - 6,27). Сводная ведомость объемов работ. Письма муниципального учреждения «Управление капитального строительства города Пятигорска» от 18.07.2013 № 587 и от 22.08.2013 № 680 о не включении лимитированных затрат в ССР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Водозаборное сооружение из Право-Егорлыкского канала на ПК 236 для орошения участка площадью 84,7 га КФХ "Эм М.Н." в Изобильненском районе Ставропольского края Изобильненский район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Эм Мила Николаевна ИНН/КПП 260704311172 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Шифр 2632078277-260183-00.00. Разделы - пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды, выполнены генпроектировщиком. Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 744 520,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 2632078277-260183-00.00-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Объектный сметный расчет №02-01 на строительство водозаборного сооружения. Локальный сметный расчет №02-01-01 на прокладку водозаборного трубопровода. Локальный сметный расчет №02-01-02 на устройство входного оголовка. Локальный сметный расчет №02-01-03 на переход трубопровода под а/дорогой. Сводная смета на ПИР. Смета №1 на топографо-геодезические работы. Смета №2 на инженерно-геологические изыскания. Смета №3 на проектные работы. Прайс-лист, согласованный заказчиком. Смета на вынос проекта в натуру. Письмо индивидуального предпринимателя Эм Милы Николаевны от 02.09.2013 о составлении сметной документации в текущем уровне цен 3 квартала 2013 года и перечне затрат, не включаемых в ССР. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Водоснабжение с.Кара-Тюбе Нефтекумского района Ставропольского края (строительство артезианской скважины и водонапорной башни в с.Кара-Тюбе на существующей площадке водопроводных сооружений) Нефтекумский район, с.Кара-Тюбе |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Кара-Тюбинского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края ИНН/КПП 2614015926/261401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Заказ 01-13/1. Разделы: «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Мероприятия по охране окружающей среды», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Проект организации строительства», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 6 775 900,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года с учетом НДС. Объектная смета №1 - на площадку артскважины и водонапорной башни. Локальный сметный расчет №1-1 на артскважину глубиной 290м. Локальный сметный расчет №1-2 на подземную насосную станцию. Локальный сметный расчет №1-3 на водонапорную башню емкостью 25м3, высотой 15м. Локальный сметный расчет №1-4 на коммуникации. Локальный сметный расчет №1-5 на сети электроснабжения. Локальный сметный расчет №1-6 на благоустройство. Локальный сметный расчет №9-1 на пусконаладочные работы подземной насосной станции на скважине. Смета на вынос проекта в натуру. Сводная смета на проектные и изыскательские работы стадия П. Смета №1 на изыскательские работы (геология). Смета №2 на проектные работы стадия П. Смета №3 на электроснабжение стадия П. Смета на проектные работы стадия Р. Письмо администрации МО Кара-Тюбинского сельсовета от 16.07.2013г №776 о согласовании текущего уровня цен, индекса пересчета в текущий уровень цен и перечня затрат, не включаемых в ССР. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Сметы-аналоги. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт автомобильной дороги МинВоды - Возрождение Минераловодский район, а/д МинВоды - Возрождение |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минераловодского муниципального района Ставропольского края" ИНН/КПП 2630041994/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим) Отчет технического обследования (при необходимости) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 104-1-АД. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 17 133 990,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года с учетом НДС. Смета №1 на проектно-изыскательские работы. Характеристика объекта. Сметный расчет №01 на восстановление и закрепление трассы а/д. Локальный сметный расчет №01-01 на обрезку деревьев в полосе отвода. Локальный сметный расчет №01-02 на рекультивацию земель. Локальный сметный расчет №01-03 на реконструкцию ВЛ-6кВ 3пр. Локальный сметный расчет №01-04 на разборку и демонтаж существующих труб. Локальный сметный расчет №02-01 на устройство земполотна. Локальный сметный расчет №02-02 на устройство присыпных обочин. Локальный сметный расчет №02-02-1 на устройство водоприемного очистного колодца. Локальный сметный расчет №02-03 на устройство дорожной одежды. Локальный сметный расчет №02-04 на устройство примыканий в конце трассы. Локальный сметный расчет №02-05 на устройство въездов. Локальный сметный расчет №02-06 на устройство железобетонной трубы отв.3,0х6,0 на ПК1+44. Локальный сметный расчет №02-07 на обустройство дороги. Ведомости объемов работ. Прайс-листы. Договор от 24.07.2012 №7 на проведение инженерно-геологических изысканий. Муниципальный контракт от 21.09.2012 №1-3к на разработку проектно-сметной документации. Письмо ИФНС России №1 по г.Нальчику КБР от 21.11.2011 №12-10/334 о применении упрощенной системы налогообложения. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт автомобильной дороги к пос.Евдокимовский Минераловодский район, пос.Евдокимовский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального строительства Минераловодского муниципального района Ставропольского края" ИНН/КПП 2630041994/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 108-1-АД. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 44 889 490,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 108-1-АД-СМ. Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Смета №1 на восстановление и закрепление трассы. Локальная смета №01-01 на расчистку полосы отвода от деревьев и кустарников. Локальная смета №01-02 на рекультивацию бросовых земель. Локальная смета №01-03 на устройство защиты магистрального кабеля ВОЛП. Локальная смета №01-04 на устройство футляра Д-325 на газопроводе Д-159 мм ПК 10+51. Локальная смета №02-01 на устройство земполотна. Локальная смета №02-02 на устройство присыпных обочин. Локальная смета №02-03 на устройство дорожной одежды. Локальная смета №02-04 на устройство примыканий и пересечений. Локальная смета №02-05 на устройство подъездов, площадок и въездов во дворы. Локальная смета №02-06 на ремонт и расчистку ж/б труб. Локальная смета №02-07 на устройство ж/б труб Д-0,5 м на примыканиях. Локальная смета №02-08 на устройство тротуаров с пандусами. Локальная смета №02-09 на устройство автобусных остановок. Локальная смета №02-10 на обустройство дороги. Локальная смета №02-11 на устройство разворотной площадки. Сводная ведомость потребности трудозатрат. Сводная ведомость потребности машин и механизмов. Сводная ведомость потребности в материалах. Смета на инженерно-геологические работы. Смета №1 на проектно-изыскательские работы. Расчет затрат на зимнее удорожание. Характеристика объекта дорожных работ. Письмо МКУ «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минераловодского муниципального района СК» от 14.05.2013 №62 о расстоянии транспортировки грунта и вывоза строительного мусора. Прайс-листы. Ведомость объемов работ. Письмо муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального района Ставропольского края» от 17.10.2013 №421 о согласовании перечня затрат, включаемых в сводный сметный расчет и стоимости 1 часа перевозки рабочих. Письмо МКУ «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минераловодского муниципального района СК» от 17.10.2013 №420 о согласовании расчета непредвиденных затрат. Расчет затрат на перевозку рабочих. Расчет затрат на проведение подрядных торгов. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство водопровода в западной части гор.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края г.Ипатово, ул.Западная, Свердлова |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края ИНН/КПП 2608004997/260801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 25-12. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 22 326 020,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 4 940 477,98р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 131 194,95р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | 25-12-СД. Раздел 9. Сметная документация. Том 9. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №06-01. Строительство водопровода. Локальный сметный расчет №07-01. Благоустройство. Муниципальный контракт от 04.09.2012 №25 на выполнение проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство водопровода в западной части гор. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края». Дополнительное соглашение от 20.04.2013 №25/2 к муниципальному контракту от 04.09.2012 №25. Приложение №1 к муниципальному контракту от 04.09.2012 №25 – Техническое задание на проектирование. Смета №1. На инженерно-геологические изыскания (Приложение №2 к муниципальному контракту от 04.09.2012 №25). Смета №2. На изыскательские работы (геология) (Приложение №3 к муниципальному контракту от 04.09.2012 №25). Смета №3. На проектные работы (Приложение №5 к муниципальному контракту от 04.09.2012 №25). Прайс-листы на стоимость материалов, согласованные заказчиком. Доверенность от 02.10.2013 №1/9-889/21 по вопросу действий связанных с прохождением экспертизы по объекту: «Строительство водопровода в западной части г.Ипатово, Ипатовского района, Ставропольского края», а именно заключение, изменение, исполнение, расторжение договора с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости с правом получения заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Информационное письмо (ФОРМА №26.2-7) от 21.10.2013 №824 УФНС России по Краснодарскому краю, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №13 по Краснодарскому краю о переходе ООО «Строй-Проект» на УСН. Письмо администрации муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края от 02.10.2013 №1/9-886/21 об учете затрат на осуществление функций строительного контроля. Письмо администрации муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края от 02.10.2013 №1/9-887/21 о не включении затрат по премированию за ввод объекта в действие, средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию. Письмо администрации муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края от 02.10.2013 №1/9-885/21 о составлении сметной документации в текущем уровне цен на 3 квартал 2012 года. Справка администрации муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края от 02.10.2013 №1/9-889/21 об учете затрат на изготовление градостроительного плана земельного участка и межевание земельного участка. Проектные решения с объемами работ по разборке и васстановлению а/б покрытия и бортовых камней (25-12 ИОС.ТКР, лист 3, изм 1.1.). |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Орошаемый участок пл. 151 га для выращивания овощей на землях И.П. КФХ "Алиев Ю.М." Благодарненского района Ставропольского края Благодарненский район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ИП КФХ "Алиев Ю.М." ИНН/КПП 260500282131 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет инженерно- геодезическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Шифр 14-13. Разделы: пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по охране окружающей среды. Задание на проведение инженерных изысканий |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 13 562 620,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 14-13. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. Смета. Вынос проекта в натуру. Объектная смета №2-1и. Строительство водозаборного сооружения на ПК 454+00 и трубчатой оросительной сети (2Т) с сооружениями. Локальная смета №2-1и-1. Водозаборное сооружение на ПК 454+00. Локальная смета №2-1и-2. Самотечная трубчатая оросительная сеть 2Т. Локальная смета №2-1-3. Водовыпуск из трубопровода тип В-2. Локальная смета №2-1-4. Концевой сброс с поглощающим колодцем. Локальная смета №2-1-5. Наблюдательная скважина L- 6 метров. Объектная смета №2-2и. Строительство водозаборного сооружения на ПК 443+76 и трубчатой оросительной сети (1Т, 1Т1, 1Т2) с сооружениями. Локальная смета №2-2и-1. Водозаборное сооружение на ПК 443+76. Локальная смета №2-2и-2. Самотечная трубчатая оросительная сеть 1Т. Локальная смета №2-2и-3. Самотечная трубчатая оросительная сеть 1Т1. Локальная смета №2-2и-4. Самотечная трубчатая оросительная сеть 1Т2. Локальная смета №2-2-5. Водовыпуск из трубопровода тип В-1. Локальная смета №2-2-6. Концевой сброс с поглощающим колодцем. Локальная смета №2-2-7. Промежуточный сброс с поглощающим колодцем. Локальная смета №2-2-8. Смотровой колодец СК 15-18. Локальная смета №2-2-9. Смотровой колодец СК 20-18 на 1Т1. Локальная смета №2-2-10. Смотровой колодец СК 20-18 на 1Т2. Локальная смета №2-2-11. Наблюдательная скважина L- 6 метров. Смета на проектные и изыскательские работы. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Договор от 30.08.2013 №00290 между ЗАО «Проект-БИС» и ГУП «Наследие» министерства культуры Ставропольского края на проведение историко-культурного обследования земельного участка. Договор от 06.09.2013 №12 между ЗАО «Проект-БИС» и ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю на оказание инжиниринговых услуг по разработке технических условий на устройство водозаборных сооружений из Елизаветинского распределителя (БСК-IV) для целей орошения 300 гектаров в КФХ «Алиева Ю.М.». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство канализационного коллектора Ø500мм по пер.Советскому от микрорайона ул.Пушкина до ул.Гагарина в г.Михайловске г.Михайловск, пер.Советский (от микрорайона ул.Пушкина до ул.Гагарина) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования города Михайловска ИНН/КПП 2623005593/262301001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проектирование (копия) Заказ 16-08. Разделы: Пояснительная записка; Проект полосы отвода; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; Проект организации строительства; Мероприятия по охране окружающей среды. Задание на проведение инженерных изысканий |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 12 214 370,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 13 496 541,4365р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 514 000,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Заказ 16-08. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1. Разбивка трассы канализационного коллектора. Локальная смета №1-2. Демонтажные работы. Локальная смета №2-1. Строительство канализационного коллектора. Локальная смета №2-2. Переход трубопровода под железнодорожными путями методом ГНБ Д-1020мм. Локальная смета №7-1. Озеленение. Сметы на проектные и изыскательские работы. Прайс-листы, согласованные заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги: подъезд к п.Мирный Минераловодского района Ставропольского края Минераловодский район, подъезд к п.Мирный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГУП СК "Дирекция строящихся автомобильных дорог" ИНН/КПП 2636045145/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Тех. Арх. МК №7- 2004. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; «Проект организации строительства»; «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 50 983 530,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | МК №7-2004-СС. Раздел 9. Сметная документация. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1. Подготовительные работы. Локальная смета №1-2. Демонтаж автопавильона на ПК0+00. Локальная смета №1-3. Корчевка деревьев. Локальная смета №2-1. Земляное полотно. Локальная смета №2-2. Укрепительные работы. Локальная смета №2-3. Рекультивация бросовых участков дороги. Локальная смета №3. Дорожная одежда. Локальная смета №4. Искусственные сооружения. Локальная смета №5. Примыкания и пересечения. Локальная смета №6-1. Дорожные знаки. Локальная смета №6-2. Ограждение. Локальная смета №6-3. Разметка проезжей части. Расчет №1. Стоимость перевозки рабочих. Смета на проектные работы. Смета на топографические изыскания. Смета на инженерно-геологические работы. Расчет стоимости раздела «Охрана окружающей среды». Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки дорожно-строительных материалов. Калькуляция стоимости материалов. Прайс-листы на барьерные ограждения, дорожные знаки и на остановочные павильоны, заверенные заказчиком. Письмо Прикумского сельсовета №836 от 27.09.2013 об использовании грунта из грунтового карьера, расположенного на расстоянии 10км от места выполнения работ. Письмо муниципального учреждения Администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 15.11.2013 №926.1, подтверждающее составление сметной документации «Реконструкция автомобильной дороги: подъезд к п. Мирный Минераловодского района Ставропольского края» в уровне цен 3 квартала 2013 года, с применением единого индекса на СМР, перечень и величины лимитированных затрат, включаемых в ССР, дальность транспортировки демонтируемых материалов, расстояние доставки рабочих до объекта, методику определения стоимости материалов по отпускной стоимости, заложенной в ТССЦ-2001, с учетом дальности возки этих материалов согласно ведомости источников их получения, расстояний и способов транспортировки. Сводная ведомость объемов работ. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края. Третья очередь Советский район, с.Горькая Балка, ул.Степная, Буденного, Шоссейная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Муниципального образования с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края ИНН/КПП 2619006523/261901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, подписанное ООО «Восток», ОАО «Кавтисизпроект», администрацией Муниципального образования с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края 03.10.2012; технические задания по инженерно-геодезическим изысканиям, подписанное ООО «Восток», МУП «Новопавловский архитектурно-земельный отдел», администрацией Муниципального образования с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края 03.10.2012; задание на проектирование, утвержденное администрацией Муниципального образования с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края 05.09.2012, согласованное ООО «Восток», МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»; акт технического обследования состояния системы водоснабжения от 23.07.2009, подписанный администрацией МО села Горькая Балка, ООО «Восток», МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка», ЗАО «Кавказкурортпроект»; технические условия №1 от 05.09.2013, выданные МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка», утвержденные главой муниципального образования села Горькая Балка Советского района СК технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края. Третья очередь» (ОАО «Кавтисизпроект», г.Пятигорск, заказ №66.10.12, 2012 г.); технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.Горькая Балка Советского района Ставропольского края. Третья очередь» (МУП «Новопавловский архитектурно-земельный отдел», г.Новопавловск, заказ №66.10.12, 2012 год); Заказ 66.10.12. Разделы: «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода», «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», «Мероприятия по охране окружающей среды», «Проект организации строительства», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 11 902 840,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 11 902 840,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 857 350,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года с учетом НДС. Локальный сметный расчет №2-1 на ул. Степную. Локальный сметный расчет №2-2 на ул. Буденного. Локальный сметный расчет №2 -3 на ул. Шоссейная. Локальный сметный расчет №7-1 на благоустройство. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Сводная смета на проектно-изыскательские работы. Смета №1на вынос проекта в натуру. Смета №2 на инженерно-топографические работы. Смета №3 на проектные работы. Смета №4 на инженерно-геологические изыскания. Письмо администрации МО с.Горькая Балка от 25.09.2013 №79 о согласовании текущего уровня цен, включении затрат при производстве работ в зимнее время и не включении затрат на добровольное страхование в ССР. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения для ООО "Восток". |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Ростовановском, Курского района" и технический отчет к инженерно-геодезическим изысканиям на объекте "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Ростовановском, Курский район для нужд муниципального образования Ставропольского края" Ставропольский край, Курский район, с.Ростовановское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Техпроект" ИНН/КПП 0901004233/090101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность от 18.07.2013 № 3693 на ООО «Техпроект» от администрации Курского муниципального района Ставропольского края на право представления проектной документации на государственную экспертизу) 4. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «Техпроект», согласованное ООО «Центр Инженерных Изысканий». 5. Программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте, согласованная ООО «Техпроект» и ООО «Центр Инженерных Изысканий». 6. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ООО «Техпроект» 05.07.2013. 7. Задание на проектирование по привязке проектной документации повторного применения (приложение № 1 к муниципальному контракту № 8 от 24.04.2013), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком. 8. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском, Курского района» (ООО «Центр Инженерных Изысканий», заказ № ИГ-023/13, г. Краснодар, 2013 год). 9. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Ростовановском, Курский район для нужд муниципального образования Ставропольского края» (ООО «Техпроект», заказ № 1302К, г. Черкесск, 2013 год). 10. Заказ № 1302К: конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0,000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения; сети связи), выполнен ООО «Техпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Эдиссия, Курский район" и технический отчет к инженерно-геодезическим изысканиям на объекте "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Эдиссия, Курский район для нужд муниципального образования Ставропольского края" Ставропольский край, Курский район, с.Эдиссия, ул. Свердлова. |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Техпроект" ИНН/КПП 0901004233/090101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (Доверенность от 18.07.2013 № 3692 на ООО «Техпроект» от администрации Курского муниципального района Ставропольского края на право представления проектной документации на государственную экспертизу). 4. Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО «Техпроект», согласованное ООО «Центр Инженерных Изысканий». 5. Программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте, согласованная ООО «Техпроект» в 2013 году и ООО «Центр Инженерных Изысканий». 6. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ООО «Техпроект» 05.07.2013. 7. Задание на проектирование по привязке проектной документации повторного применения (приложение № 1 к муниципальному контракту № 9 от 23.04.2013), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком. 8. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Эдиссия, Курский район» (ООО «Центр Инженерных Изысканий», заказ № ИГ-023/13, г. Краснодар, 2013 год). 9. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Эдиссия, Курский район для нужд муниципального образования Ставропольского края» (ООО «Техпроект», заказ № 1303К, г. Черкесск, 2013 год). 10. Заказ № 1303К. Разделы: конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0,000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; система газоснабжения; сети связи), выполнен ООО «Техпроект» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Отчет по инженерным изысканиям для строительства "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест для нужд отдела образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (г.Светлоград, ул.Урожайная, 2и)" г.Светлоград, ул.Урожайная, 2и |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект" ИНН/КПП 2600000045/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная коп) Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет инженерно-геодезическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (кия) Заказ 0121300027813000022(70-13). Разделы: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; система газоснабжения; тепловые сети; сети связи). |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Техническое перевооружение системы теплоснабжения на базе геотермального теплового насоса, для создания демонстрационного объекта высокой энергетической эффективности с использованием возобновляемых источников энергии на объекте "Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального района Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87-а |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального района ИНН/КПП 2630036296/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком 19.06.2013 (приложение №1 к договору №3-ПР от 19.06.2013). 5. Шифр 15-02-2013. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий (в составе подразделы: система электроснабжения; тепломеханические решения); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по охране окружающей среды, выполнен генпроектировщиком в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 13 004 150,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 06-2013: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №1. Монтаж тепломеханической части. Локальная смета №2. Монтаж системы электроснабжения. Смета №3 на проектные работы. Письмо заказчика от 02.12.2013 №523/01 о согласовании невключения в сводные сметные расчеты затрат на технологическое присоединение объекта к электросетям, строительного контроля, авторского надзора, стоимости ПИР, экспертных работ и резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Письмо заказчика от 05.12.2013 № 534/01 о согласовании ценового периода текущей стоимости строительства по состоянию на 1 квартал 2013 года. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технические отчеты по инженерно-строительным изысканиям "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Благодарный г.Благодарный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ОАО "Институт Ставропольгражданпроект" ИНН/КПП 2634038150/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных) Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Конструктивные и объемно-планировочные решения фундаментов Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе: Наружные сети Система электроснабжения Система водоснабжения Система водоотведения Тепловые сети Сети связи Система газоснабжения |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет инженерно-геологические изыскания "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст.Ессентукской, пер.Школьный, Предгорного района Ставропольского края ст.Ессентукская, пер.Школьный, 1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Гражданпроект" ИНН/КПП 2626037427/262601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, в ст. Ессентукская, пер. Школьный, Предгорного района, Ставропольский край» (ООО фирма «Геотехника», заказ №107-ФГТ-ИИ-13, арх.№107-ФГТ-ИИ-13, 2013 год). Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный, 1» (ООО ГП «Севкавгеопроект», заказ 0702.13-1-ТО, г. Ессентуки, 2013 г.). Шифр №25/13. Разделы: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен генпроектировщиком в 2013 году. Доверенность от 29.07.2013 отдела образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края, выданная ООО «Гражданпроект», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения. техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, выполненное ООО фирма «Геотехника» 24.05.13; программа производства инженерно-геологических работ на объекте (договор №107-ФГС-ИИ-13); техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, выполненное ООО ГП «Севкавгеопроект»; программа производства топографо-геодезических работ, утвержденная ООО ГП «Севкавгеопроект»; задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение №1 к муниципальному контракту №1 от 15.05.2013), подписанное Администрацией Предгорного муниципального района Ставропольского края и ООО «Гражданпроект»; положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 №26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска»; заверение ООО «Гражданпроект» от 21.08.2013 исх. №111 в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный, Предгорного района Ставропольского края» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Технический отчет инженерно-геологические изыскания "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст.Ессентукской, улица Звездная, Предгорного района Ставропольского края ст.Ессентукская, ул. Звездная (ул.Лунная, 80) |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Гражданпроект" ИНН/КПП 2626037427/262601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте (ООО фирма «Геотехника», заказ №108-ФГТ-ИИ-13, арх.№108-ФГТ-ИИ-13, 2013 год). Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте (ООО «Севкавгеопроект», заказ 0603.13-1-ТО, г. Ессентуки, 2013 г.). Шифр №26/13. Разделы: пояснительная записка; конструктивные и объемно-планировочные решения (ниже отм. 0.000); сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы (наружные сети): система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; тепловые сети; сети связи), выполнен генпроектировщиком в 2013 году. Доверенность от 29.07.2013 отдела образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края, выданная ООО «Гражданпроект», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное ООО фирма «Геотехника» 24.05.2013; программа производства инженерно-геологических работ на объекте (договор №108-ФГС-ИИ-13); техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, согласованное ООО ГП «Севкавгеопроект»; программа производства топографо-геодезических работ, утвержденная ООО ГП «Севкавгеопроект»; задание на выполнение работ по привязке проектной документации (приложение №1 к муниципальному контракту №2 от 29.05.2013), подписанное Администрацией Предгорного муниципального района Ставропольского края и ООО «Гражданпроект»; положительное заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 28.10.2008 №26-1-5-0364-08 по проекту и результатам инженерных изысканий «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска»; заверение ООО «Гражданпроект» в том, что проектная документация «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, в ст. Ессентукская, ул. Звездная, Предгорного района, Ставропольский край» является модификацией типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска», о возможности ее использования повторно, применительно к рассматриваемой площадке строительства, в том, что произведенная модификация типовой проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, с подтверждением неизменности конструктивной схемы здания и схемы распределения нагрузок на основные несущие элементы, в том числе и на фундаменты здания, о соответствии климатических, гидрогеологических и иных условий площадки строительства условиям, принятым в типовой проектной документации «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска»; справка от 19.07.2013 №1200 Администрации муниципального образования Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края отделу образования Администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края о присвоении земельному участку, выделенному для строительства (ранее значился по ул. Звездная), адреса: Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, улица Лунная, 80. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Отчет по инженерным изысканиям для строительства "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по адресу: г.Михайловск, ул.Р.Люксембург, 316" Ставропольский край, г.Михайловск, ул.Р.Люксембург, 316 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Открытое акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект" ИНН/КПП 2600000045/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ изыскательских Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | При экспертизе результатов изысканий проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды, км 74+100-км 77+600 а/дорога Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды, км 74+100-км 77+600 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "АвтоДорСервис" ИНН/КПП 2635121322/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр МДХ/13/пр-09. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 95 656 370р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №1/1(1)-1к на выезд для осмотра. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(2)-1к на перенос и закрепление оси трассы. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/2-1к на снятие растительного слоя. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №2-1к на земляное полотно. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №3-1к на дорожную одежду. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4-1к на ж.б. мостики на ПК11+96 и ПК13+32. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №5-1к на пересечения и примыкания. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №6-1к на дорожные устройства и обстановку дороги. 1-й пусковой комплекс. Объектная смета №4 на мост через р. Томузловка. Локальная смета №4/1-1к на подготовительные работы. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/2-1к на береговые опоры. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/3-1к на пролетное строение. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/4-1к на мостовое полотно. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/5-1к на сопряжение моста с насыпью. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/6-1к на укрепление конусов. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/7-1к на отвод воды с проезжей части. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №4/8-1к на очистное сооружение. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(1)-2к на выезд для осмотра. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(2)-2к на перенос и закрепление оси трассы. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/2-2к на снятие растительного слоя. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/3-2к на расчистку существующих бетонных перепадов. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №2-2к на земляное полотно. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №3-2к на дорожную одежду. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №4-2к на мост через р. Горькая. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №5-2к на пересечения и примыкания. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №6-2к на дорожные устройства и обстановку дороги. 2-й пусковой комплекс. Сводная смета на ПИР. Сводные ведомости объемов работ №1 и №2. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 10.10.2013 №01-14/4257 о согласовании определения сметной стоимости объекта строительства без включения лимитированных затрат на проведение подрядных тендерных торгов, на премию за ввод в действие построенных объектов, на утилизацию демонтируемых материалов и возврат материалов и о согласовании включения в ССР затрат на строительный контроль, на покрытие затрат по добровольному страхованию и на авторский надзор. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 08.10.2013 №01-14/4195 об отсутствии необходимости выделения транспортной составляющей на перевозку материалов, конструкций и изделий. Государственный контракт от 12.04.2013 №МДХ/13/пр-09 на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, км 74+100-км 77+600. Письмо ГУП СК «Александровское ДРСУ» от 15.10.2013 №542 о расстоянии перевозки строительного мусора. Письмо ГУП СК «Александровское ДРСУ» от 30.07.2013 №662 о расстоянии перевозки минерального грунта. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 "Дон")-Ставрополь (в границах Ставропольского края), км 248+890-км 252+000" а/д Ростов-на-Дону (от М-4 "Дон")-Ставрополь (в границах Ставропольского края), км 248+890-км 252+000 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "АвтоДорСервис" ИНН/КПП 2635121322/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия)/ Лицензия проектной организации (проектных организаций) Копии актов приемки выполненных работ Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр МДХ/13/пр-23. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды» |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 129 779 390,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1 на выезд для осмотра. Локальная смета №1-2 на закрепление и восстановление оси трассы. Локальная смета №1-3 на срезку растительного грунта. Локальная смета №2 на земляное полотно. Локальная смета №3 на дорожную одежду. Локальная смета №4 на искусственные сооружения. Локальная смета №5 на пересечения и примыкания Локальная смета №6 на дорожные устройства и обстановку дороги. Сводная смета на ПИР. Сводная ведомость объемов работ. Письмо Администрации муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района СК о разрешении использования грунта из существующего грунтового карьера и о расстоянии перевозки грунта, от ПК0 проектируемого участка автодороги. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 29.10.2013 №01-14/4629 о согласовании определения сметной стоимости объекта строительства без включения лимитированных затрат на проведение подрядных тендерных торгов, на премию за ввод в действие построенных объектов, на утилизацию и возврат материалов; и о согласовании включения в ССР затрат на строительный контроль, на покрытие затрат по добровольному страхованию и на авторский надзор. Государственный контракт от 27.05.2013 №МДХ/13/пр-23 на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь (в границах Ставропольского края), км 248+890-км 252+000. Письмо ГУП СК «Труновское МДРСУ» о расстоянии перевозки строительного мусора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящая водопроводная сеть в пос.Видном Благодарненского района Ставропольского края Благодарненский район, пос.Видный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края ИНН/КПП 2605010350/260501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Отчет об инженерно-геологических изысканиях 4. Задание на проектирование 5. Задание на проведение инженерных изысканий Заказ №1/11-13: Разделы: Пояснительная записка; Проект полосы отвода; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; Проект организации строительства; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 1 943 000,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 054 831,70р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 108 577,63р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Смета на строительство. 1/11-13-СМ 1. Подраздел 1. Сводная смета в базовых ценах. Том 9.1. 1/11-13-СМ 2. Подраздел 2. Сводная смета в текущих ценах. Том 9.2. 1/11-13-СМ 3. Подраздел 3. Локальная смета. Том 9.3. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 года. Локальная смета №1и на разводящую водопроводную сеть. Смета на вынос проекта в натуру. Сводная смета на проектные и изыскательские работы (стадия П). Смета №1 на изыскательские работы (геология). Смета №2 на проектные работы (стадия П). Смета №2А на проектные работы (стадия Р). Прайс-лист ООО «Эководстройтех», согласованный заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт автомобильной дороги Преградное - Тахта - Ипатово км 8+000 - км 11+500 с.Дмитриевское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "АвтоДорСервис" ИНН/КПП 2635121322/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика (при необходимости) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическими) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр №МДХ/13/пр-41. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 113 680 930,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №01-01-01 на восстановление закрепление оси трассы. Локальная смета №01-01-02 на разборку сооружений. Локальная смета №01-01-03 на снятие плодородного слоя. Локальная смета №02-01-01 на земляное полотно. Локальная смета №02-01-02 на присыпные бермы. Локальная смета №03-01-01 на дорожную одежду. Локальная смета №03-01-02 на устройство пешеходного мостика, пандуса, ступеней. Локальная смета №03-01-03 на устройство присыпных обочин. Локальная смета №03-01-04 на пешеходную дорожку. Локальная смета №03-01-05 на автобусную остановку. Локальная смета №04-01-01 на устройство сборного закрытого водопропускного лотка отв.1,0х0,8м ПК1+20. Локальная смета №04-01-02 на устройство сборных закрытых водопропускных лотков отв. 1,0х0,5 (на примыканиях: ПК5+79; ПК16+01; ПК19+59). Локальная смета №04-01-03 на наружное освещение дороги. Локальная смета №05-01-01 на пересечения и примыкания. Локальная смета №06-01-01 на ограждение. Локальная смета №06-01-02 на дорожные знаки. Локальная смета №06-01-03 на присыпные бермы. Сводная смета на ПИР. Сводная ведомость объемов работ. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 29.10.2013 №01-14/4629 о согласовании определения сметной стоимости объекта строительства без включения лимитированных затрат на проведение подрядных тендерных торгов, на премию за ввод в действие построенных объектов, на утилизацию и возврат материалов и о согласовании включения в ССР затрат на строительный контроль, на покрытие затрат по добровольному страхованию и на авторский надзор. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 28.11.2013 №01-14/5127 о необходимости включения затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям и затрат на пусконаладочные работы. Письмо Министерства дорожного хозяйства СК от 04.12.2013 №01-14/5205 о согласовании применения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Ксмр=6,42 по виду строительства «Автомобильные дороги» Государственный контракт от 30.09.2013 №МДХ/13/пр-41 на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Преградное - Тахта - Ипатово км 8+000-км 11+500. Письмо ГУП СК «Труновское МДРСУ» от 14.11.2013 №843 о расстоянии перевозки строительных материалов от разборки существующего покрытия. Письмо администрации муниципального образования села Дмитриевского Красногвардейского района Ставропольского края от 14.11.2013 №13 о расстоянии перевозки строительного мусора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт автомобильной дороги Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское, км 43+150 - км 45+500 а/д Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское, км 43+150 - км 45+500 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкгипродор" ИНН/КПП 0713002829/072101001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, экологическим, гидрологическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 274/13. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 186 180 150,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Сметная документация. Том 9.1. Сводный сметный расчет. Пояснительная записка к сметной документации. Технико-экономические показатели. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01 на строительство автомобильной дороги в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Объектная смета №02-02 на строительство транспортной развязки в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Объектная смета №02-03 на строительство моста через р. Егорлык на км 43+247 в базис-ном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Расчет №1 на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время в двух уровнях цен. Расчет №2 на обследование и испытание моста (составление паспорта) в двух уровнях цен. Сметы на ПИР. Ведомость источников получения материалов, согласованная с заказчиком. Стоимости материалов в текущих ценах, определенные по прайс-листам заводов поставщиков, согласованные заказчиком. Письмо министерства дорожного хозяйства СК от 12.07.2013 №01-14/2780 о согласовании учета возвратных сумм и лимитированных затрат на временные здания и сооружения, затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; средств на покрытие затрат по строительным рискам; затрат на технический надзор; резерв средств на непредвиденные работы. Том 9.2. Автомобильная дорога. Локальная смета №01-03-01 на восстановление и закрепление трассы. Локальная смета №01-04-02 на подготовительные работы – автомобильная дорога. Объектная смета №02-01 на строительство автомобильной дороги. Локальная смета №02-01-01 на нарезку кюветов. Локальная смета №02-01-02 на присыпные бермы под знаки. Локальная смета №02-01-03 на досыпку обочин. Локальная смета №02-01-04 на дорожную одежду. Локальная смета №02-01-05 на примыкания и пересечения. Локальная смета №02-01-06 на автобусную остановку на ПК5+26 и ПК8+15. Локальная смета №02-01-07 на площадку на ПК8+50. Локальная смета №02-01-08 на тротуары. Локальная смета №02-01-09 на обустройство. Ведомость объемов работ. Транспортная развязка. Локальная смета №01-05-03 на подготовительные работы – транспортная развязка. Объектная смета №02-02 на строительство транспортной развязки. Локальная смета №02-02-01 на нарезку кюветов. Локальная смета №02-02-02 на присыпные бермы. Локальная смета №02-02-03 на досыпку обочин. Локальная смета №02-02-04 на железобетонную трубу диаметром 1,0м на ПК 19. Локальная смета №02-02-05 на дорожную одежду. Локальная смета №02-02-06 на обустройство. Ведомость объемов работ. Том 9.3. Искусственные сооружения. Локальная смета №01-06-04 на организацию дорожного движения на время производства работ при ремонте моста. Локальная смета №01-07-05 на подготовительные работы при ремонте моста. Объектная смета №02-03 на строительство моста через р. Егорлык на км 43+247. Локальная смета №02-03-01 на ремонт и усиление промежуточных опор №2 и №3. Локальная смета №02-03-02 на ремонт бетонных поверхностей устоев №1 и №4. Локальная смета №02-03-03 на пролетное строение. Локальная смета №02-03-04 на мостовое полотно. Локальная смета №02-03-05 на сопряжение моста с насыпью. Локальная смета №02-03-06 на конус. Локальная смета №02-03-07 на русловые работы. Ведомость объемов работ. Том 9.4. Локальный сметный расчет. Электроосвещение. Локальная смета №04-12-06 на устройство искусственного электроосвещения. Локальная смета №09-23-07 на пусконаладочные работы. Ведомость объемов работ. Письмо министерства дорожного хозяйства СК от 07.10.2013 №01-14/4184 о необходимости включения в ССР затрат на пусконаладочные работы, и учета возврата барьерного ограждения и конструкций стальных перил. Письмо министерства дорожного хозяйства СК от 04.12.2013 №01-14/5210 о необходимости включения затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям и о согласовании определения сметной стоимости объекта строительства без включения лимитированных затрат на проведение подрядных тендерных торгов, на премию за ввод в действие построенных объектов и на утилизацию демонтируемых материалов. Оценка воздействия и расчет ущерба водным биологическим ресурсам к объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ставрополь – Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское, км 43+150 - км 45+500», выполненный ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» в 2013 году. Письмо ИФНС России №1 по г. Нальчику КБР от 11.03.2013 №10-09/1568 о применении упрощенной системы налогообложения проектной организацией ООО «Каббалкгипродор». Договора от 12.11.2013 №04-312-НЭС, №04-313-НЭС, №04-314-НЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Разводящие сети водоснабжения х.Родниковский Кочубеевского района Ставропольского края Кочубеевский район, х.Родниковский |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-14-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети водоснабжения и канализации |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация муниципального образования Усть-Невинского сельсовета ИНН/КПП 2610013597/261001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 2625-02-12. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 19 268 110,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 797 398,32р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 47 542,91р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Раздел 9. Сметы на строительство. Пояснительная записка. Сводка затрат в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. Сводка затрат в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2013 года. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. I очередь строительства. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2013 года. I очередь строительства. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. II очередь строительства. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2013 года. II очередь строительства. I очередь строительства. Локальная смета № 1-1-1 на расчистку участка трассы разводящих сетей. Локальная смета № 2-1-1 на разводящие сети водоснабжения в х. Родниковском. Локальная смета № 2-1-2 на общестроительные работы надземных переходов через р. Невинка. Расчет № 1-1-1 на вынос проекта в натуру. II очередь строительства. Локальная смета № 1-2-1 на расчистку участка трассы разводящих сетей. Локальная смета № 2-2-1 на разводящие сети водоснабжения в х. Родниковском. Локальная смета № 2-2-2 на общестроительные работы надземных переходов через р. Невинка. Локальная смета № 2-2-3 на резервуары для пожаротушения. Расчет № 1-2-1 на вынос проекта в натуру. Смета на инженерно-геологические изыскания (ООО «Поиск-Т»). Смета на проектные работы (ООО «Инжкомпроект»). Прайс-листы, согласованное заказчиком. Письмо Администрации муниципального образования Усть-Невинского сельсовета №743 от 01.11.2013 о составлении сметной документации в текущем уровне на II квартал 2013 года; о не включении затрат по отводу и освоению застраиваемой территории, по отводу земельного участка, по выдаче исходных данных для проектирования и технических условий по присоединению к инженерным сетям, по проведению необходимых согласований проектных решений, по добровольному страхованию, по производству строительно-монтажных работ в зимнее время, по проведению подрядных тендерных торгов и по премии за ввод объекта в эксплуатацию. Письмо Администрации муниципального образования Усть-Невинского сельсовета №862 от 13.11.2013 о расстоянии перевозки срезанного кустарника. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.04.2013 №13 между администрацией муниципального образования Усть-Невинского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и ИП «Демиденко». Уведомление инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам СК от 16.12.2002 №158 о возможности применения ООО «Инжкомпроект» упрощенной системы налогообложения. Уведомление инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 18.12.2002 №238 о возможности применения ООО «Поиск-Т» упрощенной системы налогообложения. Уведомление ИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя от 01.11.2006 №4702 о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИП «А.А.Демиденко» |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт фундамента и несущих конструкций, замены кровли аварийных зданий общежития и столовой ГКОУ "Казачий кадетский корпус" г.Буденновск, ул.Прикумская, 60 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Казачий кадетский корпус" ИНН/КПП 2624017552/262401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) 3.Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) 4.технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Капитальный ремонт фундамента и несущих конструкций, замены кровли аварийных зданий общежития и столовой ГКОУ «Казачий кадетский корпус» (ЗАО «Проект-Бис», заказ № 29-12-СД.Г2, 2012 год); 5.технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Капитальный ремонт фундамента и несущих конструкций, замены кровли аварийных зданий общежития и столовой ГКОУ «Казачий кадетский корпус» (ЗАО «Проект-Бис», заказ № 27-12-СД.Г1, 2012 год); 7.техническое заключение по результатам визуального осмотра несущих конструкций здания общежития ГС(К)ОУ «Специальная школа-интернат №3 VIII вида», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Прикумская, 60 (ООО «Строительная лаборатория «КБ Ивлева», заказ №628 П/12, 2012 год); техническое заключение о техническом состоянии конструкций здания (пищеблок, переходная галерея, фундаменты спального корпуса) ГКОУ «Казачий кадетский корпус» по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Прикумская, 60 (ООО «Строительная лаборатория «КБ Ивлева», заказ № 653п/12, 2012 год); 8.задание на разработку проектной документации (приложение №1 к контракту от 01.06.2012 №27-12), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; задание на разработку проектной документации (приложение №1 к контракту от 11.09.2012 №29-12/1), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; задание на разработку проектной документации (приложение №1 к контракту от 18.02.2012 №29-12/4), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; задание на разработку проектной документации (приложение №1 к контракту от 15.10.2012 №31-12), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; 9.задание на производство инженерных изысканий, утвержденное ЗАО «Проект-Бис» 18.06.2012; 10. программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ЗАО «Проект-Бис». 11.Шифр 29-12. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение; сети связи; технологические решения; мероприятия по противодействию террористическим актам); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; системы противопожарной защиты; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов, выполнены ЗАО «Проект-Бис» в 2012 г. Заказ №657 П/12 Раздел: конструктивные решения (Том. 3. Книга 1. Общежитие ниже отм. 0,000), выполнен ООО «Строительная лаборатория «КБ Ивлева» в 2012 г. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство административного здания Петровского межрайонного следственного отдела в г.Светлограде, Ставропольский край г.Светлоград, площадь 50 лет Октября, 12 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-02-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Административные здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю ИНН/КПП 2634801050/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ №05-13. Разделы - пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, технологические решения); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; проект организации строительства; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами - требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Заказ №05-13-ООС. Раздел «Перечень мероприятий по охрана окружающей среды». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство административного здания Шпаковского межрайонного следственного отдела в г.Михайловске, Ставропольский край г.Михайловск, ул.Гагарина, 427/1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-02-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Административные здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю ИНН/КПП 2634801050/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ №03-13. Разделы - пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, технологические решения); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, проект организации строительства; требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Заказ №03-13-ООС. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство административного здания Невинномысского межрайонного следственного отдела в г.Невинномысске, Ставропольский край г.Невинномысск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-02-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Административные здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю ИНН/КПП 2634801050/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ 06-13: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция, тепловые сети, сети связи, технологические решения); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; перечень мероприятий по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами - требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство административного здания Александровского межрайонного следственного отдела в с.Александровское, Ставропольский край с.Александровское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-02-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Административные здания |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю ИНН/КПП 2634801050/263401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная коп) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Заказ 07-13: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция, система газоснабжения, сети связи, технологические решения); проект организации строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами - требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство детского сада на 100 мест в с.Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края Нефтекумский район, с.Ачикулак, пер.Украинский, 17 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью "КРОСНА" ИНН/КПП 7716651912/771601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Доверенность №3380 от 05.07.2013 администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, выданная ООО «КРОСНА», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации техническое задание на производство инженерно-геологических и геодезических изысканий, выданное ООО «КРОСНА» 10.05.2013, согласованное ООО ПП «Грунт»; задание на разработку проектной документации (прил. 1 к контракту от 06.05.2013 №5), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; градостроительный план земельного участка №RU26517303-20, утвержденный администрацией муниципального образования села Ачикулак 14.10.2013; технические условия для присоединения к электрическим сетям Нефтекумских РЭС ПЭС филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго»; договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств от 23.07.2013 №43-05/78/131; технические условия №1 на подключение к центральным сетям водоснабжения и канализации от 11.03.2013, выданные МУП «Водник»; заключение о технической возможности транспортировки природного газа от 07.06.2013 №361 ОАО «Нефтекумскрайгаз»; технические условия на газоснабжение от 12.03.2013 №136, выданные ОАО «Нефтекумскрайгаз»; технические условия №5 на вынос телефонного кабеля из зоны строительства и прокладку воздушной линии связи, выданные Ставропольским филиалом «Межрайонный ЦТЭТ №5 г. Буденновск ЛТУ г. Нефтекумск»; технические отчеты по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края» (ООО ПП «Грунт», г. Ставрополь, заказ №80/3-05-2013, 2013 г.); Заказ №5-13 (выполнено генпроектировщиком). Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство детского сада на 100 мест в г.Нефтекумск Нефтекумского района Ставропольского края г.Нефтекумск, 3 микрорайон |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью "КРОСНА" ИНН/КПП 7716651912/771601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Доверенность №3379 от 05.07.2013 администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, выданная ООО «КРОСНА», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации техническое задание на производство инженерно-геологических и геодезических изысканий, выданное ООО «КРОСНА» 10.05.2013, согласованное ООО ПП «Грунт»; задание на разработку проектной документации (прил. 1 к контракту от 06.05.2013 №6), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; градостроительный план земельного участка №RU26517102-31, утвержденный администрацией муниципального образования села Ачикулак 04.10.2013; технические условия для присоединения к электрическим сетям от 20.05.2013 №54/13 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.05.2013 №54/13 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; технические условия №13 на подключение к центральным сетям водоснабжения и канализации от 25.02.2013, выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Нефтекумский Водоканал; технические условия №74 на теплоснабжение, выданные Нефтекумским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; технические условия №4 на вынос телефонного кабеля из зоны строительства и прокладку линии связи, выданные Ставропольским филиалом «Межрайонный ЦТЭТ №5 г. Буденновск ЛТУ г. Нефтекумск»; технические отчеты по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство детского сада на 100 мест в г. Нефтекумск Нефтекумского района Ставропольского края» (ООО ПП «Грунт», г. Ставрополь, заказ №08/2-05-2013, 2013 г.); Заказ №6-13 (выполнено генпроектировщиком). Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с.Гражданское Минераловодского района Минераловодский район, с.Гражданское, ул.Школьная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Минераловодского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2630029316/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации техническое задание на производство инженерно-геологических и геодезических изысканий, выданное ООО ПСК «Энтар» 13.05.2013, согласованное ООО ПП «Грунт» 13.05.2013; программа производства инженерно-строительных изысканий, подписанная ООО ПП «Грунт» 15.05.2013; задание на разработку проектной документации (прил. 1 к контракту от 15.05.2013 №40), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; технические условия от 12.08.2013 №СТР 22/2013, выданные филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на вынос ВЛ из зоны застройки; технические условия от 01.11.2013 №43-05/143, выданные филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; технические условия на водоснабжение от 14.06.2013 №04-08/2371, выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»; технические условия на водоснабжение от 15.08.2013 №04-08/3310 (с изменениями), выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»; технические условия на отведение ливневых стоков с территории детского сада по рельефу местности, выданные администрацией Минераловодского муниципального района Ставропольского края; технические условия на газофикацию от 12.08.2013 №53М-13, выданные ОАО «Минераловодская газовая компания»; технические условия на телефонизацию и радиофикацию от 21.05.2013 №02.8.5/35; градостроительный план земельного участка №RU26516303, утвержденный распоряжением администрации Гражданского сельсовета Минераловодского района 03.10.2013 №57-р; технические отчеты по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с.Гражданское, Минераловодского района, Ставропольского края» (ООО ПП «Грунт», г. Ставрополь, заказ №07/1-05-2013, 2013 г.); Заказ №40-2013 (выполнен генпроектировщиком). Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 95 мест в с.Юца, пер.Канищева, Предгорного района Предгорный район, с.Юца, пер.Канищева |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Гражданпроект" ИНН/КПП 2626037427/262601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой орган Доверенность от 29.07.2013 отдела образования Администрации Предгорного муниципального района, выданная ООО «Гражданпроект», на право заключения, изменения, исполнения и расторжения договора о проведении экспертизы проектной документации с правом получения заключения; техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, подписанное ООО Фирма «Геотехника» 24.05.2013; техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, подписанное ООО «Севкавгеопроект»; программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО Фирма «Геотехника»; программа производства топографо-геодезических работ, утвержденная ООО ГП «Севкавгеопроект»; задание на разработку проектной документации (прил. 1 к контракту от 05.06.2013 №8), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; градостроительный план земельного участка №RU26521314-36, утвержденный администрацией муниципального образования Юцкого сельсовета Предгорного муниципального района 24.07.2013; технические условия №356 для присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго»; технические условия от 06.05.2013 №101 на телефонизацию и радиофикацию, выданные Межрегиональным центром технической эксплуатации и телекоммуникаций №2 г. Ессентуки; технические условия на газоснабжение от 18.07.2013 №352, выданные ОАО «Предгорныйрайгаз»; технические условия на водоснабжение и водоотведение от 08.05.2013 №04-08/1789, выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»; технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 95 мест в с.Юца, пер.Канищева, Предгорного района СК» (ООО Фирма «Геотехника», г. Нальчик, заказ №109-ФГТ-ИИ-13, арх. №109-ФГТ-ИИ-13, 2013 г.); технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Юца, ул. им. Канищева, 2Б» (ООО «Севкавгеопроект», договор №0802.13-1, ст. Ессентукская, 2013 г.); Заказ №31/13 (выполнено генпроектировщиком). Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проект организации строительства; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в х.Красный Пахарь, ул.Широкая, Минераловодский район Минераловодский район, х.Красный Пахарь, ул.Широкая |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Минераловодского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2630029316/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задания на проведение инженерных изысканий (копия) пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; система газоснабжения; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; ИТМ ГОЧС. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г.Минеральные Воды, ул.Бештаугорская, Минераловодский район г.Минеральные Воды, ул.Бештаугорская |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-03-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Объекты народного образования |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Минераловодского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2630029316/263001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельства о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ (проектных и изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задания на проведение инженерных изысканий Разделы (выполнены генпроектировщиком): пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция корпуса №2 ФГБУ "Санаторий "Москва" Управления делами Президента Российской Федерации, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Анджиевского д.8 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 8. |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента Российской Федерации ИНН/КПП 7704111126/771001001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1.Заявление 2.Свидетельство о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) 4. Задание на проектирование, утвержденное заместителем Управляющего делами Президента Российской Федерации, согласованное главным управлением капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации в 2012 году, заказчиком в 2012 году, ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации в 2012 году, генпроектировщиком в 2012 году. 5. Задание на проведение работ по сохранению недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Новоказенная» гостиница, 1903, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 8, литер «А», в составе объекта «Реконструкция корпуса № 2 ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами президента Российской Федерации», утвержденное ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации в 2012 году, согласованное министерством культуры Ставропольского края 12.10.2012. 6. Охранное обязательство на памятник истории и культуры (объект культурного наследия) регионального значения «Ново-казенная гостиница», 1903 г., г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 8, литер «А», утвержденное ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации. 7. Акт осмотра технического состояния «памятника» (приложение № 1 к охранному обязательству от 28.05.2012), утвержденный ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации; градостроительный план земельного участка № RU 26304000-1236, утвержденный Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки. 8. Технические условия на: водоснабжение от 14.05.2013 № 63-1/2549, выданные ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации; водоотведение от 24.05.2012 № 61-1/256, выданные ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации; электроснабжение от 12.12.2012 № 63-15/684, выданные ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации; теплоснабжение от 14.05.2012 № 63-1/255, выданные ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации; телефонизацию и радиофикацию от 12.12.2012 № 63/15/685, выданные ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации. 9. Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания корпуса № 2 ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 8, выполненное ЗАО «ЦНИИпромзданий экспертиза» в 2012 году (шифр № 01-27/02-12_Санаторий Москва-ТЗК). Почтовый адрес – 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.12.2010 № 2416 (протокол № 16СП от 16.12.2010), выдано НП СРО «СтройОбъединение», г. Санкт-Петербург; 10. Отчет об инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Реконструкция корпуса № 2 ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 8» (ЗАО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект», шифр № 450-02/12/ДСР, г. Москва, 2012 год). 11. Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на объекте: «Реконструкция корпуса № 2 ФГБУ «Санаторий «Москва» (ООО ГП «Севкавгеопроект», заказ № 982, г. Ессентуки, 2012 год); технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Реконструкция корпуса № 2 ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Феде-рации» по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 8» (ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле», шифр № 229/05-12, г. Москва, 2012 год). 12. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное ЗАО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект», согласованное ЗАО «ЦНИИпромзданий экспертиза». 13. Задание № 1 на производство инженерно-геологических изысканий (приложение № 1 к до-говору № 12/03-12 от 12.03.2012), утвержденное ЗАО «ЦНИИпромзданий экспертиза», согласованное ООО ГП «Севкавгеопроект». 14. Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное ЗАО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект», согласованное ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле». 15. Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденная ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле». Шифр № ЕМ-450-02/12/ДСР. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подраздел технологические решения); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства), выполнен ООО «АМБП» в 2013 году; Шифр № ЕМ-450-02/12/ДСР. Раздел - перечень мероприятий по охране окружающей среды, выполнен ООО «Группа Техноэкопром СПб» в 2013 году; Шифр № ЕМ-450-02/12/ДСР. Разделы: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети); мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, выполнен ООО «Компания проект – строй СПб» в 2013 году; Шифр № ЕМ-450-02/12/ДСР. Разделы: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подраздел: сети связи); мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнен ООО «Связьэлектромонтаж» в 2012 году. Шифр № ЕМ-450-02/12/ДСР. Раздел - конструктивные и объемно-планировочные решения (расчет основных несущих конструкций), выполнен ООО «Политех-уимп-XXI век» в 2013 году; Шифр № 12-05: Раздел - иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия), выполнен ООО «ПроектСтройСервис» в 2012 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реконструкция объектов спортивной базы в г.Кисловодске" 2-й этап. "Верхняя база Ставропольский край, г. Кисловодск, район г. Малое седло; |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "ЭКО-Проект" ИНН/КПП 7719796313/771901001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Федеральный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | 1. Заявление 2.Свидетельства о допуске саморегулируемой организации 3. Подтверждение полномочий от застройщика 4. Дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту № 1 от 07.06.2012 № 214 о передаче прав и обязанностей от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации на Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». 5. Доверенность на ООО «ЭКО-Проект» от Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг» на право представления на экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости от 30.08.2012. 6. Задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное ООО «ЭКО-Проект» в 2012 году, согласованное ООО «Управление буровых работ-1». 7. Программа на проведение инженерно-экологических изысканий, утвержденная ООО «ЭКО-Проект» в 2012 году, согласованная ООО «Управление буровых работ-1». 8. Задание на производство инженерно-геологических изысканий (навес для техники на 6 единиц), утвержденное ООО ПП «ГРУНТ» 15.05.2013. 9. Задание на производство инженерно-геологических изысканий (КПП-1, 2), утвержденное ООО ПП «ГРУНТ» 08.05.2013. 10. Программа на производство инженерно-геологических изысканий (КПП-1,2, навес для тех-ники на 6 единиц), утвержденная ООО ПП «ГРУНТ» 04.04.2013. 11. Задание на производство инженерно-гидрометеологических изысканий, согласованное ОАО «Кавтисизпроект». 12. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий (водоснабжение), утвержденное ООО «ЭКО-Проект» 17.12.2012, согласованное ООО «Стиль». 13. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (газоснабжение верхней базы), согласованное ОАО «Кавтисизпроект». 14. Программа на производство инженерно-геологических изысканий (газоснабжение верхней базы), утвержденная ОАО «Кавтисизпроект» 18.03.2013. 15. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий (газоснабжение), утвержденное ООО «ЭКО-Проект» 17.12.2012, согласованное ООО «Стиль». 16. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (внутриплощадочные проезды), утвержденное ООО «ЭКО-Проект 20.11.2012, согласованное ООО ПП «ГРУНТ». 17. Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО ПП «ГРУНТ» 04.04.2013. 18. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (газогенерирующая станция), утвержденное ООО ПП «ГРУНТ» 20.05.2013. 19. Программа на производство инженерно-геологических изысканий (газогенерирующая станция), утвержденная ООО ПП «ГРУНТ» 04.04.2013. задание на разработку проектной документации, утвержденное министерством спорта, туризна и молодежной политики Российской Федерации в 2011 году, согласованное Департаментом экономики, инвестиционной политики и управления государственным имуществом в 2011 году, ФГУП «Юг-Спорт» в 2011 году, ФГУП «Спорт-Ин» в 2011 году; дополнение № 1 к заданию на проектирование, утвержденное министерством спорта Российской Федерации в 2012 году, согласованное Департаментом инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ в 2012 году, ФГУП «Юг-Спорт» в 2012 году, ФГУП «Спорт-Ин» в 2012 году; заключение о техническом состоянии строительных конструкций «Здания казармы (пождепо), расположенного на территории «Верхней базы», входящей в состав объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске», Адрес объекта: г. Кисловодск, район горы Малое седло», выполненное ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоаудит» в 2012 году (инвентарный номер 100-12). Почтовый адрес – 460018, г. Оренбург, ул. Степана Разина, дом 128. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.02.2012 № 391-2012-5612037045-П-017 (протокол № 1 от 29.02.2012), выдано СРО НП «Альянс проектировщиков Оренбужья», г. Оренбург; технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске. Верхняя база. (Внутриплощадочные проезды)» (ООО ПП «Грунт», заказ № 04/1-04-2013, г. Ставрополь, 2013 год); технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов олимпийского комплекса в районе Малое седло в г. Кисловодске. Верхняя база 2 этап. КПП-1, 2. Навес для техники 6 единиц» (ООО ПП «Грунт», заказ № 04/1-04-2013, г. Ставрополь, 2013 год); технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов олимпийского комплекса в районе Малое седло в г. Кисловодске. Верхняя база 2 этап. Газогенерирующая станция (ООО ПП «Грунт», заказ № 04/1-04-2013, г. Ставрополь, 2013 год); технический отчет по инженерно-гидрометеологическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске, газоснабжение верхней базы» (ОАО «Кавтисизпроект», заказ № 5337/5609, г. Пятигорск, 2013 год); технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске, газоснабжение верхней базы» (ОАО «Кавтисизпроект», заказ № 5328/5609, г. Пятигорск, 2013 год); технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске», Верхняя база». Водоснабжение» (ООО «Стиль», заказ № 1109-С-12/12, г. Москва, 2013 год); технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства объекта: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске», газоснабжение верхней базы» (ООО «Стиль», заказ № 1109-С-12/12, г. Москва, 2013 год); технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте строительства: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске» (ООО «Управление буровых ра-бот-1», шифр – нет данных, г. Краснодар, 2012 год); градостроительный план земельного участка № Ru26305000-0000000000000015, утвержденный распоряжением Управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска от 19.03.2013 № 21; технические условия на: водоснабжение и водоотведение, выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 01.10.2012 № 04-08/3840; ливневую канализацию, выданные Управлением городского хозяйства транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска от 23.07.2012 № 1099; прокладку волоконно-оптического кабеля, выданные ОАО «Ростелеком» от 20.08.2012 № 10/0812-1736, № 10/0812-1737, № 10/0812-1738, № 10/0812-1739, № 10/0812-1746, № 10/0812-1747; газоснабжение, выданные ОАО «Ставрополькрайгаз» от 16.11.2012 № 06/4158. Шифр № 0112 – 00 / 18 / 36 / 51 / 52 / 53 / 55 / 57 / 58 / 63 / 64 - 2П: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; технологические решения); проект организации строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, выполнен ООО «ЭКО-Проект» в 2013 году; Шифр № 0112-ПЗ / ИЛО / ТКР.ГСН / ППО / ГОЧС (газоснабжение): пояснительная записка; проект полосы отвода; технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; проект организации строительства; ИТМ ГО ЧС, мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполнен ООО «Энергопроминвест» в 2012 году; Шифр № 0112-52-2П-КР1; 0112-62-1П-КР; 0112-51-2П; 0112-64-2П-КР; 0112-63-2Р-КР: конструктивные и объемно-планировочные решения, выполнен ООО «АРХ Групп» в 2013 году; Шифр № 0112-53-2П; 0112-54.76-2П-КР (газогенерирующая станция; подстанции; резервуары аварийного запаса дизельного топлива): архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; топливоснабжение; тепломеханическая часть; отопление и теплоснабжение; вентиляция и кондиционирование; технологические решения (внутреннее газоснабжение); автоматизация комплексная), выполнен ИП Шехин А.В в 2013 году; Шифр № 0112 – 00 / 18 / 51 / 52 / 53 / 36 / 53 / 57 / 58 - 2П – СС- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9, НСС1, НСС2: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: сети связи; мероприятия по противодействию террористическим актам), выполнен ООО «ТЕНТО Инжиниринг» в 2013 году; Заказ № 07-13: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система водоснабжения; система водоотведения (внеплощадочные сети), выполнен ООО «НИКА-ПРОЕКТ» в 2013 году; Шифр № 0112-52-2П-ВП / ОВ: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система водоподготовки; вентиляция, осушка воздуха и отопление; холодоснабжение), выполнен ООО «Ремэкспо Ледовые технологии» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 0,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Сметная документация для проведения достоверности определения сметной стоимости не предоставлялась. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Расчистка русла р.Кура в ст.Курская, с.Эдиссия и с.Полтавское Курского района Ставропольского края Курский район, ст.Курская, с.Эдиссия и с.Полтавское |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Южный водохозяйственный экспертный центр" ИНН/КПП 2632071320/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим и др.) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр 71179356-ГК№61. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; «Проект организации строительства»; «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 17 519 060,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 71179356-ГК61: Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Объектный сметный расчет №02-01. Расчистка русла р. Кура. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Расчистка прудов в с. Полтавское. Локальный сметный расчет № 02-01-02. Расчистка русла р. Кура в с. Эдиссия. Локальный сметный расчет № 02-01-03. Расчистка русла р. Кура в ст. Курская. Локальный сметный расчет № 02-01-04. Расчистка русла р. Кура в детском центре «Надежда». Локальный сметный расчет № 09-01. Утилизация грунта и древесины. Смета на вынос проекта в натуру. Сводная смета на ПИР. Смета №1 на инженерно-геологические изыскания. Смета №3 на инженерно-геодезические изыскания. Смета на инженерно-гидрометеорологические изыскания. Смета на проектные работы. Смета на охрану окружающей среды. Расчет ущерба животному миру. Письмо МУП Курского муниципального района СК от 23.08.2013 №416 о стоимости размещения отходов на полигоне. Письмо МУП Курского муниципального района СК от 07.11.2013 №568 об упрощенной системе налогообложения МУП КМР СК «ЖКХ Курского района». Уведомление от 30.11.2006 №1731 о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «Южный водохозяйственный экспертный центр». Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК от 05.11.2013 №03/03-6824 о перечне затрат, учитываемых в 9 главе ССР. Письмо администрации Курского муниципального района СК от 24.07.2013 №3797 о месте расположения полигона ТБО. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Доходный дом, первая половина XIX века" (ремонтно-реставрационные работы конструкций покрытия и кровли) г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 60 г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 60 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ГБОУ ДПО "Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации и переподготовки работников образования" ИНН/КПП 2634015890/263601001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет технического обследования Задание на проектирование Схема планировочной организации земельного участка Архитектурные решения Конструктивные и объемно-планировочные решения Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в том числе: Наружные сети Система электроснабжения Сети связи: Проект организации строительства (при необходимости) Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 5 918 920,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 00062-2012. Том 3. Книга 2. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Объектная смета №02-01 на ремонтно-реставрационные работы конструкций покрытия и кровли в двух уровнях цен. Литеры «А», «а1», «а2», «а3». Локальная смета №02-01-01 на ремонтно-реставрационные работы конструкций покрытия и кровли. Локальная смета №02-01-02 на электроосвещение. Локальная смета №02-01-03 на пожарную сигнализацию. Ведомости объемов работ. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 04.07.2013 №751/01-23 о составлении сметной документации в текущем уровне на 1 квартал 2013 года; об исключении из научно-проектной документации работ по восстановлению лепного декора в помещении №74; о необходимости включения дополнительных затрат на временные здания и сооружения, затрат на утилизацию строительного мусора, затрат на строительный контроль и авторский надзор. Письмо ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 30.05.2013 №591/01-23 о не включении затрат на проведение подрядных тендерных торгов, затрат на добровольное страхование и о расстоянии перевозки строительного мусора. Письмо ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 02.10.2013 №1160/01-23 о подтверждении правильности принятой методики начисления НДС на ремонтно-реставрационные работы, в соответствии с п. 15 ст. 149 «Налогового кодекса Российской Федерации». Договор от 23.03.2012 №00062-2012 на разработку научно-проектной документации на реставрацию памятника истории и культуры регионального значения «Доходный дом, первая половина XIX века». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Строительство орошаемого участка пл. 117 га в ЗАО "Доброжеланный" Буденновского района Ставропольского края Буденновский район |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ЗАО "Доброжеланный" ИНН/КПП 2624000830/262401001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр Пр.02-03.2013. Разделы: пояснительная записка, проект полосы отвода, технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проект организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 34 565 230,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 02-03-2013: Смета на строительство. Пояснительная записка. Сводный сметный расчет в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2013 года. Локальная смета №02-01-01. Строительство оросительной системы. Объектная смета №02-02. Строительство насосной станции. Локальная смета №02-02-01. Строительство насосной станции. Локальная смета №02-02-02. Электрооборудование насосной станции. Локальная смета №04-01-03. Строительство ВЛ-10 кВ. Локальная смета №04-02-04. Строительство мачтовой трансформаторной подстанции. Локальная смета №04-03-05. Прокладка кабеля 0,4 кВ в земле, в траншее. Прайс-листы. Письмо заказчика о согласовании включения затрат на проектные работы и стоимости строительства временных зданий и сооружений и невключения дополнительных затрат на производство работ в зимнее время, затрат на добровольное страхование, строительного контроля и авторского надзора. Письмо заказчика о согласовании невключения затрат на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Письмо заказчика о согласовании текущего ценового периода определения сметной стоимости – 1 квартал 2013 года с применением индекса, рекомендованного Минрегионом РФ от 12.02.2013 №1951-ВТ/10. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Районный физкультурно-оздоровительный комплекс в ст.Незлобной Георгиевского района Георгиевский район, ст. Незлобная, ул.Школьная, 18-а |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского края ИНН/КПП 2625030820/262501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (заверенная копия) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Задание на проектирование (копия) Шифр 045-2012-П. Разделы - пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, система газоснабжения, технологические решения), мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, проект организации строительства, иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Шифр 045-2012-П-ООС. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен Кировским филиалом государственного бюджетного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 84 469 770,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 276 950,07р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 3 093,25р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 045-2012-СМ. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Том 13. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2012 года. Локальный сметный расчет №01-01 на вынос в натуру. Объектный сметный расчет №02-01 на строительство ФОК. Локальный сметный расчет №02-01-01 на общестроительные работы. Локальный сметный расчет №02-01-02 на отделочные работы. Локальный сметный расчет №02-01-03 на электроснабжение. Внутренние сети. Локальный сметный расчет №02-01-04 на водоснабжение, канализацию. Внутренние сети. Локальный сметный расчет №02-01-05 на отопление, вентиляцию. Локальный сметный расчет №02-01-06 на устройство автоматической пожарной сигнализации. Локальный сметный расчет №02-01-07 на обеспечение антитеррористической защищенности. Локальный сметный расчет №02-01-08 на устройство сетей связи. Локальный сметный расчет №02-01-09 на оборудование. Локальный сметный расчет №04-01 на наружные сети электроснабжения, уличное освещение. Локальный сметный расчет №05-01 на устройство наружных сетей связи. Локальный сметный расчет №06-01 на устройство наружных водопроводных сетей. Локальный сметный расчет №06-02 на устройство наружных сетей водоотведения. Локальный сметный расчет №06-03 на устройство наружных тепловых сетей. Локальный сметный расчет №06-04 на устройство сетей газоснабжения. Локальный сметный расчет №06-05 на устройство блочной котельной. Локальный сметный расчет №07-01 на благоустройство. Локальный сметный расчет №07-02 на устройство площадки для минифутбола. Коммерческое предложение на блочную котельную. Смета №1 на проектные работы ФОК. Смета №2 на изыскательские работы. Смета №3 на топографо-геодезические работы. Смета на проектные работы по котельной. Договор №44-05/197 на технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам. Прайс-листы, согласованные заказчиком. Письмо администрации Георгиевского муниципального района от 11.10.2013 №02/4353 о согласовании текущего уровня цен и перечне затрат, не включаемых в сметную документацию. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Газопровод низкого давления в пос.Горный" Предгорного района Ставропольского края" Предгорный район, пос.Горный, ул.Зеленая, Школьная, Приречная, пер.Клубный |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-15-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сети газоснабжения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края ИНН/КПП 2618010894/261801001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 11/13. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейно объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 2 609 910,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 1 746 927,71р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 495 823,29р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 11/13: Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета № изм.2. «Газопровод низкого давления пос. Горный» Предгорного района Ставропольского края. Смета на разбивку осей трассы газопровода. Прайс-листы, согласованные с заказчиком. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового водоема на р.Терновка в с.Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края Петровский район, с.Рогатая Балка, р.Терновка |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Севкавгидропроект" ИНН/КПП 2632078277/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 263078277-260191-00.00. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | Находится на рассмотрении. Проверка достоверности определения сметной стоимости не завершена |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 2632078277-260191-00.00-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальный сметный расчет №01-01 на культурно-технические работы. Локальный сметный расчет №01-02 на демонтажные работы. Локальный сметный расчет №02-01-01 на плотину. Локальный сметный расчет №02-01-02 на паводковый водосброс. Локальный сметный расчет №02-01-03 на донный водовыпуск. Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Смета №1 на топографо-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Смета №3 на инженерно-гидрогеологические изыскания. Смета №4 на проектные работы. Смета на вынос проекта в натуру. Прайс-листы. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Берегоукрепление р.Кума в районе ул.Площадь Ленина в г.Зеленокумске Ставропольского края г.Зеленокумск, р.Кума в районе ул.Площадь Ленина |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "Севкавгидропроект" ИНН/КПП 2632078277/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Подтверждение полномочий от застройщика) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим, гидрологическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 263078277-260192-00.00. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Оценка воздействия и расчет ущерба водным биологическим ресурсам»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Декларация безопасности ГТС». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 113 707 830,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр 2632078277-260192-00.00-СМ. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 года. Локальный сметный расчет №01-01-01 на культурно-технические работы. Локальный сметный расчет №01-01-02 на подготовительные работы. Локальный сметный расчет №02-01-01 на участок №1. Локальный сметный расчет №02-01-02 на участок №2. Локальный сметный расчет №02-01-03 на участок №3. Локальный сметный расчет №02-01-04 на участок №4. Локальный сметный расчет №02-01-05 на карьер грунта и устройство съездов. Локальный сметный расчет №07-01-01 на компенсационную посадку. Расчет размера выплат за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Смета №1 на топографо-геодезические изыскания. Смета №2 на инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Смета №3 на проектные работы. Смета на вынос проекта в натуру. Прайс-лист. Транспортная схема, согласованная заказчиком. Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 17.12.2013 №03/3-7885 о составлении сметной документации в текущем уровне цен 4 квартала 2013 года и затратах, включаемых в ССР. Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 29.11.2013 №03/3-7436 о замечаниях заказчика к проектной документации. Письмо ООО «АВА» от 16.12.2013 №73 о стоимости камня. Письмо ООО «АВА» от 26.12.2013 №75 об удельном весе камня. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «Севкавгидропроект» от 22.11.2005 №838. Стоимость тарифов на утилизацию ТБО для потребителей ГУП СК «ЖКХ Советского района». |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Плавательный бассейн Северо-Кавказского федерального университета в г.Ставрополе по ул.Пушкина, 1 г.Ставрополь, ул.Пушкина, 1 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | НЦС 81-02-05-2012 |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Спортивные здания и сооружения |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" ИНН/КПП 2635014955/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ Техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» 24.04.2013; программа производства инженерно-строительных изысканий, утвержденное ООО ПП «Грунт» 15.05.2013; задание на разработку проектной документации (прил. №1 к договору №12-К/13 от 05.07.2013), утвержденное заказчиком, согласованное генпроектировщиком; градостроительный план земельного участка №RU26309000-924, утвержденный управлением архитектуры комитета градостроительства администрации г. Ставрополя; технические условия на электроснабжение от 21.10.2013 №10/3761, выданные ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго»; технические условия подключения к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения от 05.07.2013 №76-23-04; 19.07.2013 №8179-04; 12.09.2013 310244-04 (изменения), выданные МУП «Водоканал»; технические условия на теплоснабжение от 20.06.2013 №35/08, выданные ОАО «Теплосеть»; технические условия на подключение к газораспределительной системе от 21.08.2013 №000001109, выданные ОАО «Ставропольгоргаз»; технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Строительство плавательного бассейна спорткомплекса ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» (ООО ПП «Грунт», заказ №15/1-05-2013, г. Ставрополь, 2012 г.); Шифр №12-К/13(8323).00. Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в том числе подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения (вынос наружных сетей); технологические решения; оборотная система водоснабжения); проект организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, выполнены генпроектировщиком в 2013 году; Заказ №НСТ-09-12-СВС. Подраздел «Технологические решения объекта», выполнен ООО «Новые спортивные технологии» в 2013 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 207 514 630,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 207 514 630,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 3 500 000,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр № 12-К/13(8323)-СМ2. Сметная документация. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №1-1 на разбивку осей. Локальная смета №1-2 на снос строений. Локальная смета №1-3 на вынос существующего газопровода. Локальная смета №1-4 на снос зеленых насаждений. Локальная смета №1-5 на вынос кабельной линии. Локальная смета №2-1-1а на общестроительные работы (конструктивные решения). Локальная смета №2-1-1б на общестроительные работы (архитектурные решения). Локальная смета №2-1-2 на отопление. Локальная смета №2-1-3 на водопровод, канализацию. Локальная смета №2-1-4 на освещение. Локальная смета №2-1-5 на силовое электрооборудование. Локальная смета №2-1-6 на слаботочные устройства. Локальная смета №2-1-7 на пожарную сигнализацию. Локальная смета №2-1-8 на систему охранного телевидения. Локальная смета №2-1-9 на монтаж бассейна и водоподготовки. Локальная смета №2-1-10 на оборудование бассейна. Локальная смета №2-1-11 на вентиляцию. Локальная смета №2-1-12 на технологическое оборудование. Локальная смета №2-1-13 на приобретение и монтаж лифта г/п 1000 кг. Локальная смета №2-1-14 на отмостку. Локальная смета №2-1-15 на шпунтовую стенку. Локальная смета №4-1 на электроснабжение. Локальная смета №4-2 на приобретение и монтаж ДЭУ (аналог). Локальная смета №4-3 на реконструкцию ТП-18. Локальная смета №5-1 на наружные сети телефонизации. Локальная смета №5-2 на наружные сети радиофикации. Локальная смета №5-3 на покрытие проездов. Локальная смета №6-1 на водопровод. Локальная смета №6-2 на канализацию К1. Локальная смета №6-3 на дождевую канализацию. Локальная смета №6-4 на теплотрассу. Локальная смета №6-5 на тепловые камеры. Локальная смета №7-1 на вертикальную планировку. Локальная смета №7-2 на покрытие тротуаров и площадок. Локальная смета №7-3 на озеленение. Локальная смета №9-2 на пусконаладочные работы вентиляции. Прайс-листы. Опросный лист для составления сметной документации. Договор №12-К/13 (8323) на выполнение проектно-изыскательских работ от 05.07.2013. Условия подключения строящегося объекта к сетям коммунального водоснабженияи водоотведения от 19.07.2013 №8179-04. Письмо заказчика от 25.10.2013 №135/08/01 о невключении затрат на покрытие спортивных площадок и ограждение, наружное освещение. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Капитальный ремонт автомобильной дороги Новоалександровск-Григорополисская-Армавир (в границах Ставропольского края), км 16+300 - км 22+000 Новоалександровский район, а/д Новоалександровск-Григорополисская-Армавир (в границах Ставропольского края), км 16 |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | ООО "АвтоДорСервис" ИНН/КПП 2635121322/263501001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Краевой бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ Подтверждение полномочий от застройщика Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Отчет технического обследования Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Шифр МДХ/13/пр-24. Разделы «Пояснительная записка»; «Проект полосы отвода»; «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; «Проект организации строительства»; «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | 117 269 740,00р. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | 0,00р. |
| 19 | Перечень представленной сметной документации | Шифр МДХ/13/пр-24: Раздел 9. Смета на строительство. Пояснительная записка к сметной документации. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года. Локальная смета №1/1(1)-1к на выезд для осмотра. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(1)-2к на выезд для осмотра. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(2)-1к на перенос и закрепление оси трассы. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/1(2)-2к на перенос и закрепление оси трассы. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/(3)-1к на снятие растительного слоя. 1-й пусковой комплекс. Локальная смета №1/(3)-2к на снятие растительного слоя. 2-й пусковой комплекс. Локальная смета №2-1 на земляное полотно (1-ый пусковой комплекс). Локальная смета №2-2 на земляное полотно (2-ый пусковой комплекс). Локальная смета №3-1 на дорожную одежду (1-ый пусковой комплекс). Локальная смета №3-2 на дорожную одежду (2-ый пусковой комплекс). Локальная смета №4-1 на искусственные сооружения (1-ый пусковой комплекс). Локальная смета №4-2 на искусственные сооружения (2-ый пусковой комплекс). Локальная смета №5-1 на пересечения и примыкания (1-ый пусковой комплекс). Локальная смета №6-1 на дорожные устройства и обстановку дороги (1-ый пусковой комплекс). Локальная смета №6-2 на дорожные устройства и обстановку дороги (2-ый пусковой комплекс). Сводная смета на ПИР. Сводная ведомость объемов работ. Письмо председателя колхоза «Россия» ст. Григорополисской, Новоалександровского района СК о разрешении использования грунта из существующего Керамикского месторождения и о расстоянии перевозки грунта. Письмо министерства дорожного хозяйства СК от 29.10.2013 №01-14/4629 о согласовании определения сметной стоимости объекта строительства без включения лимитированных затрат на проведение подрядных тендерных торгов, на премию за ввод в действие построенных объектов, на утилизацию и возврат материалов; и о согласовании включения в ССР затрат на строительный контроль, на покрытие затрат по добровольному страхованию и на авторский надзор. Государственный контракт от 27.05.2013 №МДХ/13/пр-24 на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Новоалександровск – Григорополисская – Армавир (в границах Ставропольского края), км 16+300-км 22+000. Письмо ГУП СК «Труновское МДРСУ» о расстоянии перевозки строительного мусора. |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Подводящие инженерные сети к объекту "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Школьная г.Пятигорск, ул.Школьная |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия)/ Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по иным изысканиям (геодезическим) Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий Шифр 1.68.08 Разделы: пояснительная записка; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (в составе подразделы: система электроснабжения; сети связи; пожарная сигнализация; система водоснабжения и водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; система газоснабжения; технологические решения); перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; проект организации строительства; перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства); выполнены ООО «Стройпроект» в 2011 году. |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | При экспертизе проектной документации проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | - |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | - |
| 19 | Перечень представленной сметной документации |  |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Подводящие инженерные сети к объекту "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорск, ул.Малиновского г.Пятигорск, ул.Малиновского |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации Копии актов приемки выполненных работ Подтверждение полномочий от застройщика (не требуется) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Пояснительная записка Проект полосы отвода Технологические и конструктивные решения линейного объекта Система электроснабжения Системы водоснабжения и водоотведения Сети связи Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Проект организации строительства |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | При экспертизе проектной документации проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | - |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | - |
| 19 | Перечень представленной сметной документации |  |
| I. Общие положения |  |
| 14 | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Подводящие инженерные сети к объекту "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п.Свободы ул.Маршала Бабаджаняна и ул.Петра I, город-курорт Пятигорск п.Свободы ул.Маршала Бабаджаняна и ул.Петра I, г. Пятигорск |
| 14.1 | Шифр (код) объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | - |
| 14.2 | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с классификацией нормативов цены строительства (НЦС) | Сборник НЦС отсутствует |
| 15 | Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуальный номер налогоплательщика) | МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" ИНН/КПП 2632089631/263201001 |
| 16 | Сведения об источниках финансирования | Местный бюджет |
| 17 | Сведения о составе представленной проектной документации |  |
| 17.1 | Опись представленных документов (файлов), представленных для проведения государственной экспертизы (в электронном виде) | Заявление Свидетельство о допуске саморегулируемой организации ( копия) Копии актов приемки выполненных работ (проектных и (или) изыскательских) Отчет об инженерно-геологических изысканиях Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям Задание на проектирование (копия) Задание на проведение инженерных изысканий (копия) Пояснительная записка Проект полосы отвода Технологические и конструктивные решения линейного объекта Система электроснабжения Система водоснабжения Система водоотведения Сети связи Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Проект организации строительства |
| 17.2 | Приложение сметного раздела проектной документации (в электронном виде) | Раздел в электронном виде не представлялся |
| 18 | Сведения об общей стоимости объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой | При экспертизе проектной документации проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась. |
| 18.1 | Стоимость строительства на единицу мощности объекта | - |
| 18.2 | Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу мощности объекта | - |
| 19 | Перечень представленной сметной документации |  |

# Endnotes

С настоящим отчетом сметная документация в электронном виде не передается ввиду того, что:

- действующим законодательством РФ обязательное представление смет в электронном виде не предусмотрено;

- заявители (заказчики, застройщики) сметную документацию в электронном виде не предоставляли, а при запрашивании учреждением - предоставить отказались.